Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | октябрь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрядники: КТП-25,26,27,27а: Ввод от ВЛ-6кВ | 02.10.20г. 900 | 02.10.20г. 1600 | Испытание разрядников (РВО-6) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Разрядники: КТП-58,24,24а: Ввод от ВЛ-6кВ | 07.10.20г. 900 | 07.10.20г. 1600 | Испытание разрядников (ОПН-6) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Разрядники: КТП-75,76: Ввод от ВЛ-6кВ | 08.10.20г. 900 | 08.10.20г. 1600 | Испытание разрядников (ОПН-6) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-2(5)/Вых. опора ВЛ-6кВ | 13.10.20г. 900 | 13.10.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: РТП-23 яч.№12 | 14.10.20г. 900 | 14.10.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: РТП-23 яч.№2 | 15.10.20г. 900 | 15.10.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | Контур заземления: КТП-28, 29 | 19.10.20г. 900 | 19.10.20г. 1600 | Проверка состояния ЗУ с выборочным вскрытием грунта | Согласно графику ППР. |
|  | Контур заземления: КТП-38, 79 | 20.10.20г. 900 | 20.10.20г. 1600 | Проверка состояния ЗУ с выборочным вскрытием грунта | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: оп. 15/16 ВЛ от яч.№20 П/ст.№2 | 27.10.20г. 900 | 27.10.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |