Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Октябрь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 4. | 01.10.20 г. 8:30 | 01.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт ВВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции ВВ . | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 5. | 02.10.20 г. 8:30 | 02.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ . | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 12. | 05.10.20 г. 8:30 | 05.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля . | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 10. | 06.10.20 г. 8:30 | 06.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля . | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 43. | 07.10.20 г. 8:30 | 07.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля . | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 17. | 08.10.20 г. 8:30 | 08.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля . | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 9. | 09.10.20 г. 8:30 | 09.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 39. | 12.10.20 г. 8:30 | 12.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 27. | 13.10.20 г. 8:30 | 13.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 23. | 14.10.20 г. 8:30 | 14.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 31. | 15.10.20 г. 8:30 | 15.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 47. | 16.10.20 г. 8:30 | 16.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 38. | 19.10.20 г. 8:30 | 19.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 25, 26. | 21.10.20 г. 8:30 | 21.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и СР. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 37. | 22.10.20 г. 8:30 | 22.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 18. | 23.10.20 г. 8:30 | 23.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 24. | 26.10.20 г. 8:30 | 26.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 20. | 27.10.20 г. 8:30 | 27.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 41. | 28.10.20 г. 8:30 | 28.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 30. | 29.10.20 г. 8:30 | 29.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 33. | 30.10.20 г. 8:30 | 30.10.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |