Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-14 РУ-0,4кВ ф№7 | 01.04.20 г. 8:30 | 01.04.20 г. 11:00 | Плановая замена коммутационного аппарата |  |
|  | ТП-4 Т-2 | 02.04.20 г. 8:40 | 02.04.20 г. 15:40 | Плановая замена прокладки ввода НН(фазаВ) |  |
|  | ТП-11 РУ 6кВ яч№8 | 03.04.2020 г. 8:50 | 03.04.20 г. 15:45 | Плановая замена привода ВН. |  |
|  | ТП-6 РУ-0,4кВ ф№2 | 06.04.20 г. 9:10 | 06.04.20 г. 14:50 | Плановая замена коммутационного аппарата. |  |
|  | ТП-5 РУ-0,4кВ ф№8 | 07.04.20 г. 9:20 | 07.04.20 г. 15:00 | Плановая замена РПС на АВ другого номинального тока. |  |
|  | ТП-68 РУ-0,4кВ (ввод2) | 08.04.20 г. 9:00 | 10.04.20 г. 14:00 | Плановая демонтаж АВ(АВМ10сУ3) установлен ВА-55-43 344730-20 УХЛ3 1600А. |  |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-9 6кВ яч№6 | 13.04.20 г. 8:50 | 13.04.20 г. 11:30 | Плановая замена подвижной части полюса ВН. |  |
|  | ТП-43 РУ-6кВ яч№2 в сторону Т-1 | 14.04.20 г. 9:30 | 14.04.20 г. 16:00 | Плановая неисправен привод РЗТ-1 установлен привод ПР-10 УХЛ2. |  |
|  | ТП-67 РУ-0,4кВ ф№1 | 20.04.20 г. 8:30 | 20.04.20 г. 11:20 | Плановая замена коммутационного аппарата установлен ВА-88-37 250А. |  |
|  | КТП-24 силовой тр-р ввод НН (фаза С) | 22.04.20 г. 8:30 | 22.04.20 г. 15:00 | Плановая замена ввода. |  |
|  | КТП-73 силовой тр-р | 23.04.20 г. 9:00 | 23.04.20 г. 15:00 | Плановая замена тр-ра для последующего ремонта установлен тр-р ТМГ-25-6/0,4 УХЛ1. |  |
|  | ТП-5 РУ-0,4кВ яч№1 | 24.04.20 г. 9:25 | 24.04.20 г. 12:00 | Плановая замена коммутационного аппарата.установлен ВА 88-35 400А |  |
|  | ТП-37 Т-1 | 27.04.20 г. 8:30 | 28.04.20 г. 16:30 | Плановая замена тр-ра для последующего ремонта установленТМГ-12-630/6 УХЛ1. |  |
|  | ЦРП-1 яч№9 Т2 | 28.04.20 г. 8:40 | 28.04.20 г. 10:00 | Плановая замена контактов предохранителей. |  |
|  | КТП-7 РУ-6кВ яч№1 | 29.04.19 г. 8:30 | 29.04.20 г. 15:50 | Плановая замена ВН установлен ВНР10/400. |  |
|  | КТП-79 РУ-6кВ яч№1(тр-р) | 30.04.20 г. 9:00 | 30.04.20 г. 15:30 | Плановая замена прокладки вводаНН (фаза А) на силовом тр-ре . |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |