Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заземл-е устройство | КТП-24 – КТП-27а; КТП-40; КТП-72 – КТП-76 | 01.04.20г. 830 | 03.04.20г. 1630 | Измерение параметров контура защитного заземления (ЗУ) КТП-6/0,4, питающихся от ВЛ-6кВ | Согласно графику ППР. |
|  | Заземл-е устройство | КТП-27; КТП-40; КТП-72 – КТП-76; РЛ К ТП-41 | 06.04.20г. 900 | 08.04.20г. 1630 | Осмотр и проверка состояния ЗУ с выборочным вскрытием грунта | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-1/ТП-10; ТП-1/КТП-2 |  | 09.04.20г. 900 | 09.04.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-1/ТП-34; КТП-2/КТП-3 |  | 10.04.20г. 900 | 10.04.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-1/ТП-10; ТП-1/КТП-2; ТП-1/ТП-34; КТП-2/КТП-3 | 13.04.20г. 830 | 13.04.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: ТП-4/КТП-3; ТП-4/ТП-5 |  | 14.04.20г. 900 | 14.04.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-4/ТП-43; ТП-5/ТП-11 |  | 15.04.20г. 900 | 15.04.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-5/ТП-12; ТП-6/ТП-13 |  | 16.04.20г. 900 | 16.04.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-4/КТП-3; ТП-4/ТП-5; ТП-4/ТП-43; ТП-5/ТП-11; ТП-5/ТП-12; ТП-6/ТП-13 | 17.04.20г. 830 | 20.04.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: ТП-6/ТП-8; ТП-8/ТП-9 |  | 21.04.20г. 900 | 21.04.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-9/ТП-13; ТП-11/ТП-14 |  | 22.04.20г. 900 | 22.04.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-12/ТП-14; ТП-13/ТП-15 |  | 23.04.20г. 900 | 23.04.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-6/ТП-8; ТП-8/ТП-9; ТП-9/ТП-13; ТП-11/ТП-14; ТП-12/ТП-14; ТП-13/ТП-15 | 24.04.20г. 830 | 27.04.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Согласно графику ППР. |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 28.04.20г. 830 | 30.04.20г. 1630 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |