Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 12 | 01.04.20 г. 8:30 | 01.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 16 | 02.04.20 г. 8:30 | 02.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 2 | 07.04.20 г. 8:30 | 07.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 22 | 08.04.20 г. 8:30 | 08.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 23 | 09.04.20 г. 8:30 | 09.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 10 | 10.04.20 г. 8:30 | 10.04.20 г. 15:00 | Частичная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 3 | 13.04.20 г. 8:30 | 13.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 4 | 14.04.20 г. 8:30 | 14.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 5 | 15.04.20 г. 8:30 | 15.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 16 | 16.04.20 г. 8:30 | 16.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 17 | 17.04.20 г. 8:30 | 17.04.20 г. 15:00 | Частичная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 7 | 20.04.20 г. 8:30 | 20.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 19 | 21.04.20 г. 8:30 | 21.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 21 | 22.04.20 г. 8:30 | 22.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 20 | 23.04.20 г. 8:30 | 23.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч.№ 8 | 24.04.20 г. 8:30 | 24.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ КРУН-6 кВ яч. № 7 ОРУ 35 кВ: Т1, ТСН1, МВ-35-Т1. | 27.04.20 г. 8:30 | 30.04.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА, испытание силовых трансформаторов. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |