Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Август 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП-57,КТП-58 в/з Лесной | 03.08.20 г. 8:30 | 03.08.20 г. 11:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-75,КТП-76,КТП-40 | 03.08.20 г. 13:30 | 03.08.20 г. 16:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-72,73,74 | 04.08.2020 г. 8:30 | 04.08.20 г. 11:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-22 | 04.08.20 г. 13:30 | 04.08.20 г. 16:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-1-2,КТП-1-3 | 05.08.20 г. 08:30 | 05.08.20 г. 12:00 | Плановая ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-69,КТП-69А,КТП-70,КТП-70А | 05.08.20 г. 13:30 | 05.08.20 г. 16:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП-84,КТП-85 | 06.08.20 г. 8:30 | 06.08.20 г. 11:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-86 | 06.08.20 г. 13:30 | 06.08.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-87,КТП-87А | 07.08.20 г. 8:30 | 07.08.20 г. 11:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования . | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-89 | 10.08.20 г. 08:30 | 10.08.20 г. 11:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-61А,КТП-81 | 10.08.20 г. 13:30 | 10.08.20 г. 16:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-77,КТП-78,КТП-79 | 11.08.20 г. 08:30 | 11.08.20 г. 11:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-80 | 11.08.20 г. 13:30 | 11.08.20 г. 16:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-2 | 12.08.20 г. 08:30 | 12.08.20 г. 11:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-2А | 12.08.20 г. 13:30 | 12.08.20 г. 16:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | РТП-23 РУ-6кВ яч.№7 | 14.08.20 г. 08:30 | 14.08.20 г. 16:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | РТП-23 РУ-6кВ яч.№8 | 17.08.20 г.08:30 | 17.08.20.16:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | РТП-23 РУ-6кВ яч.№9 | 18.08.20.08:30 | 18.08.20.16:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | РТП-23 РУ-6кВ яч.№14 | 19.08.20.08:30 | 19.08.20.16:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-2 | 20.08.20.08:30 | 20.08.20.11:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-1 | 20.08.20.13:30 | 20.08.20.16:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-3 | 21.08.20.08:30 | 21.08.20.11:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-5 | 21.08.20.13:30 | 21.08.20.16:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-41 | 24.08.20.08:30 | 24.08.20.16:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-41 ПКНВАЭС | 24.08.20.08:30 | 24.08.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |