Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | август 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП/КТП-6/10 кВ в количестве 13 п/ст. |  |  | 04.08.20г. 900 | 25.08.20г. 1600 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления с откл. заземляющих проводников | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | РТП-23/КТП-57; КТП-57/ КТП-58 |  | 03.08.20г. 900 | 03.08.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Разрядники: от ЦРП-3 к КТП-72,73,74 |  |  | 04.08.20г. 900 | 04.08.20г. 1200 | Испытание разрядников (ОПН-6) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: |  | РТП-23 (яч.№1)/КТП-22; РТП-23 (яч.№13)/КТП-22; | 05.08.20г. 900 | 05.0820г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: РТП-23 (яч.№1) к ТП-22 |  |  | 06.08.20г. 900 | 06.08.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: РТП-23 (яч.№13) к ТП-22 |  |  | 07.08.20г. 900 | 07.08.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-10кВ: П/ст.№4 |  |  | 10.08.20г. 930 | 10.08.20г. 1130 | Испытание изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-2 (яч.№7)/ТП-89 |  |  | 11.08.20г. 900 | 11.08.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-2 (яч.№19)/ТП-89 |  |  | 12.08.20г. 900 | 12.08.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: | КТП-77/Вх. опора ВЛ-6кВ; КТП-79/Вх. опора ВЛ-6кВ | 13.08.20г. 900 | 13.08.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ЦРП-2 (яч.№7,19)/ТП89; КТП-77,79/ Вх. опора ВЛ-6кВ | 14.08.20г. 830 | 14.08.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: ТП-12/ТП-14 |  | 17.08.20г. 900 | 17.08.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-2/КТП-81 |  | 18.08.20г. 900 | 18.08.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-2 (яч.№17) к ТП-81 |  | 18.08.20г. 900 | 18.08.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-2/КТП-61а |  | 19.08.20г. 900 | 19.08.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-1 (яч.№9) к ТП-61а |  | 19.08.20г. 900 | 19.08.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-81/ТП-61а |  | 20.08.20г. 900 | 20.08.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: П/ст.№1/ТП-1 |  | 21.08.20г. 900 | 21.08.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-35кВ: П/ст.№2, ОРУ-35кВ,Секция-1 |  | 24.08.20г. 900 | 24.08.20г. 1200 | Испытание изоляции СШ-35кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-41/ Силовой тр-р Т-1 |  | 25.08.20г. 900 | 25.08.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Аварийные работы |
|  | Эл. оборудование ТП-41: Силовой тр-р Т-1 |  | 26.08.20г. 900 | 26.08.20г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Аварийные работы |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 27.08.20г. 900 | 28.08.20г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |
|  | КЛ-6кВ: РЛНД (ВЛ-6кВ)/ТП-86 |  | 31.08.20г. 900 | 31.08.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |