Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Август 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 4 35/10 кВ «Профилакторий» КРУН 10 кВ яч. № 1. | 03.08.20 г. 8:30 | 04.08.20 г. 15:00 | Монтаж аппаратуры РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 35/10 кВ «Профилакторий» ОРУ 35 кВ – В-35-Т1, Т1; КРУН 10 кВ – яч. № 4, 6. | 05.08.20 г. 8:30 | 05.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремон МВ, привода, силового трансформатора .Испытание трансформатора напряжения, испытание силового трансформатора. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/6 кВ «Северная» 2 СШ 110кВ, ТН-110-2, Т-2, ТСН-2. | 10.08.20 г. 8:30 | 14.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремон ЭВ, привода, силовых трансформаторов.Испытание рансформатора напряжения, испытание силовых трансформаторов. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/6 кВ «Северная» 1 СШ 110кВ, ТН-110-1. | 18.08.20 г. 8:30 | 18.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, испытание рансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч.№ 1А. | 19.08.20 г. 8:30 | 19.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт ЭВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч.№ 1. | 20.08.20 г. 8:30 | 20.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч.№ 4. | 21.08.20 г. 8:30 | 21.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч.№ 5. | 24.08.20 г. 8:30 | 24.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 22. | 25.08.20 г. 8:30 | 25.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 32. | 26.08.20 г. 8:30 | 26.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 3. | 27.08.20 г. 8:30 | 27.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 48. | 28.08.20 г. 8:30 | 28.08.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 110 кВ – 1СШ 110 кВ, В-110-Т1,Т1. ОРУ 35 кВ – яч. № 2. КРУН 6 кВ – яч. № 14,15,16. | 31.08.20 г. 8:30 | 04.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей и текущий ремонт В-110-Т1, Т1, ТСН-1, В-35-Т1, В-6-Т1. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |