Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июнь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-11 РУ-0,4кВ | 01.06.20 г. 8:30 | 01.06.20 г. 11:00 | Плановая установка АВ на уличное освещение | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-12 Т-2 | 02.06.20 г. 8:40 | 02.06.20 г. 15:40 | Плановая замена прокладки ввода НН(фазаВ) | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-52 РУ 6кВ яч№4 | 03.06.2020 г. 8:50 | 03.06.20 г. 15:45 | Плановая замена привода ВН. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-64 РУ-0,4кВ ф№2 | 04.06.20 г. 9:10 | 04.06.20 г. 14:50 | Плановая замена коммутационного аппарата. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 Т-2 | 05.06.20 г. 9:20 | 05.06.20 г. 10:00 | Плановая долив масла. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-9 РУ-0,4кВ ф№23 | 08.06.20 г. 9:00 | 08.06.20 г. 11:00 | Плановая ремонт коммутационного аппарата. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-8 0,4кВ ф№7 | 09.06.20 г. 8:50 | 09.06.20 г. 11:30 | Плановая ревизия коммутационного аппарата. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-7 ТР-Р | 10.06.20 г. 9:30 | 10.06.20 г. 10:15 | Плановая долив масла. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-6 РУ-0,4кВ ф№10 | 11.06.20 г. 8:30 | 11.06.20 г. 11:20 | Плановая регулировка привода РПС . | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-55 РУ0,4кВ ф№14 | 15.06.20 г. 8:30 | 15.06.20 г. 10:00 | Плановая регулировка привода РПС. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-32 Т-1 | 16.06.20 г. 9:00 | 16.06.20 г. 10:00 | Плановая долив масла. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-33 РУ-0,4кВ ф№24 | 17.06.20 г. 9:25 | 17.06.20 г. 12:00 | Плановая замена губок рубильника | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-43 РУ-6кВ яч№4 | 18.06.20 г. 8:30 | 18.06.20 г. 11:30 | Плановая замена опорного изолятора ВНз-16У3. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-1 РУ-6кВ яч№12 | 19.06.20 г. 8:40 | 24.06.20 г. 9:00 | Плановая ремонт ТН-1. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-1 РУ-6кВ яч№10 | 25.06.20 г. 8:30 | 29.06.20 г. 09:00 | Плановая ремонт ТН-2. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-48 РУ-0,4кВ ф№11 | 30.06.20 г. 9:00 | 30.06.20 г. 11:30 | Плановая регулировка привода РПС и его ревизия. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |