Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июнь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 35/6 кВ, ОРУ 35 кВ МВ-35-43, ТН-35-43. | 02.06.20 г. 8:30 | 02.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание трансформатора напряжения, частичная проверка вторичных цепей трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ, ОРУ 35 кВ МВ-35-44, ТН-35-44. | 04.06.20 г. 8:30 | 04.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание трансформатора напряжения, частичная проверка вторичных цепей трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 1. | 08.06.20 г. 8:30 | 08.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 11. | 09.06.20 г. 8:30 | 09.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 3. | 10.06.20 г. 8:30 | 10.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 6. | 11.06.20 г. 8:30 | 11.06.20 г. 15:00 | Испытание трансформатора напряжения, частичная проверка вторичных цепей трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 5. | 15.06.20 г. 8:30 | 15.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 4. | 16.06.20 г. 8:30 | 16.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 15. | 17.06.20 г. 8:30 | 17.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 17. | 18.06.20 г. 8:30 | 18.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 10. | 19.06.20 г. 8:30 | 19.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 22. | 23.06.20 г. 8:30 | 23.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 12. | 25.06.20 г. 8:30 | 25.06.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |