Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | июнь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ТП-37/ТП-48 |  | 01.06.20г. 900 | 01.06.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-49/ТП-59 |  | 02.06.20г. 900 | 02.06.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: КТП-49/ТП-52 |  | 03.06.20г. 900 | 03.06.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-37/ТП-48; ТП-49/ТП-59; ТП-49/ТП-52 | 04.06.20г. 830 | 05.06.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№11 (СВ) |  | 08.06.20г. 900 | 08.06.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№13 (к ТП-62) |  | 09.06.20г. 900 | 09.06.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 10.06.20г. 900 | 10.06.20г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№17 (к ТП-60) |  | 11.06.20г. 900 | 11.06.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ | 15.06.20г. 900 | 16.06.20г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |
|  | РЗиА: РТП-23 КРУН-6кВ яч.№7 (к Т-1) | 17.06.20г. 900 | 17.06.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: РТП-23 КРУН-6кВ яч.№9 (к Т-2) | 18.06.20г. 900 | 18.06.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-55/ТП-61 | 19.06.20г. 900 | 19.06.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ | 22.06.20г. 900 | 26.06.20г. 1600 | Измерения сопротивления растеканию тока контура защитного заземления п/ст. | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№6 (АЭЗЧ) | 29.06.20г. 900 | 29.06.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№15 (АЭЗЧ) | 30.06.20г. 900 | 30.06.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |