Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июль 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт электрооборудования ТП-5 | 01.07.20 г. 8:30 | 01.07.20 г. 11:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-52 | 02.07.20 г. 8:30 | 02.07.20 г. 17:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-6 | 03.07.2020 г. 8:30 | 03.07.20 г. 12:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-7 | 03.07.20 г. 13:30 | 03.07.20 г. 17:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-8 | 06.07.20 г. 08:30 | 06.07.20 г. 12:00 | Плановая ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-9 | 06.07.20 г. 13:30 | 06.07.20 г. 17:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-10 | 07.07.20 г. 8:30 | 07.07.20 г. 12:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-11 | 07.07.20 г. 13:30 | 07.07.20 г. 17:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-13,ТП-54. | 08.07.20 г. 8:30 | 08.07.20 г. 12:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования . | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-12 | 08.07.20 г. 13:30 | 08.07.20 г. 17:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-30 | 09.07.20 г. 08:30 | 09.07.20 г. 12:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-14 | 09.07.20 г. 13:30 | 09.07.20 г. 17:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-32 | 10.07.20 г. 8:30 | 10.07.20 г. 12:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-15 | 10.07.20 г. 13:30 | 10.07.20 г. 17:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-33 | 13.07.20 г. 8:30 | 13.07.20 г. 12:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-31 | 13.07.20 г. 13:30 | 13.07.20 г. 17:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-34 | 14.07.20 г.08:30 | 14.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-35 | 14.07.20.13:30 | 14.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-36 | 15.07.20.08:30 | 15.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-37 | 15.07.20.13:30 | 15.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-43 | 16.07.20.08:30 | 16.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-48 | 16.07.20.13:30 | 16.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-51 | 17.07.20.08:30 | 17.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-49 | 17.07.20.13:30 | 17.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-59 | 20.07.20.08:30 | 20.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-53 | 20.07.20.13:30 | 20.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-55 | 21.07.20.08:30 | 21.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-61 | 21.07.20.13:30 | 21.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-63 | 22.07.20.08:30 | 22.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-62 | 22.07.20.13:30 | 22.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-64,КТП-82 | 23.07.20.08:30 | 23.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-65 | 23.07.20.13:30 | 23.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-67 | 24.07.20.08:30 | 24.07.20.12:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-68 | 24.07.20.13:30 | 24.07.20.17:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ЦРП-1 Т-1,1СШ,Т-2,2СШ. | 27.07.20.08:30 | 27.07.20.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-46 | 28.07.20.08:30 | 28.07.20.10:30 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-50 | 28.07.20.13:30 | 28.07.20.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-66 | 29.07.20.08:30 | 29.07.20.11:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-83 | 29.07.20.13:30 | 29.07.20.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-24,КТП-24А. | 30.07.20.08:30 | 30.07.20.11:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-25,КТП-26,КТП-27,КТП-27А. | 30.07.20.13:30 | 30.07.20.16:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-28,КТП-29. | 31.07.20.08:30 | 31.07.20.11:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-38,КТП-39. | 31.07.20.13:30 | 31.07.20.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |