Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | июль 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП/КТП-6/10 кВ в количестве 40 п/ст. | 01.07.20г. 900 | 29.07.20г. 1600 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления с откл. заземляющих проводников | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: П/ст.№1/ТП-10 | 01.07.20г. 900 | 01.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-10/ТП-46 | 02.07.20г. 900 | 02.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-3/КТП-6/0,4 (АЭЗЧ) | 03.07.20г. 900 | 03.0720г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Внеплановые работы |
|  | КЛ-6кВ: ТП-15/ТП-15 (Т-1) | 06.07.20г. 900 | 06.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: П/ст.№1/ТП-34 | 07.07.20г. 900 | 07.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-51/ТП-55 | 08.07.20г. 830 | 08.07.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: ТП-51/ТП-55 | 09.07.20г. 900 | 09.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-64/ТП-68 | 10.07.20г. 900 | 10.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-51 |  | 13.07.20г. 900 | 13.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: П/ст.№1/ТП-9 |  | 14.07.20г. 900 | 14.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-63/ТП-34 |  | 15.07.20г. 900 | 15.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ЦРП-1/ТП51; П/ст.№1/ТП-9; ТП-63/ТП-34 | 16.07.20г. 830 | 17.07.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-62 |  | 20.07.20г. 900 | 20.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-1 яч.№6 к ТП-62 |  | 21.07.20г. 900 | 21.07.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-64 |  | 22.07.20г. 900 | 22.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-1 яч.№5 к ТП-64 |  | 23.07.20г. 900 | 23.07.20г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-64/ТП-82 |  | 24.07.20г. 900 | 24.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: П/ст.№4 яч.№3/Опора ВЛ-10кВ |  | 27.07.20г. 900 | 27.07.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Разрядники: от П/ст.№4 к КТП-1-2 |  | 28.07.20г. 900 | 28.07.20г. 1600 | Испытание разрядников (ОПН-10) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 29.07.20г. 900 | 31.06.20г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |