Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http:// nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Май 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ТП-14/ТП-15; ТП-5/ТП-30 |  |  | 06.05.20г. 900 | 06.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-30/ТП-31; КТП-7/ТП-8 |  |  | 07.05.20г. 900 | 07.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: |  | ТП-14/ТП-15; ТП-5/ТП-30; ТП-30/ТП-31; КТП-7/ТП-8 | 08.05.20г. 830 | 08.05.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: КТП-7/ТП-11; ТП-9/ТП-10 |  |  | 12.05.20г. 900 | 12.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-31/ТП-33; ТП-32/ТП-33 |  |  | 13.05.20г. 900 | 13.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-33/ТП-49; ТП-33/ТП-53 |  |  | 14.05.20г. 900 | 14.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | КТП-7/ТП-11; ТП-9/ТП-10; ТП-31/ТП-33; ТП-32/ТП-33; ТП-33/ТП-49; ТП-33/ТП-53 |  | 15.05.20г. 830 | 15.05.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: ТП-33/ТП-53; ТП-35/ТП-43 |  |  | 18.05.20г. 900 | 18.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ТП-59/ТП-67; ТП-35/ТП-36 |  | 19.05.20г. 900 | 19.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-36/ТП-51; ТП-36/ТП-37 |  | 20.05.20г. 900 | 20.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-33/ТП-53; ТП-35/ТП-43; ТП-59/ТП-67; ТП-35/ТП-36; ТП-36/ТП-51; ТП-36/ТП-37 | 21.05.20г. 830 | 22.05.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: ТП-37/ТП-48; |  | 25.05.20г. 900 | 25.05.20г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-0,4кВ: ТП-6/0,4кВ – ВРУ-0,4кВ |  | 25.05.20г. 1300 | 27.05.20г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ | Аварийные работы |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 28.05.20г. 830 | 29.05.20г. 1630 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |