Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Май 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-37 Т-2 | 06.05.20 г. 8:30 | 08.05.20 г. 11:00 | Плановая замена силового тр-ра для последующего ремонта установлен ТМГ-12-630/6 УХЛ1 | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-67 РУ-0,4кВ ф№24 | 12.05.20 г. 8:40 | 12.05.20 г. 11:40 | Плановая замена коммутационного аппарата установлен ВР 32- 250А | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-33 Т-1 | 13.05.2020 г. 8:50 | 13.05.20 г. 9:30 | Плановая долив масла в силовой тр-р. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-53 РУ-0,4кВ | 14.05.20 г. 9:10 | 014.05.20 г. 11:50 | Плановая ревизия коммутационного аппарата РПС-2 250А. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-69А ТР-Р | 15.05.20 г. 9:20 | 015.05.20 г. 15:00 | Плановая замена прокладки ввода (нн) фаза В долив масла. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-1 РУ-0,4кВ ф№18 | 18.05.20 г. 9:00 | 18.05.20 г. 12:00 | Плановая ревизия коммутационного аппарата РПС 2/1 250А. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-9 Т-1 | 19.05.20 г. 8:50 | 19.05.20 г. 10:00 | Плановая долив масла в тр-р. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-10 РУ-6кВ яч№2 в сторону Т-1 | 20.05.20 г. 9:30 | 20.05.20 г. 16:00 | Плановая неисправен привод РЗТ-1 установлен привод ПР-10 УХЛ2. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-13 трансформатор | 21.05.20 г. 8:30 | 21.05.20 г. 09:20 | Плановая долив масла в трансформатор. | Согласно графику ППР. |
|  | РТП-23 яч№3 6кВ | 22.05.20 г. 8:30 | 22.05.20 г. 15:00 | Плановая ремонт привода МВ. | Согласно графику ППР. |
|  | РТП-23 яч№ 11 | 25.05.20 г. 9:00 | 25.05.20 г. 15:00 | Плановая ремонт привода . | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-5 РУ-0,4к яч№11 | 26.05.20 г. 9:25 | 26.05.20 г. 12:00 | Плановая ревизия РПС-2 250А | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-55 Т-1 | 27.05.20 г. 8:30 | 27.05.20 г. 09:15 | Плановая долив масла в трансформатор. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-63 РУ-6кВ яч№8 | 28.05.20 г. 8:40 | 28.05.20 г. 10:00 | Плановая замена тягового изолятора ВН фаза(С). | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-51 РУ-0,4кВ яч№18 | 29.05.20 г. 8:30 | 29.05.20 г. 09:50 | Плановая ремонт привода РП. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |