Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Май 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 35/6 кВ, яч.№ 12 КРУН 6 кВ | 06.05.20 г. 8:30 | 06.05.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ, ТН-35-1 | 07.05.20 г. 8:30 | 07.05.20 г. 15:00 | Частичная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ, ТН-35-2 | 13.05.20 г. 8:30 | 13.05.20 г. 15:00 | Частичная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ, СВ-35 | 14.05.20 г. 8:30 | 15.05.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 3 35/6 кВ, Т-1, ТСН-1, яч№ 18 КРУН 6 кВ | 19.05.20 г. 8:30 | 22.05.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, испытание силовых трансформаторов. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» 110/6 кВ, Т-2, ТСН-2, 1СШ РУ 110 кВ. | 26.05.20 г. 8:30 | 28.05.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА, испытание силовых трансформаторов. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |