Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Сентябрь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 110 кВ – 1СШ 110 кВ, В-110-Т1,Т1. ОРУ 35 кВ – яч. № 2. КРУН 6 кВ – яч. № 14,15,16. | 01.09.20 г. 8:30 | 04.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей и текущий ремонт В-110-Т1, Т1, ТСН-1, В-35-Т1, В-6-Т1. Испытание силовых трансформаторов Т1, ТСН-1. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч.№ 8 ВЛ-КВВЗ-2. | 07.09.20 г. 8:30 | 07.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч.№ 7 ВЛ-43. | 08.09.20 г. 8:30 | 08.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч.№ 9 ТН-35-2. | 09.09.20 г. 8:30 | 09.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 28. | 11.09.20 г. 8:30 | 11.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 2. | 14.09.20 г. 8:30 | 14.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт ВВ и привода. Испытание изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 51. | 15.09.20 г. 8:30 | 15.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт ВВ и привода. Испытание изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 45. | 16.09.20 г. 8:30 | 16.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 40. | 17.09.20 г. 8:30 | 17.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 21. | 18.09.20 г. 8:30 | 18.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» ОРУ 110 кВ – 2СШ 110 кВ, В-110-Т2,Т2. ОРУ 35 кВ – яч. № 6. КРУН 6 кВ – яч. № 34,35,36. | 21.09.20 г. 8:30 | 25.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей и текущий ремонт В-110-Т2, Т2, ТСН-2, В-35-Т2, В-6-Т2. Испытание силовых трансформаторов Т2, ТСН-2. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 44. | 28.09.20 г. 8:30 | 28.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 6. | 29.09.20 г. 8:30 | 29.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ «Жилзона» КРУН 6 кВ яч.№ 7. | 30.09.20 г. 8:30 | 30.09.20 г. 15:00 | Полная проверка вторичных цепей, текущий ремонт МВ и привода. Испытание изоляции МВ и кабеля. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |