Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Сентябрь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦРП-3 1СШ РУ-6кВ | 02.09.20 г. 8:30 | 02.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 2СШ РУ-6кВ | 03.09.20 г. 8:30 | 03.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№3 | 04.09.20 г. 8:30 | 04.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования . | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№4 | 07.09.20 г. 08:30 | 07.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№5 | 08.09.20 г. 08:30 | 08.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№6 | 09.09.20 г. 08:30 | 09.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№7 | 10.09.20 г. 08:30 | 10.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№8 | 11.09.20 г. 08:30 | 11.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№9 | 14.09.20 г. 08:30 | 14.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№10/11 | 15.09.20 г. 08:30 | 15.09.20 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№12 | 16.09.20 г.08:30 | 16.09.20 г.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№13 | 17.09.20.08:30 | 17.09.20 г.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№14 | 18.09.20.08:30 | 18.09.20 г.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№15 | 21.09.20.08:30 | 21.09.20 г.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№16 | 22.09.20.08:30 | 22.09.20 г.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ЦРП-3 РУ-6кВ яч.№17 | 23.09.20.08:30 | 23.09.20 г.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ЦРП-3 РУ6кВ яч.№18 | 24.09.20.08:30 | 24.09.20 г.15:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |