Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Март 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№3 | 11.03.20 г. 8:30 | 12.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№5 | 13.03.20 г. 8:30 | 13.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№9 | 17.03.20 г. 8:30 | 17.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№11 | 18.03.20 г. 8:30 | 18.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№13 | 19.03.20 г. 8:30 | 19.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№21 | 20.03.20 г. 8:30 | 20.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№15 | 23.03.20 г. 8:30 | 23.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№7 | 24.03.20 г. 8:30 | 24.03.20 г. 15:00 | Полная проверка РЗА, испытание трансформатора напряжения | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№1 | 25.03.20 г. 8:30 | 25.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№8 | 26.03.20 г. 8:30 | 26.03.20 г. 15:00 | Полная проверка РЗА, испытание трансформатора напряжения | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№4 | 27.03.20 г. 8:30 | 27.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№10 | 30.03.20 г. 8:30 | 30.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№14 | 31.03.20 г. 8:30 | 31.03.20 г. 15:00 | Текущий ремонт ВВ и привода, полная проверка РЗА, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |