Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл,396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Январь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в январе 2020 г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт |  | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №№ 1, 2, 3, 4, "Северная" | 09.01.20 г. 8:30 |  | 10.01.20 г. 16:00 | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |
|  | Лаборатория РЗиА | 13.01.20 г. 8:30 |  | 13.01.20 г. 16:30 | Ревизия магнитных пускателей ПА-611. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Стационарная ВВЛ | 14.01.20 г. 9:00 |  | 15.01.20 г. 16:00 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Ремонтная мастерская | 16.01.20 г. 9:00 |  | 17.01.20 г. 16:00 | Ремонт двигателей обдува трансформаторов ПС №2, ПС "Северная". | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
| № п/п | Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в январе 2020 г. не осуществлялся | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта |  | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | Лаборатория РЗиА | 20.01.20 г. 8:20 | 21.01.20 г. 16:30 |  | Проверка и наладка электромеханических реле типа РТ-85. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание | 22.01.20 г. 8:45 | 23.01.20 г. 16:00 |  | Измерение сопротивления и испытание изоляции электросетей до 1000 В. | Согласно графику ППР. |
|  | Лаборатория РЗиА | 24.01.20 г. 8:30 | 24.01.20 г. 15:30 |  | Подготовка приборов к метрологическому освидетельствованию. | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | Административное здание | 27.01.20 г. 9:00 | 28.01.20 г. 15:45 |  | Проверка контура заземления и переходных сопротивлений. | Согласно графику ППР. |
|  | Механическая мастерская. | 29.01.20 г. 8:30 | 29.01.20 г. 16:30 |  | Техническое обслуживание токарного станка | Плановые работы, в процессе текущей эксплуатации. |
|  | ПС №№ 1, 2, 3, 4, "Северная" | 30.01.20 г. 9:20 | 31.01.20 г. 15:00 |  | Осмотр технологического оборудования и устройств РЗиА. | Согласно графику обходов и осмотров. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |