Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Март 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 2 | 10.03.21 г. 8:30 | 10.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, Текущий ремонт ВВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 7 | 11.03.21 г. 8:30 | 11.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 8 | 12.03.21 г. 8:30 | 12.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 11 | 15.03.21 г. 8:30 | 15.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, Текущий ремонт ВВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 12 | 16.03.21 г. 8:30 | 16.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, Текущий ремонт ВВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 21 | 17.03.21 г. 8:30 | 17.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, Текущий ремонт ВВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 9 | 22.03.21 г. 8:30 | 23.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, Текущий ремонт ВВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 10 | 24.03.21 г. 8:30 | 26.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, Текущий ремонт ВВ и привода. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 13 | 29.03.21 г. 8:30 | 29.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, текущий ремонт ВВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 14 | 30.03.21 г. 8:30 | 30.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, текущий ремонт ВВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС «Северная» КРУН-6 кВ яч.№ 16 | 31.03.21 г. 8:30 | 31.03.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА, текущий ремонт ВВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |