Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Декабрь 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦРП-1 Т-1 | 01.12.21 г. 13:00 | 01.12.21 г. 14:30 | Плановая текущий ремонт электрооборудования ЦРП-1 Т-1 долив масла | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-13 Тр-р | 03.12.21 г. 13:35 | 03.12.21 г. 14:10 | Плановая текущий ремонт электрооборудования ТП-13 Тр-р замена уплотнительных колец вывода НН тр-ра | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-69А Тр-р | 10.12.21 г.14:00 | 10.12.21 г. 14:20 | Плановая текущий ремонт электрооборудования КТП-69А протяжка выводов НН тр-ра | Согласно графику ППР |
| 4 | ЦРП-1 Т-2 | 15.12.21г. 8:30 | 15.12.21г. 13:15 | Плановая текущий ремонт электро-я ЦРП-1 Т-2 замена уплотнительных колец выводов НН тр-ра | Согласно графику ППР |
| 5 | КТП-7 | 05.07.21 13:35 | 05.07.21 15:45 | Плановая текущий ремонт электро-я КТП-7 | Согласно графику ППР |
| 6 | ТП-50 Т-2 | 16.12.21 9:05 | 16.12.21 10:20 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-50 долив масла | Согласно графику ППР |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |