Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | ИЮЛЬ 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-4 | 01.07.21 г. 13:25 | 01.07.21 г. 15:20 | Плановая текущий ремонт электрооборудования ТП-4 | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-52 | 02.07.21 г. 09:00 | 02.07.21 г. 10:40 | Плановая текущий ремонт электрооборудования ТП-52 | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-5 | 02.07.21 г.13:40 | 02.07.21 г. 15:20 | Плановая текущий ремонт электрооборудования КТП-3 | Согласно графику ППР |
| 4 | ТП-6 | 05.07.21г. 8:30 | 05.07.21г. 10:30 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-6 | Согласно графику ППР |
| 5 | КТП-7 | 05.07.21 13:35 | 05.07.21 15:45 | Плановая текущий ремонт электро-я КТП-7 | Согласно графику ППР |
| 6 | ТП-8 | 06.07.21 8:30 | 06.07.21 11:30 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-8 | Согласно графику ППР |
| 7 | ТП-9 | 06.07.21 13:10 | 06.07.21. 15:50 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-9 | Согласно графику ППР |
| 8 | ТП-10 | 07.07.21. 8:30 | 07.70.21 10:10 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-10 | Согласно графику ППР |
| 9 | ТП-11 | 07.07.21. 13:25 | 07.07.21. 15:35 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-11 | Согласно графику ППР |
| 10 | ТП-13, ТП-54 | 08.07.21. 9:00 | 08.07.21. 9:45 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-13,54. | Согласно графику ППР |
| 11 | ТП-12 | 08.07.21. 14:00 | 08.07.21.14:35 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-12 | Согласно графику ППР |
| 12 | ТП-30 | 09.07.21. 8:35 | 09.07.21. 10:15 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-30 | Согласно графику ППР |
| 13 | ТП-14 | 09.07.21.13:10 | 09.07.21. 15:00 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-14 | Согласно графику ППР |
| 14 | ТП-32 | 12.07.21 8:50 | 12.07.21. 10:00 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-32 | Согласно графику ППР |
| 15 | ТП-15 | 12.07.21. 13:55 | 12.07.21. 15:00 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-15 | Согласно графику ППР |
| 16 | ТП-33 | 13.07.21. 9:00 | 13.07.21. 10:10 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-33 | Согласно графику ППР |
| 17 | ТП-31 | 13.07.21. 13:50 | 13.07.21. 14:35 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-31 | Согласно графику ППР |
| 18 | ТП-34 | 14.07.21. 8:45 | 13.07.21. 10:00 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-34 | Согласно графику ППР |
| 19 | ТП-35 | 14.07.21. 13:30 | 14.07.21. 14:40 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-35 | Согласно графику ППР |
| 20 | ТП-36 | 15.07.21. 8:40 | 15.07.21. 10:15 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-36 | Согласно графику ППР |
| 21 | ТП-37 | 15.07.21. 13:10 | 15.07.21. 14:38 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-37 | Согласно графику ППР |
| 22 | ТП-43 | 16.07.21 9:05 | 16.07.21. 10:30 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-43 | Согласно графику ППР |
| 23 | ТП-48 | 16.07.21. 13:26 | 16.07.21. 14:15 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-48 | Согласно графику ППР |
| 24 | ТП-51 | 19.07.21. 9:27 | 19.07.21. 11:05 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-51 | Согласно графику ППР |
| 25 | ТП-49 | 19.07.21. 13:30 | 19.07.21. 15:00 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-49 | Согласно графику ППР |
| 26 | ТП-59 | 20.07.21. 9:00 | 20.07.21. 10:30 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-59 | Согласно графику ППР |
| 27 | ТП-55 | 21.07.21. 8:40 | 21.07.21. 10:20 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-55 | Согласно графику ППР |
| 28 | ТП-61 | 21.07.21. 13:55 | 21.07.21. 14:20 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-61 | Согласно графику ППР |
| 29 | ТП-63 | 22.07.21. 8:30 | 22.07.21. 10:30 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-63 | Согласно графику ППР |
| 30 | ТП-62 | 22.07.21. 13:30 | 22.07.21. 14:20 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-62 | Согласно графику ППР |
| 31 | ТП-64, КТП-82 | 23.07.21. 8:55 | 23.07.21. 10:40 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-64, КТП-82 | Согласно графику ППР |
| 32 | ТП-65 | 23.07.21. 13:40 | 23.07.21. 14:15 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-65 | Согласно графику ППР |
| 33 | ТП-67 | 26.07.21. 8:20 | 26.07.21. 10:40 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-67 | Согласно графику ППР |
| 34 | ТП-68 | 26.07.21. 13:20 | 26.07.21. 14:45 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-68 | Согласно графику ППР |
| 35 | ЦРП-1 | 27.07.21. 8:30 | 27.07.21. 14:35 | Плановая текущий ремонт электро-я ЦРП-1 | Согласно графику ППР |
| 36 | ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№16 | 27.07.21. 9:35 | 27.07.21. 10:30 | Плановая текущий ремонт привода МВ | Согласно графику ППР |
| 37 | ТП-46 | 28.07.21. 8:50 | 28.07.21. 9:15 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-46 | Согласно графику ППР |
| 38 | ТП-50 | 28.07.21. 13:20 | 28.07.21. 14:10 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-50 | Согласно графику ППР |
| 39 | ТП-66 | 29.07.21. 8:55 | 29.07.21. 10:15 | Плановая текущий ремонт электро-я ТП-66 | Согласно графику ППР |
| 40 | КТП-83 | 29.07.21. 13:20 | 29.07.21. 14:25 | Плановая текущий ремонт электро-я КТП-83 | Согласно графику ППР |
| 41 | КТП-24, 24А | 30.07.21. 8:30 | 30.07.21. 9:45 | Плановая текущий ремонт электро-я КТП-24, 24А | Согласно графику ППР |
| 42 | КТП-25, 26,27,27А | 30.07.21. 13:40 | 30.07.21. 15:15 | Плановая текущий ремонт электро-я КТП-25,26,27,27А | Согласно графику ППР |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |