Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | июль 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СШ-6кВ: ТП-4 | 01.07.21г. 900 | 01.07.21г. 1100 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-5/ТП-52 | 01.07.21г. 1400 | 01.07.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-32/ТП-33 | 02.07.21г. 900 | 02.07.21г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-6/КТП-7 | 05.07.21г. 900 | 05.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-8/ТП-9 | 06.07.21г. 900 | 06.07.21г. 1400 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-64/КТП-82 | 06.07.21г. 1400 | 06.07.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-10/ТП-11 | 07.07.21г. 900 | 07.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-12/ТП-13 | 08.07.21г. 900 | 08.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-14/ТП-30 | 09.07.21г. 900 | 09.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СШ-6кВ: ТП-15/ТП-32 | 12.07.21г. 900 | 12.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-31/ТП-33 | 13.07.21г. 900 | 13.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-34/ТП-35 | 14.07.21г. 900 | 14.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-36/ТП-37 | 15.07.21г. 900 | 15.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-43/ТП-48 | 16.07.21г. 900 | 16.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-49/ТП-51 | 19.07.21г. 900 | 19.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-53/ТП-59 | 20.07.21г. 900 | 20.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-55/ТП-61 | 21.07.21г. 900 | 21.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-62/ТП-63 | 22.07.21г. 900 | 22.07.21г. 1400 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-10/ТП-46 | 22.07.21г. 1400 | 22.07.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-64/ТП-65/КТП-82 | 23.07.21г. 900 | 23.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-67/ТП-68 | 26.07.21г. 900 | 26.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: КТП-87а/ТП-87 | 27.07.21г. 900 | 27.07.21г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-46/ТП-50 | 28.07.21г. 900 | 28.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ТП-66/КТП-83 | 29.07.21г. 900 | 29.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: КТП-24/КТП-27 | 30.07.21г. 900 | 30.07.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |