Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Ноябрь 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 29. | 02.11.21 г. 8:30 | 02.11.21 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 41. | 02.11.21 г. 12:30 | 02.11.21 г. 16:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 45. | 03.11.21 г. 08:30 | 05.11.21 г. 15:00 | Проверка при новом включении устройств РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 24. | 08.11.21 г. 08:30 | 08.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 30. | 09.11.21 г. 08:30 | 09.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 21. | 10.11.21 г. 08:30 | 10.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 40. | 11.11.21 г. 08:30 | 11.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 47. | 12.11.21 г. 08:30 | 12.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 12. | 16.11.21 г. 08:30 | 17.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 13. | 18.11.21 г. 08:30 | 18.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 42. | 19.11.21 г. 08:30 | 19.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 5. | 22.11.21 г. 08:30 | 22.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 44. | 23.11.21 г. 08:30 | 23.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 4. | 24.11.21 г. 08:30 | 24.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 49. | 25.11.21 г. 08:30 | 25.11.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |

Трёхфазный вольтамперфазометр

ВМФ-3