Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Май 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ ТН-35-2 | 04.05.21 г. 8:30 | 04.05.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ ВЛ-35-43 | 05.05.21 г. 8:30 | 05.05.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ ВЛ-35-УС | 06.05.21 г. 8:30 | 06.05.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ КРУН 6 кВ яч. № 10 | 07.05.21 г. 8:30 | 07.05.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ ВЛ-35-44 | 11.05.21 г. 8:30 | 11.05.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ СВ-35 | 12.05.21 г. 8:30 | 12.05.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 35/6 кВ КРУН 6 кВ I CШ | 13.05.21 г. 8:30 | 13.05.21 г. 15:00 | Испытание повышенным напряжением изоляции сборных шин. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ КРУН 6 кВ II CШ | 14.05.21 г. 8:30 | 14.05.21 г. 15:00 | Испытание повышенным напряжением изоляции сборных шин. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ Т1, ТСН1, яч.№ 7 КРУН 6 кВ | 17.05.21 г. 8:30 | 20.05.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и приводов, испытание силовых трансформаторов, испытание повышенным напряжением шинного моста. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ Т2, ТСН2, яч.№ 18 КРУН 6 кВ | 24.05.21 г. 8:30 | 27.05.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и приводов, испытание силовых трансформаторов, испытание повышенным напряжением шинного моста. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ II СШ | 28.05.21 г. 8:30 | 28.05.21 г. 15:00 | Испытание повышенным напряжением изоляции сборных шин. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ ОРУ 35 кВ I СШ | 31.05.21 г. 8:30 | 31.05.21 г. 15:00 | Испытание повышенным напряжением изоляции сборных шин. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |