Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | май 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ТП-5/ТП-30; ТП-9/ТП-10 |  |  | 04.05.21г. 900 | 04.05.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: КТП-30/ТП-31 |  |  | 05.05.21г. 900 | 05.05.21г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: |  | ТП-5/ТП-30; ТП-9/ТП-10; ТП-30/ТП-31 | 05.05.21г. 1300 | 07.05.21г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: ТП-31/ТП-33; ТП-55/ТП-61 |  |  | 11.05.21г. 900 | 11.05.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-61/ТП-64; ТП-64/ТП-68 |  |  | 12.05.21г. 900 | 12.05.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-35/ТП-43 |  |  | 13.05.21г. 900 | 13.05.21г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-5/ТП-30; ТП-9/ТП-10; ТП-30/ТП-31 |  | 13.05.21г. 1300 | 17.05.21г. 1600 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  |  | 18.05.21г. 900 | 19.05.21г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-64 |  | 20.05.21г. 900 | 20.05.21г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№5 (к ТП-64) |  | 20.05.21г. 1300 | 21.05.21г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-33/ТП-53; ТП-61/ТП-68 |  | 24.05.21г. 900 | 24.05.21г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-64; ТП-33/ТП-53 |  | 25.05.21г. 900 | 25.05.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-51; ТП-49/ТП-52 |  | 26.05.21г. 900 | 26.05.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-33/ТП-53; ТП-61/ТП-68; ЦРП-1/ТП-51; ТП-49/ТП-52 ЦРП-1/ТП-64 | 27.05.20г. 900 | 28.05.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Аварийные работы |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№16 (к ТП-51) |  | 31.05.21г. 900 | 31.05.21г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |