Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Октябрь 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 51. | 07.10.21 г. 8:30 | 07.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 6. | 11.10.21 г. 8:30 | 11.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 10. | 12.10.21 г. 8:30 | 12.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 17. | 13.10.21 г. 8:30 | 13.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 22. | 14.10.21 г. 8:30 | 14.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 18. | 15.10.21 г. 8:30 | 15.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 38. | 18.10.21 г. 8:30 | 18.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 8. | 19.10.21 г. 8:30 | 18.10.21 г. 11:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 19. | 19.10.21 г. 11:30 | 18.10.21 г. 13:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 20. | 19.10.21 г. 13:30 | 18.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 11. | 20.10.21 г. 08:30 | 22.10.21 г. 15:00 | Наладка и испытание устройств РЗА, выключателя, трансформаторов тока. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 43. | 25.10.21 г. 08:30 | 25.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 32. | 26.10.21 г. 08:30 | 26.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 33. | 27.10.21 г. 08:30 | 27.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 9. | 28.10.21 г. 08:30 | 28.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ №2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 39. | 29.10.21 г. 08:30 | 29.10.21 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |