Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | июнь 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ТП-49/ТП-59 |  | 01.06.21г. 900 | 01.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-62 (Т-2) |  | 02.06.21г. 900 | 02.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-37/ТП-51 |  | 03.06.21г. 900 | 03.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-51/ТП-55 |  | 04.06.21г. 900 | 04.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-49/ТП-59; ЦРП-1/ТП-62; ТП-37/ТП-51; ТП-51/ТП-55 | 01.06.21г. 900 | 04.06.21г. 1630 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№6 (к ТП-62) |  | 07.06.21г. 900 | 07.06.21г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№13 (к ТП-62) |  | 08.06.21г. 900 | 08.06.21г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№3 (к ТП-67) |  | 09.06.21г. 900 | 09.06.21г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 10.06.21г. 900 | 11.06.21г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-62 (Т-1) |  |  | 15.06.21г. 900 | 15.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-1/ТП-67; ТП-36/ТП-51 |  |  | 16.06.21г. 900 | 16.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-3 (яч.№15)/КТП-6/0,4 |  |  | 17.06.21г. 900 | 17.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-36/ТП-37 |  |  | 18.06.21г. 900 | 18.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: |  | ЦРП-1/ТП-62; ЦРП-1/ТП-67 ЦРП-3 (яч.№15)/ТП-6/0,4; ТП-36/ТП-51; ТП-36/ТП-37 | 15.06.21г. 900 | 18.06.21г. 1600 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№3 (к ТП-67) |  |  | 21.06.21г. 900 | 21.06.21г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№17 (к ТП-60) |  |  | 22.06.21г. 900 | 22.06.21г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-37/ТП-48; ТП-59/ТП-67 |  |  | 23.06.21г. 900 | 23.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-53/ТП-59; ТП-63/ТП-34 |  |  | 24.06.21г. 900 | 24.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-32/ТП-59 |  |  | 25.06.21г. 900 | 25.06.21г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-37/ТП-48; ТП-59/ТП-67 ТП-53/ТП-59; ТП-63/ТП-34 ТП-32/ТП-59 |  | 23.06.21г. 900 | 28.06.21г. 1600 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | СШ-6кВ: ТП-1; КТП-2; КТП-3 |  |  | 29.06.21г. 900 | 30.06.21г. 1600 | Испытание опорной изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |