Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Май 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-44 | 04.05.22 г. 8:30 | 06.05.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, текущий ремонт разъединителей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ ТН-35-2 | 12.05.22 г. 8:30 | 12.05.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-Т1, Т1, ТСН-1, В-6-Т1. | 16.05.22 г. 8:30 | 20.05.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и приводов, испытание силовых трансформаторов. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-УС. | 26.05.22 г. 8:30 | 26.05.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, текущий ремонт разъединителей. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-43. | 27.05.22 г. 8:30 | 27.05.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, текущий ремонт разъединителей. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |