Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июнь 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/6 кВ «Северная» ОРУ 110 кВ II СШ 110 кВ, ТН-110-1, Т-1, ТСН-1, В-110-Т1, В-6-9. | 30.05.22 г. 8:30 | 03.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформаторов напряжения, испытание силовых трансформаторов, текущий ремонт ЭВ и привода, текущий ремонт разъединителей. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/6 кВ «Северная» ОРУ 110 кВ I СШ 110 кВ, ТН-110-2, Т-2, ТСН-2, В-110-Т2, В-6-10. | 06.06.22 г. 8:30 | 10.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформаторов напряжения, испытание силовых трансформаторов, текущий ремонт ЭВ и привода, текущий ремонт разъединителей. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/6 кВ «Северная» ОПУ. Аппарат управления оперативным током. | 15.06.22 г. 8:30 | 17.06.22 г. 16:00 | Ремонт аккумуляторного шкафа аппарата управления оперативным током. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 11. | 20.06.22 г. 8:30 | 20.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 1. | 21.06.22 г. 8:30 | 21.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 5. | 22.06.22 г. 8:30 | 22.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 3. | 23.06.22 г. 8:30 | 23.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 21. | 27.06.22 г. 8:30 | 27.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 14 ТСН-2. | 28.06.22 г. 8:30 | 28.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание силового трансформатора. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 6 ТН-6-1. | 29.06.22 г. 8:30 | 29.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 7. | 30.06.22 г. 8:30 | 30.06.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |