Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июнь 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-37/ТП-48; ТП-61/ТП-68; ТП-64/ТП-68; ТП-59/ТП-67 | 01.06.22г. 900 | 09.06.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Согласно графику ППР Аварийные работы |
|  | РЗиА: ЦРП-1 РУ-6кВ яч.№16 |  | 10.06.22г. 900 | 10.06.22г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР |
|  | КЛ-6кВ | ЦРП-1/ТП-51; ТП-55/ТП-61; ТП-61/ТП-54; ТП-32/ТП-33 | 13.06.22г. 900 | 17.06.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Согласно графику ППР Аварийные работы |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 20.06.22г. 900 | 30.06.22г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Плановые/ /внеплановые работы |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |