Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Сентябрь 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 23 | 01.09.22 г. 8:30 | 01.09.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 5 | 02.09.22 г. 8:30 | 02.09.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 1 | 06.09.22 г. 8:30 | 06.09.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 4 | 07.09.22 г. 8:30 | 09.09.22 г. 15:00 | Замена трансформаторов напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» Т1, В-110-Т1, В-35-Т1, В-6-Т1. | 14.09.22 г. 8:30 | 16.09.22 г. 15:00 | Ремонт и испытание силового трансформатора. Профилактический контроль устройств РЗА. Ремонт МВ и приводов. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 7 | 20.09.22 г. 8:30 | 20.09.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 8 | 21.09.22 г. 8:30 | 22.09.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт ЭВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 9 | 23.09.22 г. 8:30 | 23.09.22 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформаторов напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/35/6 кВ № 2 «Жилзона» Т2, В-110-Т2, В-35-Т2, В-6-Т2. | 27.09.22 г. 8:30 | 30.09.22 г. 15:00 | Ремонт и испытание силового трансформатора. Профилактический контроль устройств РЗА. Ремонт МВ и приводов. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |