Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июль 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-6 | 01.07.22 г. 8:50 | 01.07.22 г. 10:10 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-8 | 04.07.22 г. 08:30 | 04.07.22 г. 10:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-9 | 04.07.22 г. 13:30 | 04.07.22 г. 15:30 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-10 | 05.07.22 г. 09:00 | 05.07.22 г. 09:50 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-1-2,КТП-1-3 | 05.08.20 г. 08:30 | 05.08.20 г. 12:00 | Плановая ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-11 | 05.07.22 г. 13:30 | 05.07.22 г. 14:35 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП-57 | 05.07.22 г. 10:00 | 05.07.22 г. 11:45 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-13 | 06.07.22 г. 08:40 | 06.07.22 г. 10:40 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-12 | 06.07.22 г. 13:20 | 06.07.22 г. 15:15 | Плановая текущий ремонт электрооборудования . | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-30 | 07.07.22 г. 08:40 | 07.07.22 г. 09:45 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-14 | 07.07.22 г. 13:30 | 07.07.22 г. 14:45 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-91 | 08.07.22 г. 08:25 | 08.07.22 г. 10:15 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-32 | 08.07.22 г. 14:00 | 08.07.22 г. 15:00 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-33 | 11.07.22 г. 13:35 | 11.07.22 г. 14:55 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | Т-1 КТП-86 | 11.07.22 г. 08:55 | 11.07.22 г. 09:55 | Плановая текущий ремонт электрооборудования | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-31 | 12.07.22 г. 09:50 | 12.07.22 г. 10:30 | Плановая текущий ремонт электрооборудования. | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-34 | 12.07.22 г.13:10 | 12.07.22.15:30 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-35 | 13.07.22.09:00 | 13.07.22.10:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-36 | 13.07.22.13:25 | 13.07.22.14:30 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-86 | 14.07.22.09:25 | 14.07.22.10:10 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-43 | 14.07.22.13:11 | 14.07.22.14:50 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-48 | 15.07.22.08:30 | 15.07.22.11:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-51 | 15.07.22.13:30 | 15.07.22.16:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-59 | 18.07.22.13:20 | 18.07.22.14:58 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-55 | 19.07.22.13:20 | 19.07.22.14:30 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-1 | 20.07.22. 09:00 | 20.07.22. 10:35 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-63 | 20.07.22. 13:05 | 20.07.22. 15:15 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-62 | 21.07.22. 08:30 | 21.07.22. 10:00 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-64, КТП-82 | 21.07.22. 13:25 | 21.07.22. 15:40 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-65 | 22.07.22. 09:05 | 22.07.22. 09:55 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-67 | 22.07.22. 13:20 | 22.07.22. 14:25 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ЦРП-1 РУ-0,4Кв 1СШ, Т-1 РУ-0,4кВ 2СШ, Т-2 | 25.07.22. 09:10 | 25.07.22. 14:20 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-68 | 26.07.22. 09:03 | 26.07.22. 10:10 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-46 | 26.07.22. 13:30 | 26.07.22. 14:20 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-50 | 27.07.22. 08:35 | 27.07.22. 09:55 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | ТП-66 | 27.07.22. 13:10 | 27.07.22. 14:20 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-83 | 28.07.22. 09:00 | 28.07.22. 10:10 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-80,80А | 28.07.22. 13:20 | 28.07.22. 15:40 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-24,24А | 29.07.22. 08:45 | 29.07.22. 10:30 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |
|  | КТП-25,26,27,27А | 29.07.22. 13:30 | 29.07.22. 14:45 | Плановая текущий ремонт эл.оборудования | Согласно графику ППР |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |