Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-50 Т-2 | 07.04.22 г. 8:40 | 08.04.22 г. 16:00 | Плановая замена уплотнительных колец выводов НН тр-ра | Согласно графику ППР. |
|  | КТП-24 | 15.04.22 г. 08:50 | 15.04.22 г. 10:00 | Плановая замена уплотнительных колец выводов НН тр-ра | Согласно графику ППР. |
|  | ТП-33 Т-2 | 18.04.22 г. 9:20 | 19.04.22 г. 10:30 | Плановая ремонт ПБВ тр-ра. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |