Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: ТП-1/ТП-10 |  |  | 01.04.22г. 900 | 01.04.22г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-1/ТП-34 |  |  | 04.04.22г. 900 | 05.04.21г. 1600 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ: |  | ТП-1/ТП-34; ТП-4/ТП-43; КТП-3/ТП-4; ТП-4/ТП-5 | 06.04.22г. 900 | 07.04.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-1/КТП-2 |  |  | 08.04.22г. 900 | 08.04.22г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: КТП-2/КТП-3; ТП-6/ТП-8 |  |  | 11.04.22г. 900 | 11.04.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-6/ТП-13; ТП-8/ТП-9 |  |  | 12.04.22г. 900 | 12.04.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-9/ТП-13; КТП-7/ТП-11 |  |  | 13.04.22г. 900 | 13.04.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ | КТП-2/КТП-3; ТП-6/ТП-8; ТП-6/ТП-13; ТП-8/ТП-9; ТП-9/ТП-13; КТП-7/ТП-11 |  | 14.04.22г. 900 | 15.04.22г. 1600 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: КТП-7/ТП-8; ТП-9/ТП-10 |  | 18.04.22г. 900 | 18.04.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-11/ТП-14; ТП-11/ТП-5 |  | 19.04.22г. 900 | 19.04.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: 2хТП-33а/ТП-34а |  | 20.04.22г. 900 | 20.04.22г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: | КТП-7/ТП-8; ТП-9/ТП-10; ТП-11/ТП-14; ТП-11/ТП-5; ТП-33а/ТП-34а | 21.04.22г. 900 | 22.04.22г. 1600 | Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Аварийные работы |
|  | Разрядники-6кВ: КТП-77; КТП-78; КТП-79 |  | 25.04.22г. 900 | 25.04.22г. 1600 | Испытание разрядников-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ТП-12/ТП-14; ТП-12/ТП-5 |  | 26.04.22г. 900 | 26.04.22г. 1100 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 27.04.22г. 830 | 29.04.22г. 1630 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Плановые/ /внеплановые работы |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |