Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 8. | 01.04.22 г. 8:30 | 01.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 5. | 04.04.22 г. 8:30 | 04.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 6. | 05.04.22 г. 8:30 | 06.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 22. | 07.04.22 г. 8:30 | 07.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 20. | 08.04.22 г. 8:30 | 08.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 23. | 11.04.22 г. 8:30 | 11.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 10. | 13.04.22 г. 8:30 | 13.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 16. | 14.04.22 г. 8:30 | 14.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 17. | 15.04.22 г. 8:30 | 15.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 21. | 18.04.22 г. 8:30 | 18.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 19. | 19.04.22 г. 8:30 | 19.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода, испытание изоляции кабеля. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ СВ-35. | 21.04.22 г. 8:30 | 21.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ ТН-35-1. | 22.04.22 г. 8:30 | 22.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-Т2, В-6-Т2, Т2, ТСН-2. | 25.04.22 г. 8:30 | 29.04.22 г. 12:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, текущий ремонт МВ и приводов, испытание силовых трансформаторов, испытание изоляции вторичных цепей. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |