Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Март 2023 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 13 | 13.03.23 г. 8:30 | 14.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 4 | 15.03.23 г. 8:30 | 15.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 17 | 16.03.23 г. 8:30 | 16.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 5 | 20.03.23 г. 8:30 | 20.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 6 | 21.03.23 г. 8:30 | 21.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 15 | 22.03.23 г. 8:30 | 22.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 7 | 23.03.23 г. 8:30 | 24.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 3 | 27.03.23 г. 8:30 | 27.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 14 | 28.03.23 г. 8:30 | 28.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 8 | 29.03.23 г. 8:30 | 29.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» КРУН 6 кВ яч. № 2 | 30.03.23 г. 8:30 | 31.03.23 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |