Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2023 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: | ТП-33/ТП-53; ЦРП-1/ТП-51; ЦРП-1/ТП-64; ТП-59/ТП-67; ТП-6/ТП-8; ТП-6/ТП-13; ТП-13/ТП-15; ТП-8/ТП-9 | 03.04.23г. 900 | 11.04.23г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Согласно графику ППР Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ | ТП-9/ТП-13; ТП-4/ТП-43; ТП-4/ТП-5; ТП-9/ТП-10; КТП-3/ТП-4; КТП-7/ТП-11; ТП-1/ТП-10: ТП-1/КТП-2 | 12.04.23г. 900 | 21.04.23г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Согласно графику ППР Аварийные работы |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ |  | 24.04.23г. 900 | 28.04.23г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Плановые/ /внеплановые работы |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |