Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | май 2023 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: |  | ТП-61/ТП-68; КТП-2/КТП-3; ТП-5/ТП-11; ТП-11/ТП-14; ТП-12/ТП-31; ТП-30/ТП-31 | 02.05.23г. 900 | 05.05.23г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Согласно графику ППР Аварийные работы |
|  | КЛ-6кВ |  | ТП-61/ТП-64; ТП-49/ТП-52; ТП-12/ТП-14; ТП-5/ТП-12; ТП-5/ТП-30; ТП-1/ТП-34; ТП-14/ТП-15: ТП-64/ТП-68 | 10.05.23г. 900 15.05.23г. 900 | 12.05.23г. 1600 19.05.23г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением Отыскание места повреждения КЛ-6кВ | Согласно графику ППР Аварийные работы |
|  | РЗиА | ЦРП-1: яч.№№3,5,6,13,16 |  | 22.05.23г. 25.05.23г. 900 | 24.05.23г. 31.05.23г. 1600 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |