Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Май 2023 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 23 | 02.05.23 г. 8:30 | 02.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 22 | 03.05.23 г. 8:30 | 03.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 2 | 04.05.23 г. 8:30 | 04.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 10 ТН-6-1 | 05.05.23 г. 8:30 | 05.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 4 | 10.05.23 г. 8:30 | 10.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 21 | 11.05.23 г. 8:30 | 11.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода, испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 10 ТН-6-2 | 12.05.23 г. 8:30 | 12.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ ТН-35-1 | 15.05.23 г. 8:30 | 15.05.23 г. 16:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ ТН-35-2 | 16.05.23 г. 8:30 | 16.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ СВ-35 | 17.05.23 г. 8:30 | 17.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ ВЛ-35-43 | 18.05.23 г. 8:30 | 19.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ ВЛ-35-44 | 22.05.23 г. 8:30 | 23.05.23 г. 15:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-Т1, Т1 КРУН 6 кВ ТСН-1, яч. № 7. | 29.05.23 г. 8:30 | 31.05.23 г. 16:00 | Профилактический контроль устройств РЗА, испытание силовых трансформаторов, ремонт выключателей и приводов. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |