## ПРИЛ. 2
Приложение № 2
к Распоряжению о замерах нагрузки
Суточная ведомость
нагрузок 20.12.2023 года с указанием наименования потребителей
[14 empty] | на |  | ПС 110 кВ Жилзона МУП "Горэлектросети"
( наименование ПС )
Присоединение |  |  | Наименование потребителя | Время, ч
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ОРУ-35 яч.1 |  | А | ВЛ-44 | 19.9122 | 21.4944 | 19.5615 | 23.6929 | 20.9429 | 22.6326 | 22.6641 | 26.4635 | 28.9138 | 29.4774 | 30.4562 | 29.099 | 28.0924 | 27.4001 | 25.6953 | 26.9542 | 27.1209 | 27.3484 | 28.3355 | 26.3875 | 24.7426 | 22.6287 | 22.4553 | 23.332
|  | МВт |  | 1.035 | 1.1587 | 1.0703 | 1.283 | 1.1318 | 1.2285 | 1.2209 | 1.4573 | 1.5964 | 1.5919 | 1.6624 | 1.6624 | 1.5701 | 1.5208 | 1.4144 | 1.549 | 1.5182 | 1.5298 | 1.5765 | 1.4734 | 1.3824 | 1.2593 | 1.2324 | 1.2337
|  | МВАр |  | 0.6092 | 0.59435 | 0.50832 | 0.64074 | 0.56882 | 0.60078 | 0.60717 | 0.63384 | 0.67905 | 0.75903 | 0.73909 | 0.52745 | 0.58894 | 0.60379 | 0.62384 | 0.46878 | 0.59068 | 0.60334 | 0.65713 | 0.60782 | 0.56946 | 0.53509 | 0.56934 | 0.69423
ОРУ-35 яч.7 |  | А | ВЛ-43 | 12.4114 | 10.2497 | 13.3873 | 11.8601 | 10.4412 | 11.9976 | 15.3123 | 13.474 | 16.5531 | 16.9564 | 18.4289 | 16.7958 | 14.1839 | 12.5759 | 13.3478 | 16.4142 | 14.8705 | 14.2392 | 14.6064 | 16.811 | 15.4798 | 15.0357 | 10.5985 | 10.323
|  | МВт |  | 0.59921 | 0.48706 | 0.63318 | 0.55499 | 0.51013 | 0.59473 | 0.77994 | 0.7056 | 0.87415 | 0.8844 | 0.96451 | 0.87671 | 0.72739 | 0.64792 | 0.69342 | 0.84723 | 0.80109 | 0.76968 | 0.78955 | 0.86774 | 0.7966 | 0.75687 | 0.52039 | 0.5018
|  | МВАр |  | 0.42906 | 0.36937 | 0.48442 | 0.43767 | 0.35618 | 0.39476 | 0.46126 | 0.36828 | 0.44394 | 0.4648 | 0.49259 | 0.4643 | 0.40564 | 0.36518 | 0.38859 | 0.47396 | 0.36832 | 0.34792 | 0.36304 | 0.49359 | 0.47062 | 0.48648 | 0.36182 | 0.36225
ОРУ-35 яч.1А |  | А | КВВЗ-1 | 2.6857 | 2.6962 | 2.6903 | 2.6868 | 2.6863 | 2.6913 | 2.6908 | 2.6854 | 2.6474 | 3.1968 | 3.1565 | 3.1801 | 2.6342 | 2.6339 | 2.6433 | 2.6438 | 2.6439 | 2.6863 | 2.683 | 2.689 | 2.6774 | 2.6834 | 2.6693 | 2.6778
|  | МВт |  | 0.023712 | 0.025635 | 0.023392 | 0.023552 | 0.023392 | 0.024033 | 0.023712 | 0.023552 | 0.012177 | 0.17896 | 0.17592 | 0.17768 | 0.010574 | 0.010574 | 0.010574 | 0.012657 | 0.010735 | 0.021149 | 0.021309 | 0.023392 | 0.023872 | 0.023872 | 0.02195 | 0.024033
|  | МВАр |  | 0.16054 | 0.16118 | 0.16123 | 0.16089 | 0.16059 | 0.16082 | 0.1599 | 0.15943 | 0.15808 | 0.066909 | 0.067744 | 0.068167 | 0.15692 | 0.15676 | 0.15869 | 0.1582 | 0.1582 | 0.15981 | 0.15995 | 0.16059 | 0.16016 | 0.16065 | 0.16 | 0.16062
ОРУ-35 яч.8 |  | А | КВВЗ-2 | 3.0372 | 3.6141 | 3.5485 | 3.5548 | 3.6502 | 3.6612 | 3.0445 | 3.0429 | 3.6158 | 6.9319 | 6.9587 | 6.092 | 4.3548 | 4.4125 | 3.4719 | 3.4334 | 3.711 | 3.6962 | 4.5253 | 8.9233 | 4.4361 | 2.989 | 3.0151 | 3.5716
|  | МВт |  | 0.09581 | 0.15221 | 0.14788 | 0.14852 | 0.15589 | 0.15573 | 0.094048 | 0.094368 | 0.19675 | 0.40807 | 0.40855 | 0.35905 | 0.24209 | 0.24641 | 0.18842 | 0.18489 | 0.20428 | 0.2038 | 0.20155 | 0.5292 | 0.25138 | 0.091805 | 0.094688 | 0.15253
|  | МВАр |  | 0.15285 | 0.15333 | 0.15087 | 0.15087 | 0.15102 | 0.15075 | 0.15308 | 0.15324 | 0.083318 | 0.0064824 | 0.022594 | 0.021184 | 0.081235 | 0.08203 | 0.084143 | 0.084693 | 0.080587 | 0.081304 | 0.17738 | 0.04096 | 0.081644 | 0.15348 | 0.15295 | 0.15056
| яч.№ 14 | А | Ввод 1 - 6 кВ | 305.5977 | 305.3511 | 303.9118 | 296.4559 | 298.8119 | 317.0698 | 371.6497 | 399.3022 | 400.533 | 414.2678 | 421.8241 | 415.2474 | 422.0499 | 423.9556 | 394.739 | 437.2305 | 449.0551 | 467.1027 | 457.0056 | 417.4327 | 404.1379 | 381.6757 | 356.1017 | 326.799
|  | МВт |  | 3.1399 | 3.1443 | 3.1135 | 3.058 | 3.0674 | 3.2723 | 3.8628 | 4.1484 | 4.1385 | 4.2698 | 4.3643 | 4.2968 | 4.3456 | 4.4412 | 4.1375 | 4.5352 | 4.7005 | 4.8642 | 4.7895 | 4.3577 | 4.2781 | 3.9282 | 3.6595 | 3.3349
|  | МВАр |  | 1.0284 | 1.033 | 1.0844 | 0.97991 | 1.0309 | 1.0179 | 1.0284 | 1.1075 | 1.1752 | 1.1621 | 1.1265 | 1.1702 | 1.2313 | 0.867 | 1.0133 | 1.1915 | 1.1141 | 1.2591 | 1.1253 | 1.1673 | 0.96222 | 1.2952 | 1.2122 | 1.2095
| яч.№ 2 | А | МУП "ГЭС" | 18.7466 | 18.4252 | 18.0858 | 18.6484 | 18.1748 | 18.6741 | 22.0591 | 20.2405 | 20.3095 | 20.5238 | 21.2493 | 22.964 | 22.7907 | 23.4261 | 20.8237 | 21.8834 | 24.4783 | 25.7772 | 27.778 | 26.0566 | 24.5008 | 22.2382 | 21.2464 | 19.2404
|  | МВт |  | 0.19524 | 0.19019 | 0.18773 | 0.19438 | 0.18884 | 0.19525 | 0.2288 | 0.21161 | 0.21273 | 0.21367 | 0.22162 | 0.23702 | 0.23538 | 0.24338 | 0.21819 | 0.22869 | 0.2547 | 0.27098 | 0.29215 | 0.27643 | 0.25856 | 0.23365 | 0.2209 | 0.2017
|  | МВАр |  | 0.052612 | 0.061325 | 0.055002 | 0.053603 | 0.053009 | 0.050893 | 0.062345 | 0.049986 | 0.046183 | 0.048175 | 0.047175 | 0.065453 | 0.06175 | 0.056797 | 0.049569 | 0.053493 | 0.064418 | 0.055783 | 0.063338 | 0.052275 | 0.057621 | 0.057324 | 0.061818 | 0.052585
| яч. № 3 | А | МУП "ГЭС" | 1.1877 | 1.1918 | 1.1911 | 1.1891 | 1.1891 | 1.1872 | 1.1811 | 1.1804 | 1.18 | 1.1758 | 1.1733 | 1.1775 | 1.1769 | 1.1728 | 1.1862 | 1.1812 | 1.1828 | 1.1824 | 1.183 | 1.1874 | 1.1907 | 1.1915 | 1.1887 | 1.1923
|  | МВт |  | 0.0003312 | 0.000336 | 0.0003408 | 0.0003312 | 0.0003456 | 0.0003264 | 0.0003336 | 0.0003504 | 0.0003384 | 0.0003384 | 0.0003336 | 0.0003432 | 0.0003264 | 0.0003216 | 0.0003312 | 0.0003312 | 0.0003288 | 0.0003288 | 0.0003384 | 0.0003336 | 0.0003384 | 0.000336 | 0.0003408 | 0.0003336
|  | МВАр |  | 0.012839 | 0.012911 | 0.012897 | 0.012863 | 0.012863 | 0.012815 | 0.012688 | 0.012666 | 0.012649 | 0.012563 | 0.012513 | 0.012611 | 0.012561 | 0.012496 | 0.012774 | 0.012654 | 0.012702 | 0.012695 | 0.012714 | 0.01282 | 0.012882 | 0.012899 | 0.012844 | 0.012923
| яч.№ 4 | А | ООО "Энергоэксперт" | 12.0665 | 9.0912 | 9.2703 | 8.8341 | 8.0193 | 8.9896 | 10.1775 | 10.5262 | 11.5073 | 12.1043 | 13.32 | 11.5713 | 12.7753 | 12.5686 | 12.0004 | 11.8107 | 12.0571 | 11.3241 | 11.841 | 10.9097 | 9.1722 | 10.6624 | 9.1169 | 10.504
|  | МВт |  | 0.1302 | 0.09815 | 0.096586 | 0.094354 | 0.086486 | 0.096864 | 0.10656 | 0.11302 | 0.12325 | 0.12918 | 0.14184 | 0.12383 | 0.13597 | 0.13365 | 0.12671 | 0.12657 | 0.12912 | 0.12122 | 0.12572 | 0.11752 | 0.098962 | 0.11267 | 0.096624 | 0.11385
|  | МВАр |  | 0.0031631 | 0.0093459 | 0.02726 | 0.014914 | 0.0040042 | 0.0069803 | 0.024788 | 0.0039009 | 0.0051217 | 0.0029566 | 0.0085059 | 0.0038989 | 0.010591 | 0.010801 | 0.023753 | 0.0073238 | 0.0075166 | 0.0086318 | 0.021258 | 0.0068959 | 0.0053066 | 0.025017 | 0.019306 | 0
| яч. № 5 | А | АО "Атомэнергопромсбыт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 6 | А | МУП "ГЭС" | 1.5851 | 0.80474 | 1.6828 | 1.0295 | 0.30411 | 2.0604 | 3.8774 | 1.969 | 3.5792 | 2.5554 | 2.8809 | 2.0036 | 1.9462 | 2.1594 | 3.3284 | 1.7455 | 2.1266 | 2.2978 | 1.3049 | 3.1277 | 1.5755 | 0.67523 | 0.97828 | 1.2994
|  | МВт |  | 0.00594 | 0.0036288 | 0.004536 | 0.005652 | 0.0015912 | 0.006948 | 0.033451 | 0.0067176 | 0.020311 | 0.016351 | 0.018749 | 0.012773 | 0.0051336 | 0.022867 | 0.001548 | 0.015437 | 0.006336 | 0.019908 | 0.006732 | 0.010166 | 0.013111 | 0.0063648 | 0.0094536 | 0.0021384
|  | МВАр |  | 0.01605 | 0.0079112 | 0.017624 | 0.0095779 | 0.0028732 | 0.021097 | 0.024682 | 0.020007 | 0.032495 | 0.02184 | 0.02431 | 0.017225 | 0.02009 | 0.0022787 | 0.035764 | 0.0105 | 0.021917 | 0.01452 | 0.012282 | 0.03214 | 0.010868 | 0.0035851 | 0.0047126 | 0.013916
| яч. № 7 | А | НВ АЭС | 42.7882 | 42.8165 | 42.7994 | 42.8054 | 42.8317 | 42.812 | 42.9014 | 42.941 | 43.0118 | 43.095 | 43.0288 | 42.9493 | 43.0074 | 43.0282 | 42.9308 | 42.968 | 42.9735 | 43.1203 | 43.0207 | 42.9148 | 42.9096 | 42.8708 | 42.8415 | 42.7802
|  | МВт |  | 0.40148 | 0.40201 | 0.40212 | 0.40198 | 0.40194 | 0.40144 | 0.4015 | 0.40168 | 0.4025 | 0.40268 | 0.40199 | 0.40167 | 0.40123 | 0.40151 | 0.40244 | 0.40168 | 0.40212 | 0.40406 | 0.4031 | 0.40264 | 0.40282 | 0.40288 | 0.40205 | 0.40204
|  | МВАр |  | 0.23074 | 0.23151 | 0.23131 | 0.23075 | 0.23099 | 0.22994 | 0.22647 | 0.2265 | 0.22501 | 0.22445 | 0.2229 | 0.22548 | 0.22389 | 0.22289 | 0.22837 | 0.22551 | 0.2271 | 0.22718 | 0.22718 | 0.22986 | 0.23161 | 0.23169 | 0.23064 | 0.23237
| яч. № 8 | А | Мясокомбинат | 0.51339 | 0.51365 | 0.51487 | 0.51338 | 0.51308 | 0.51216 | 0.51144 | 0.50996 | 0.50889 | 0.50842 | 0.50726 | 0.50985 | 0.50792 | 0.50725 | 0.51334 | 0.51084 | 0.5103 | 0.51288 | 0.51208 | 0.51471 | 0.5149 | 0.51548 | 0.51365 | 0.51618
|  | МВт |  | 0.0002376 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0002376 | 0.0002544 | 0.00024 | 0.0002352 | 0.0002352 | 0.00024 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002376 | 0.0002232 | 0.0002424 | 0.0002448 | 0.0002448 | 0.0002496 | 0.0002496 | 0.0002472 | 0.000252 | 0.0002496 | 0.0002568 | 0.0002544 | 0.0002568
|  | МВАр |  | 0.0055506 | 0.0055577 | 0.0055746 | 0.0055554 | 0.0055499 | 0.0055289 | 0.0054931 | 0.0054762 | 0.0054544 | 0.0054308 | 0.0054068 | 0.0054642 | 0.0054191 | 0.0054062 | 0.0055238 | 0.0054782 | 0.0054756 | 0.0055116 | 0.0054997 | 0.0055547 | 0.0055668 | 0.0055833 | 0.0055499 | 0.0056001
| яч. № 9 | А | ООО "Металл Профиль" | 2.7259 | 2.8693 | 2.905 | 3.14 | 3.1035 | 2.9148 | 3.2449 | 8.113 | 6.3015 | 5.7903 | 6.1183 | 6.0577 | 5.138 | 12.0268 | 5.4246 | 11.6837 | 5.0873 | 3.6274 | 3.689 | 3.1253 | 3.2484 | 2.6082 | 3.2939 | 2.9605
|  | МВт |  | 0.028666 | 0.030202 | 0.030648 | 0.033072 | 0.032654 | 0.030581 | 0.03311 | 0.07451 | 0.06119 | 0.055378 | 0.052272 | 0.055901 | 0.052099 | 0.11685 | 0.050496 | 0.11541 | 0.048514 | 0.037805 | 0.03852 | 0.032789 | 0.034234 | 0.026918 | 0.034906 | 0.031066
|  | МВАр |  | 0.0067661 | 0.0072967 | 0.0070594 | 0.0077939 | 0.0076568 | 0.0074336 | 0.010837 | 0.044983 | 0.028542 | 0.027494 | 0.03908 | 0.032977 | 0.017219 | 0.052579 | 0.029281 | 0.048917 | 0.025094 | 0.0094206 | 0.0092978 | 0.0078764 | 0.0078642 | 0.0085381 | 0.0069935 | 0.0081991
| яч. № 10 | А | МУП "ГЭС" | 38.1085 | 35.3732 | 34.7463 | 33.5024 | 39.029 | 42.261 | 50.773 | 57.4074 | 58.1171 | 62.0354 | 61.1453 | 61.5101 | 61.6096 | 60.2604 | 59.5277 | 59.4537 | 72.7589 | 76.8417 | 68.4717 | 70.1565 | 65.9699 | 55.8118 | 47.509 | 41.6891
|  | МВт |  | 0.39867 | 0.36897 | 0.36204 | 0.34996 | 0.40928 | 0.44252 | 0.53617 | 0.60084 | 0.60847 | 0.65218 | 0.64005 | 0.64556 | 0.64549 | 0.62834 | 0.62841 | 0.627 | 0.77101 | 0.81678 | 0.72738 | 0.74886 | 0.70384 | 0.59412 | 0.50194 | 0.43909
|  | МВАр |  | 0.10506 | 0.10495 | 0.1046 | 0.096909 | 0.10372 | 0.11303 | 0.10396 | 0.14078 | 0.13325 | 0.12023 | 0.13105 | 0.13564 | 0.13045 | 0.13787 | 0.12824 | 0.12008 | 0.13113 | 0.12441 | 0.11288 | 0.11752 | 0.1192 | 0.11372 | 0.1122 | 0.11125
| яч. № 11 | А | ООО "НПК Канцлеръ" | 17.4785 | 22.6204 | 25.9908 | 19.2505 | 26.3628 | 15.5729 | 30.2314 | 23.4938 | 15.9875 | 18.7876 | 13.6336 | 15.6021 | 29.7351 | 15.8142 | 14.1635 | 28.2809 | 15.0662 | 16.0086 | 15.9344 | 15.5319 | 14.4665 | 31.1825 | 14.161 | 17.5017
|  | МВт |  | 0.17822 | 0.24405 | 0.28025 | 0.20765 | 0.28335 | 0.16087 | 0.32245 | 0.25043 | 0.16423 | 0.19024 | 0.1376 | 0.16092 | 0.3164 | 0.15839 | 0.14525 | 0.30177 | 0.15536 | 0.17147 | 0.17057 | 0.15718 | 0.14883 | 0.33621 | 0.14507 | 0.18015
|  | МВАр |  | 0.063715 | 0.026832 | 0.031301 | 0.020492 | 0.032335 | 0.049683 | 0.042674 | 0.034065 | 0.049759 | 0.065328 | 0.048349 | 0.045997 | 0.032762 | 0.058691 | 0.047183 | 0.036574 | 0.046013 | 0.017107 | 0.017043 | 0.059197 | 0.049172 | 0.037755 | 0.049659 | 0.061406
| яч. № 12 | А | ООО "Сфера" | 6.8541 | 6.6887 | 6.2797 | 6.4695 | 6.3645 | 6.4526 | 6.1055 | 14.3797 | 14.3127 | 14.2745 | 10.6591 | 14.9087 | 16.7248 | 8.9405 | 13.833 | 14.4039 | 8.4909 | 10.9768 | 11.2123 | 5.9852 | 5.7361 | 5.8371 | 5.752 | 5.7885
|  | МВт |  | 0.07385 | 0.072475 | 0.06804 | 0.070027 | 0.068695 | 0.069631 | 0.065549 | 0.15427 | 0.15322 | 0.15229 | 0.11376 | 0.15924 | 0.17819 | 0.095371 | 0.14892 | 0.15414 | 0.090857 | 0.11771 | 0.1203 | 0.064267 | 0.062014 | 0.062143 | 0.061848 | 0.062482
|  | МВАр |  | 0.0062075 | 0.0016855 | 0.0015767 | 0.0017359 | 0.0019131 | 0.0020482 | 0.0024539 | 0.0093777 | 0.0091345 | 0.010121 | 0.0055706 | 0.012192 | 0.011765 | 0.0010577 | 0.0012533 | 0.01144 | 0.0076296 | 0.0079851 | 0.0061254 | 0.0071999 | 0.0015438 | 0.01184 | 0.0064162 | 0.0067866
| яч. № 13 | А | АО "Атомэнергопроект" | 1.9428 | 1.7252 | 1.6579 | 2.1356 | 1.8997 | 1.7394 | 5.1486 | 5.0187 | 5.0105 | 4.6775 | 4.846 | 4.5776 | 4.6416 | 4.374 | 4.2009 | 4.3504 | 2.8433 | 2.0267 | 2.06 | 1.7061 | 1.6934 | 1.6844 | 1.6859 | 1.6386
|  | МВт |  | 0.013848 | 0.010992 | 0.0098832 | 0.017405 | 0.01344 | 0.011395 | 0.053054 | 0.051509 | 0.052742 | 0.047338 | 0.049358 | 0.046373 | 0.047021 | 0.044074 | 0.042638 | 0.044227 | 0.026006 | 0.015331 | 0.0168 | 0.011232 | 0.01152 | 0.011136 | 0.01117 | 0.010752
|  | МВАр |  | 0.015755 | 0.015147 | 0.014985 | 0.015187 | 0.015507 | 0.014953 | 0.015834 | 0.015898 | 0.010152 | 0.015968 | 0.015509 | 0.015945 | 0.01576 | 0.015317 | 0.014996 | 0.014895 | 0.015922 | 0.015454 | 0.014474 | 0.014609 | 0.014229 | 0.014447 | 0.014389 | 0.014142
| яч. № 17 | А | МУП "ГЭС" | 28.6396 | 28.0107 | 27.242 | 26.4081 | 26.5384 | 30.5835 | 39.3062 | 37.0857 | 38.5918 | 42.4178 | 43.5366 | 40.6647 | 42.9366 | 41.457 | 40.0327 | 41.7125 | 49.9105 | 52.7777 | 55.2971 | 49.6831 | 48.0468 | 41.5841 | 35.4713 | 31.8758
|  | МВт |  | 0.2882 | 0.28485 | 0.27305 | 0.26112 | 0.26777 | 0.30943 | 0.40931 | 0.37476 | 0.39429 | 0.43611 | 0.45188 | 0.41939 | 0.44816 | 0.423 | 0.41324 | 0.42724 | 0.51794 | 0.5472 | 0.55604 | 0.52167 | 0.50686 | 0.43403 | 0.36481 | 0.32773
|  | МВАр |  | 0.11348 | 0.10632 | 0.11195 | 0.11658 | 0.10247 | 0.11607 | 0.10532 | 0.13529 | 0.12582 | 0.12402 | 0.11087 | 0.11724 | 0.097719 | 0.1297 | 0.12315 | 0.13443 | 0.13904 | 0.14872 | 0.20881 | 0.1266 | 0.11644 | 0.12201 | 0.1183 | 0.11111
| яч. № 19 | А | ООО НПП "ИнтерПолярис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 20 | А | МУП "ГЭС" | 20.8766 | 24.1981 | 20.2818 | 19.8582 | 22.6272 | 20.4156 | 31.1074 | 29.6667 | 25.1132 | 26.232 | 34.5134 | 32.833 | 31.1116 | 34.1171 | 27.4967 | 29.6777 | 45.2523 | 42.4715 | 40.1597 | 28.0625 | 27.0674 | 27.7775 | 26.1096 | 32.3682
|  | МВт |  | 0.21674 | 0.25142 | 0.21309 | 0.2108 | 0.23454 | 0.21298 | 0.32846 | 0.31249 | 0.26164 | 0.273 | 0.36048 | 0.3416 | 0.31325 | 0.35249 | 0.27847 | 0.29683 | 0.46357 | 0.44504 | 0.41647 | 0.28248 | 0.26895 | 0.281 | 0.26369 | 0.33835
|  | МВАр |  | 0.064655 | 0.077348 | 0.055032 | 0.044341 | 0.070778 | 0.059111 | 0.065629 | 0.065404 | 0.065679 | 0.066225 | 0.080094 | 0.086786 | 0.11264 | 0.093482 | 0.10191 | 0.11792 | 0.14849 | 0.10526 | 0.11692 | 0.11161 | 0.11688 | 0.10958 | 0.10202 | 0.097451
| яч. № 21 | А | АТЭС | 30.7072 | 30.5866 | 30.6988 | 30.6232 | 30.7046 | 30.7761 | 30.9675 | 30.9333 | 31.0645 | 31.1429 | 31.0716 | 30.9491 | 30.2502 | 31.052 | 30.4639 | 30.558 | 30.6602 | 30.6664 | 30.5516 | 30.5674 | 30.4722 | 30.369 | 30.3774 | 30.3033
|  | МВт |  | 0.29663 | 0.29621 | 0.2969 | 0.29613 | 0.29631 | 0.29701 | 0.2978 | 0.29745 | 0.29817 | 0.29825 | 0.29733 | 0.29675 | 0.2887 | 0.29783 | 0.29322 | 0.2938 | 0.29482 | 0.29458 | 0.29413 | 0.29512 | 0.29437 | 0.29375 | 0.29315 | 0.29353
|  | МВАр |  | 0.14811 | 0.14832 | 0.1483 | 0.14743 | 0.14786 | 0.14805 | 0.1478 | 0.14706 | 0.14705 | 0.14647 | 0.14626 | 0.14659 | 0.14363 | 0.14408 | 0.14549 | 0.14486 | 0.14514 | 0.14599 | 0.14613 | 0.14705 | 0.14715 | 0.14688 | 0.14677 | 0.1471
| яч. № 22 | А | В-1 п/ст №1 | 0.96083 | 0.97554 | 0.96956 | 0.97353 | 0.97904 | 0.9721 | 0.98054 | 0.97953 | 0.98186 | 0.9669 | 0.97324 | 0.96809 | 0.96462 | 0.95579 | 0.95984 | 0.98388 | 0.97265 | 0.9675 | 0.97463 | 0.97854 | 0.9805 | 0.99466 | 0.97175 | 0.98932
|  | МВт |  | 0.0007416 | 0.0007344 | 0.0007416 | 0.0007272 | 0.0007704 | 0.0007632 | 0.000756 | 0.0007272 | 0.0007776 | 0.0007632 | 0.000756 | 0.0007416 | 0.0006984 | 0.0007344 | 0.0007272 | 0.00072 | 0.0007488 | 0.0007344 | 0.000756 | 0.0007344 | 0.0007056 | 0.0007632 | 0.0007344 | 0.0007704
|  | МВАр |  | 0.010346 | 0.010549 | 0.010469 | 0.010506 | 0.010539 | 0.010467 | 0.010511 | 0.010492 | 0.010495 | 0.010294 | 0.010367 | 0.010339 | 0.010277 | 0.010166 | 0.010297 | 0.010535 | 0.01041 | 0.010361 | 0.010461 | 0.010542 | 0.010572 | 0.010742 | 0.01047 | 0.010706
| яч. № 23 | А | МУП "ГЭС" | 24.4125 | 22.6786 | 22.307 | 22.4211 | 21.7989 | 22.7657 | 23.3064 | 25.1662 | 19.4233 | 18.7897 | 17.7712 | 18.3544 | 18.275 | 19.7418 | 17.895 | 21.4944 | 22.9178 | 23.4103 | 23.1358 | 22.4079 | 24.4592 | 23.8832 | 23.4062 | 22.0201
|  | МВт |  | 0.23194 | 0.2195 | 0.21325 | 0.2142 | 0.20738 | 0.21928 | 0.22556 | 0.24937 | 0.18636 | 0.17848 | 0.16734 | 0.17378 | 0.1715 | 0.18609 | 0.16791 | 0.20627 | 0.22211 | 0.22435 | 0.22339 | 0.21458 | 0.23098 | 0.22683 | 0.2223 | 0.2126
|  | МВАр |  | 0.12587 | 0.11197 | 0.11407 | 0.11437 | 0.11219 | 0.11214 | 0.11007 | 0.10551 | 0.093701 | 0.092343 | 0.090033 | 0.092592 | 0.093833 | 0.099365 | 0.094354 | 0.1036 | 0.10657 | 0.11414 | 0.11036 | 0.11251 | 0.1297 | 0.1247 | 0.12128 | 0.10934
| яч. № 24 | А | МУП "ГЭС" | 38.7747 | 37.6997 | 34.7533 | 33.8515 | 35.1121 | 40.6295 | 53.3055 | 50.2718 | 58.5699 | 56.8 | 59.7964 | 58.0149 | 60.0861 | 67.0143 | 57.1223 | 65.8768 | 66.3367 | 75.8561 | 78.3021 | 65.5311 | 62.7353 | 54.8472 | 55.4886 | 40.7714
|  | МВт |  | 0.39359 | 0.38219 | 0.34717 | 0.34092 | 0.35507 | 0.41478 | 0.55144 | 0.52226 | 0.59662 | 0.59164 | 0.62479 | 0.60741 | 0.62299 | 0.69087 | 0.5898 | 0.67782 | 0.69299 | 0.7898 | 0.8143 | 0.68603 | 0.65835 | 0.57086 | 0.56814 | 0.41653
|  | МВАр |  | 0.14383 | 0.14524 | 0.1451 | 0.13372 | 0.13285 | 0.14355 | 0.15622 | 0.13706 | 0.19554 | 0.134 | 0.13392 | 0.12983 | 0.15569 | 0.18428 | 0.1729 | 0.20034 | 0.16231 | 0.19857 | 0.22058 | 0.17313 | 0.16372 | 0.16428 | 0.19242 | 0.14909
| яч. № 36 | А | Ввод 2 - 6 кВ | 366.4658 | 351.0669 | 360.5232 | 355.0733 | 360.3231 | 379.8798 | 416.89 | 470.024 | 497.2316 | 500.4958 | 481.5318 | 502.1551 | 497.7227 | 471.0456 | 467.5141 | 448.7592 | 482.3872 | 490.7069 | 477.2294 | 467.7469 | 450.5091 | 422.3648 | 397.8708 | 359.1139
|  | МВт |  | 3.6584 | 3.481 | 3.5876 | 3.525 | 3.631 | 3.832 | 4.2012 | 4.7988 | 5.0521 | 5.051 | 4.9878 | 5.1356 | 4.9927 | 4.6725 | 4.7186 | 4.545 | 4.9417 | 4.9823 | 4.9422 | 4.7917 | 4.634 | 4.2935 | 3.9853 | 3.6453
|  | МВАр |  | 1.5091 | 1.5199 | 1.5407 | 1.5294 | 1.401 | 1.4248 | 1.5274 | 1.5268 | 1.648 | 1.7104 | 1.1994 | 1.5558 | 1.7731 | 1.8239 | 1.7221 | 1.5893 | 1.5302 | 1.7006 | 1.3816 | 1.5583 | 1.4887 | 1.5659 | 1.5912 | 1.405
| яч. № 27 | А | МУП "ГЭС" | 2.4101 | 2.3552 | 2.324 | 2.1603 | 2.2325 | 2.3161 | 2.2813 | 2.1768 | 2.0476 | 2.0089 | 2.2112 | 2.2447 | 2.1157 | 2.223 | 2.2578 | 2.1618 | 2.367 | 2.2402 | 2.1961 | 2.2004 | 2.3285 | 2.2303 | 2.3209 | 2.3657
|  | МВт |  | 0.017639 | 0.016278 | 0.016142 | 0.01291 | 0.014552 | 0.016196 | 0.016074 | 0.014476 | 0.012571 | 0.012374 | 0.015768 | 0.015927 | 0.014209 | 0.015806 | 0.015711 | 0.01418 | 0.017571 | 0.015575 | 0.014327 | 0.014524 | 0.016268 | 0.014304 | 0.016115 | 0.016283
|  | МВАр |  | 0.019134 | 0.019715 | 0.019281 | 0.019498 | 0.019242 | 0.019023 | 0.018502 | 0.018315 | 0.017926 | 0.017444 | 0.017518 | 0.017968 | 0.017475 | 0.017646 | 0.018472 | 0.018357 | 0.018296 | 0.018321 | 0.018839 | 0.018725 | 0.019205 | 0.019477 | 0.01921 | 0.019904
| яч. № 28 | А | Мясокомбинат | 4.5586 | 5.5756 | 4.4657 | 4.3476 | 4.2634 | 3.6506 | 5.523 | 3.75 | 5.8564 | 8.1892 | 6.2779 | 4.8021 | 6.0276 | 6.7073 | 7.1352 | 6.8987 | 6.6942 | 8.7076 | 8.4952 | 6.7563 | 6.4088 | 4.0787 | 4.3012 | 3.4743
|  | МВт |  | 0.048576 | 0.05856 | 0.046085 | 0.044897 | 0.043915 | 0.038801 | 0.058877 | 0.039727 | 0.058488 | 0.0813 | 0.062489 | 0.048324 | 0.061325 | 0.069569 | 0.068126 | 0.069636 | 0.07074 | 0.090871 | 0.090756 | 0.072079 | 0.068628 | 0.043502 | 0.045763 | 0.034409
|  | МВАр |  | 0.0067202 | 0.014754 | 0.01426 | 0.013941 | 0.0139 | 0.0064278 | 0.0059319 | 0.0056301 | 0.022163 | 0.03127 | 0.023575 | 0.017082 | 0.018218 | 0.015673 | 0.035099 | 0.02442 | 0.012004 | 0.021561 | 0.010455 | 0.0088403 | 0.0092332 | 0.0070491 | 0.0080352 | 0.015405
| яч. № 29 | А | МУП "ГЭС" | 4.6858 | 4.3271 | 4.5381 | 4.2156 | 4.3085 | 4.4283 | 5.6072 | 8.5613 | 6.4789 | 8.1754 | 7.8088 | 20.9854 | 19.9349 | 7.7706 | 8.0695 | 7.4398 | 8.6627 | 6.8628 | 6.1982 | 5.6455 | 4.8467 | 4.4683 | 4.2559 | 4.5106
|  | МВт |  | 0.049712 | 0.04667 | 0.048928 | 0.045083 | 0.045972 | 0.047268 | 0.059839 | 0.0913 | 0.068998 | 0.086868 | 0.082656 | 0.20948 | 0.19698 | 0.082051 | 0.086306 | 0.079474 | 0.092484 | 0.073145 | 0.066521 | 0.060606 | 0.052218 | 0.048121 | 0.045745 | 0.048643
|  | МВАр |  | 0.0082683 | 0.0037891 | 0.0027296 | 0.0065184 | 0.0070795 | 0.0058102 | 0.0045146 | 0.0066662 | 0.0052172 | 0.0020119 | 0.0067893 | 0.078542 | 0.077036 | 0.0078544 | 0.0068059 | 0.0012541 | 0.0069008 | 0.0073049 | 0.00094144 | 0.001243 | 0.0031803 | 0.0032095 | 0.0036995 | 0.0045489
| яч. № 30 | А | МУП "ГЭС" | 52.7969 | 51.8256 | 52.8058 | 53.2127 | 53.1582 | 62.2688 | 74.7461 | 92.3127 | 107.3795 | 105.1163 | 101.6386 | 99.3774 | 88.8286 | 85.9011 | 78.532 | 74.3993 | 82.2329 | 80.8143 | 81.4774 | 80.0687 | 73.0508 | 68.5554 | 60.1596 | 54.3659
|  | МВт |  | 0.52791 | 0.51768 | 0.52483 | 0.52979 | 0.52952 | 0.62999 | 0.76589 | 0.94935 | 1.1037 | 1.0746 | 1.0382 | 1.0118 | 0.90287 | 0.87343 | 0.80044 | 0.75514 | 0.84262 | 0.83031 | 0.83798 | 0.82226 | 0.75144 | 0.69684 | 0.60236 | 0.54353
|  | МВАр |  | 0.21272 | 0.21823 | 0.22477 | 0.22452 | 0.22322 | 0.22786 | 0.23449 | 0.27407 | 0.31307 | 0.30861 | 0.30118 | 0.31776 | 0.27266 | 0.26531 | 0.26853 | 0.25362 | 0.25776 | 0.24743 | 0.25172 | 0.25436 | 0.24351 | 0.2519 | 0.24276 | 0.22906
| яч. № 31 | А | МУП "ГЭС" | 53.4676 | 53.4545 | 55.3346 | 54.7726 | 51.7047 | 53.8038 | 52.3957 | 59.5532 | 68.1207 | 66.9963 | 56.1484 | 51.3316 | 58.6954 | 55.431 | 53.8827 | 57.2845 | 52.6836 | 65.3953 | 64.6239 | 63.2183 | 62.3501 | 58.831 | 57.8733 | 48.5753
|  | МВт |  | 0.48432 | 0.48933 | 0.50791 | 0.50187 | 0.46873 | 0.49117 | 0.47701 | 0.55766 | 0.62249 | 0.62897 | 0.51781 | 0.50551 | 0.54543 | 0.49905 | 0.49938 | 0.52158 | 0.50189 | 0.61184 | 0.6003 | 0.58323 | 0.57565 | 0.53941 | 0.52866 | 0.43349
|  | МВАр |  | 0.3121 | 0.30814 | 0.31497 | 0.31362 | 0.3031 | 0.3057 | 0.29479 | 0.30697 | 0.37554 | 0.33373 | 0.29638 | 0.21104 | 0.30017 | 0.31173 | 0.29274 | 0.32036 | 0.25742 | 0.34103 | 0.34783 | 0.34718 | 0.34996 | 0.3359 | 0.33149 | 0.29918
| яч. № 32 | А | В-2 п/ст №1 | 0.97636 | 0.9852 | 0.9791 | 0.97983 | 0.9793 | 0.97674 | 0.97236 | 0.9597 | 0.96758 | 0.9672 | 0.96274 | 0.95864 | 0.95198 | 0.95494 | 0.97649 | 0.95727 | 0.96817 | 0.97196 | 0.97515 | 0.98119 | 0.97477 | 0.98186 | 0.98289 | 0.98483
|  | МВт |  | 0.0002592 | 0.000324 | 0.0003168 | 0.0003528 | 0.0003168 | 0.000324 | 0.000288 | 0.0002016 | 0.0002736 | 0.0003024 | 0.0002304 | 0.0001728 | 0.0001584 | 0.0001656 | 0.0002304 | 0.0002016 | 0.0002448 | 0.000252 | 0.000288 | 0.0002736 | 0.0003024 | 0.0003168 | 0.0002952 | 0.0003528
|  | МВАр |  | 0.010501 | 0.010679 | 0.010571 | 0.010584 | 0.010564 | 0.010513 | 0.010428 | 0.010278 | 0.010327 | 0.010282 | 0.010234 | 0.010243 | 0.01012 | 0.010163 | 0.010472 | 0.010249 | 0.010349 | 0.010414 | 0.010485 | 0.01055 | 0.010514 | 0.010622 | 0.0106 | 0.010678
| яч. № 37 | А | МУП "ГЭС" | 21.4905 | 20.579 | 19.9084 | 20.6724 | 27.467 | 32.2076 | 37.6358 | 40.5156 | 36.3587 | 36.5145 | 35.634 | 38.6891 | 35.2242 | 37.0162 | 32.093 | 34.8526 | 40.4602 | 44.556 | 42.0199 | 40.0826 | 37.863 | 35.2281 | 29.1328 | 24.6321
|  | МВт |  | 0.22845 | 0.21939 | 0.21184 | 0.22042 | 0.29465 | 0.3412 | 0.39963 | 0.43119 | 0.38674 | 0.38764 | 0.37641 | 0.40989 | 0.37158 | 0.38895 | 0.34323 | 0.37055 | 0.42993 | 0.47348 | 0.44868 | 0.42684 | 0.40657 | 0.37791 | 0.31142 | 0.26349
|  | МВАр |  | 0.038996 | 0.039069 | 0.038283 | 0.036273 | 0.035152 | 0.06066 | 0.050481 | 0.04545 | 0.034113 | 0.031783 | 0.044693 | 0.047393 | 0.040563 | 0.05988 | 0.036076 | 0.038065 | 0.056478 | 0.064009 | 0.049179 | 0.056095 | 0.048803 | 0.046872 | 0.042478 | 0.044772
| яч. № 38 | А | МУП "ГЭС" | 47.4581 | 43.6497 | 48.0659 | 44.8068 | 47.371 | 56.0079 | 60.4909 | 57.5167 | 62.6542 | 66.0394 | 67.1895 | 69.0945 | 67.1098 | 65.8169 | 68.8374 | 62.1666 | 83.6646 | 81.8309 | 85.887 | 81.1807 | 76.3481 | 68.4414 | 56.9586 | 51.5357
|  | МВт |  | 0.49377 | 0.45516 | 0.4956 | 0.46681 | 0.4959 | 0.58887 | 0.6345 | 0.59883 | 0.65441 | 0.6918 | 0.70171 | 0.71961 | 0.69907 | 0.68409 | 0.72294 | 0.65105 | 0.88125 | 0.86547 | 0.90475 | 0.85725 | 0.80839 | 0.71952 | 0.59688 | 0.54105
|  | МВАр |  | 0.1365 | 0.12788 | 0.15724 | 0.13153 | 0.12671 | 0.12993 | 0.13232 | 0.14692 | 0.13747 | 0.12895 | 0.13891 | 0.16858 | 0.14038 | 0.15189 | 0.15824 | 0.13635 | 0.16789 | 0.15286 | 0.18287 | 0.16459 | 0.16975 | 0.17597 | 0.14753 | 0.14307
| яч. № 39 | А | ООО "Металл Профиль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 40 | А | АТЭС | 3.572 | 3.5234 | 3.571 | 3.5962 | 3.6139 | 3.9839 | 4.2607 | 3.8815 | 3.9012 | 3.9919 | 3.8201 | 3.9672 | 3.8838 | 3.6491 | 3.7689 | 3.7868 | 3.9685 | 4.1053 | 4.1198 | 4.1009 | 4.3023 | 4.1552 | 3.848 | 3.7037
|  | МВт |  | 0.029948 | 0.028897 | 0.029614 | 0.029959 | 0.030582 | 0.035078 | 0.03857 | 0.0342 | 0.034373 | 0.035482 | 0.033383 | 0.03506 | 0.03406 | 0.03141 | 0.032634 | 0.032814 | 0.03515 | 0.03685 | 0.036979 | 0.03668 | 0.039017 | 0.037138 | 0.03353 | 0.031381
|  | МВАр |  | 0.024273 | 0.024891 | 0.024794 | 0.024839 | 0.024285 | 0.024687 | 0.024442 | 0.023674 | 0.023497 | 0.023333 | 0.023097 | 0.023816 | 0.0233 | 0.02277 | 0.023975 | 0.023858 | 0.02392 | 0.024228 | 0.02426 | 0.02443 | 0.025275 | 0.025347 | 0.024482 | 0.025152
| яч. № 41 | А | МУП "ГЭС" | 18.5062 | 19.0695 | 18.4849 | 18.3128 | 18.538 | 15.073 | 14.2315 | 13.9108 | 13.372 | 13.7083 | 13.9218 | 13.3392 | 19.4405 | 18.2479 | 18.3239 | 18.9684 | 18.8877 | 24.1096 | 21.6483 | 21.9601 | 24.0757 | 20.2222 | 29.435 | 18.7721
|  | МВт |  | 0.18804 | 0.19487 | 0.1883 | 0.18632 | 0.18851 | 0.15707 | 0.14695 | 0.14363 | 0.13688 | 0.14017 | 0.14233 | 0.13657 | 0.1952 | 0.18233 | 0.18442 | 0.1913 | 0.19033 | 0.24264 | 0.22113 | 0.22522 | 0.24315 | 0.2067 | 0.24258 | 0.19192
|  | МВАр |  | 0.066525 | 0.068127 | 0.06692 | 0.067152 | 0.067206 | 0.040672 | 0.040391 | 0.039456 | 0.039982 | 0.039857 | 0.040389 | 0.040648 | 0.067384 | 0.065602 | 0.068642 | 0.068666 | 0.068752 | 0.089299 | 0.071416 | 0.070247 | 0.091762 | 0.071018 | 0.20423 | 0.068527
| яч. № 42 | А | АО "Атомэнергопроект" | 1.8464 | 2.4081 | 2.0495 | 3.2085 | 2.0691 | 2.1736 | 2.0766 | 9.9184 | 4.063 | 6.3172 | 6.1969 | 12.4752 | 13.1248 | 2.6313 | 3.0558 | 9.0239 | 5.408 | 5.3536 | 5.2072 | 1.5473 | 11.2053 | 1.9324 | 3.2499 | 1.7917
|  | МВт |  | 0.018547 | 0.018984 | 0.020208 | 0.033504 | 0.022056 | 0.021974 | 0.021998 | 0.10595 | 0.043162 | 0.066672 | 0.065861 | 0.13313 | 0.13955 | 0.027619 | 0.031882 | 0.09661 | 0.055114 | 0.057245 | 0.05581 | 0.016267 | 0.12061 | 0.018264 | 0.034483 | 0.016872
|  | МВАр |  | 0.0071069 | 0.017938 | 0.0090286 | 0.0089776 | 0.0035033 | 0.0080905 | 0.00364 | 0.0075429 | 0.0043259 | 0.0084304 | 0.001922 | 0.0075197 | 0.0032185 | 0.0046549 | 0.007718 | 0.0035095 | 0.017566 | 0.0041958 | 0.0053567 | 0.0035282 | 0.0092661 | 0.010172 | 0.0063408 | 0.0096396
| яч. № 43 | А | ООО "Сфера" | 73.3346 | 73.3979 | 75.2985 | 72.6787 | 73.9075 | 73.7152 | 85.4126 | 95.5297 | 106.5147 | 97.931 | 102.2317 | 101.2912 | 101.0176 | 102.1162 | 104.8885 | 88.9959 | 89.2524 | 88.9228 | 83.8239 | 81.2201 | 77.4819 | 76.7202 | 72.5047 | 72.9553
|  | МВт |  | 0.69082 | 0.69468 | 0.71435 | 0.68639 | 0.6986 | 0.69349 | 0.80353 | 0.89469 | 1.0021 | 0.9013 | 0.94773 | 0.95581 | 0.93573 | 0.944 | 0.98618 | 0.8504 | 0.8558 | 0.82582 | 0.79962 | 0.77733 | 0.7381 | 0.72896 | 0.68129 | 0.68475
|  | МВАр |  | 0.38584 | 0.38817 | 0.39155 | 0.38425 | 0.38593 | 0.38639 | 0.43955 | 0.49736 | 0.53551 | 0.52201 | 0.53418 | 0.5086 | 0.52546 | 0.53716 | 0.5454 | 0.43377 | 0.42847 | 0.47821 | 0.41439 | 0.39786 | 0.39496 | 0.39661 | 0.38629 | 0.39935
| яч. № 44 | А | НВ АЭС | 62.9426 | 63.0074 | 63.0456 | 63.0456 | 63.1383 | 63.2034 | 63.4834 | 63.4125 | 63.5439 | 63.6456 | 63.561 | 63.466 | 63.675 | 63.6458 | 63.4166 | 63.4373 | 63.2793 | 63.4352 | 63.3051 | 63.3154 | 63.0586 | 63.0551 | 63.1114 | 62.8818
|  | МВт |  | 0.59454 | 0.59758 | 0.59674 | 0.59666 | 0.59673 | 0.59644 | 0.59757 | 0.59695 | 0.59615 | 0.59608 | 0.59559 | 0.59599 | 0.59594 | 0.59601 | 0.59827 | 0.59737 | 0.59565 | 0.5979 | 0.5969 | 0.59718 | 0.59661 | 0.59734 | 0.59666 | 0.59702
|  | МВАр |  | 0.32873 | 0.33209 | 0.33047 | 0.33077 | 0.3292 | 0.3278 | 0.326 | 0.32555 | 0.32325 | 0.32213 | 0.32194 | 0.32356 | 0.32128 | 0.32196 | 0.32694 | 0.32564 | 0.32518 | 0.32685 | 0.32728 | 0.32747 | 0.32992 | 0.33086 | 0.32944 | 0.33286
| яч. № 45 | А | ООО "НПК Канцлеръ" | 13.1655 | 5.7919 | 5.3142 | 5.6253 | 5.2126 | 5.4819 | 5.5972 | 5.5964 | 5.7535 | 5.4234 | 5.5695 | 5.9966 | 5.2317 | 4.8556 | 5.2438 | 5.472 | 13.4465 | 5.7603 | 5.2986 | 5.2403 | 5.3486 | 6.1127 | 5.4813 | 5.1261
|  | МВт |  | 0.13375 | 0.059213 | 0.053568 | 0.057149 | 0.052147 | 0.05543 | 0.055814 | 0.05593 | 0.057264 | 0.053126 | 0.055152 | 0.059971 | 0.050746 | 0.04631 | 0.051811 | 0.054614 | 0.13734 | 0.057581 | 0.052618 | 0.052282 | 0.053616 | 0.062822 | 0.055248 | 0.051562
|  | МВАр |  | 0.047391 | 0.020667 | 0.020673 | 0.020745 | 0.020861 | 0.020115 | 0.021759 | 0.021548 | 0.022095 | 0.022398 | 0.021749 | 0.022392 | 0.022556 | 0.022814 | 0.02193 | 0.021257 | 0.043496 | 0.022194 | 0.021633 | 0.020929 | 0.021358 | 0.020609 | 0.02104 | 0.020905
| яч. № 47 | А | АО "Атомэнергопромсбыт" | 3.4448 | 3.4538 | 3.9505 | 3.3517 | 3.2412 | 3.2665 | 4.5595 | 12.5229 | 16.8372 | 14.111 | 13.8515 | 13.7904 | 12.1854 | 13.6303 | 14.0047 | 12.583 | 10.5972 | 6.6392 | 4.2759 | 4.77 | 3.8757 | 4.2828 | 4.2157 | 3.6717
|  | МВт |  | 0.033564 | 0.033626 | 0.041066 | 0.032107 | 0.031037 | 0.031102 | 0.045955 | 0.1336 | 0.17871 | 0.14935 | 0.14682 | 0.14723 | 0.12943 | 0.14499 | 0.15042 | 0.13496 | 0.11299 | 0.070774 | 0.042509 | 0.0498 | 0.039456 | 0.046166 | 0.044196 | 0.036118
|  | МВАр |  | 0.016045 | 0.016557 | 0.01178 | 0.016942 | 0.016201 | 0.016605 | 0.016714 | 0.013266 | 0.019722 | 0.015727 | 0.015011 | 0.0085724 | 0.0042552 | 0.0043344 | 0.0055452 | 0.002914 | 0.012196 | 0.008754 | 0.017485 | 0.012604 | 0.014071 | 0.0045272 | 0.010843 | 0.017001
| яч. № 48 | А | МУП "ГЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.№ 49 | А | ООО "Энергоэксперт" | 1.2944 | 1.2549 | 1.1771 | 1.1894 | 1.183 | 1.368 | 1.3965 | 1.3283 | 3.5516 | 3.5862 | 3.9746 | 3.8573 | 3.7023 | 3.6435 | 3.702 | 3.8684 | 4.761 | 4.6964 | 4.9178 | 2.9505 | 2.3673 | 1.9108 | 1.3297 | 1.1796
|  | МВт |  | 0.013118 | 0.012624 | 0.011587 | 0.011779 | 0.01165 | 0.013786 | 0.01405 | 0.013138 | 0.03672 | 0.036864 | 0.042245 | 0.040675 | 0.038198 | 0.037637 | 0.038506 | 0.040181 | 0.049478 | 0.048917 | 0.051278 | 0.029515 | 0.024106 | 0.018878 | 0.013272 | 0.011664
|  | МВАр |  | 0.0046449 | 0.005057 | 0.0052216 | 0.0051321 | 0.0052123 | 0.0051858 | 0.005213 | 0.0054388 | 0.0094467 | 0.0097803 | 0.00073651 | 0.0065583 | 0.0094774 | 0.0092358 | 0.0095984 | 0.010041 | 0.011842 | 0.011911 | 0.012971 | 0.011577 | 0.0084386 | 0.0083882 | 0.0054078 | 0.0052465
| яч.№ 51 | А | МУП "ГЭС" | 6.3089 | 8.4323 | 6.9703 | 7.5474 | 8.6499 | 6.7757 | 8.5519 | 8.6265 | 8.9651 | 10.8365 | 7.8809 | 11.4557 | 7.9775 | 10.6924 | 8.5792 | 8.5629 | 10.8957 | 12.5592 | 13.4497 | 13.7928 | 10.1692 | 11.9458 | 10.7667 | 7.3389
|  | МВт |  | 0.067535 | 0.091112 | 0.075067 | 0.081178 | 0.093075 | 0.072787 | 0.091343 | 0.092086 | 0.095466 | 0.11456 | 0.083063 | 0.12192 | 0.083932 | 0.11354 | 0.091638 | 0.091472 | 0.11623 | 0.13237 | 0.14442 | 0.14798 | 0.10907 | 0.12837 | 0.11583 | 0.079377
|  | МВАр |  | 0.0046721 | 0.0034428 | 0.0030478 | 0.0053705 | 0.0021764 | 0.0025058 | 0.0064501 | 0.0040039 | 0.0037421 | 0.0097137 | 0.0090813 | 0.0047106 | 0.0092564 | 0.0031514 | 0.0039116 | 0.0035169 | 0.0030496 | 0.022292 | 0.0015401 | 0.001885 | 0.010428 | 0.011093 | 0.0034286 | 0.003059
| РПН-1 |  |  | Время, ч 01: положение 5
| РПН-2 |  |  | Время, ч 01: положение 5
Uсш | 35 | 1 |  | 34.2424 | 34.3914 | 34.3413 | 34.3666 | 34.3625 | 34.3097 | 34.125 | 34.0645 | 34.155 | 33.9781 | 33.8891 | 34.0614 | 33.8606 | 34.1043 | 34.3413 | 34.1059 | 34.1917 | 34.2078 | 34.3092 | 34.2445 | 34.4675 | 34.5073 | 34.4856 | 34.573
|  | 2 |  | 34.781 | 34.9373 | 34.9285 | 34.9052 | 34.8783 | 34.8452 | 34.6931 | 34.6305 | 34.5999 | 34.5016 | 34.4473 | 34.5632 | 34.4235 | 34.437 | 34.6931 | 34.6237 | 34.6387 | 34.6744 | 34.7603 | 34.8307 | 34.8447 | 34.869 | 34.8628 | 34.9874
| 6 | 1 |  | 6.2347 | 6.2503 | 6.2559 | 6.2464 | 6.245 | 6.2327 | 6.2025 | 6.2009 | 6.194 | 6.1599 | 6.1619 | 6.1844 | 6.1714 | 6.155 | 6.2229 | 6.1845 | 6.2035 | 6.2031 | 6.2081 | 6.2323 | 6.2569 | 6.2493 | 6.2429 | 6.2598
|  | 2 |  | 6.2275 | 6.2393 | 6.2452 | 6.2404 | 6.2286 | 6.2062 | 6.1835 | 6.1784 | 6.163 | 6.1443 | 6.1435 | 6.1623 | 6.1386 | 6.1406 | 6.1958 | 6.1873 | 6.1842 | 6.1868 | 6.2009 | 6.212 | 6.2303 | 6.2397 | 6.2196 | 6.2733
| яч. 15 | А | ТСН-1 | 13.0335 | 12.931 | 12.9423 | 12.9582 | 12.9806 | 12.9552 | 12.9627 | 12.9617 | 9.4634 | 9.4283 | 9.4331 | 9.4646 | 9.4415 | 9.4454 | 9.2903 | 9.2419 | 12.9878 | 12.9461 | 13.1769 | 13.1716 | 13.2484 | 13.2525 | 13.2154 | 13.0109
|  | Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368