## ПРИЛ. 6
Приложение № 6
Показания счетчиков
по ПС 35-110 кВ при ручном съеме показаний приборов учета 20.12.2023 г. по точкам поставки
[10 empty] | на ПС | 110 кВ Жилзона, ПС 35 кВ Профилакторий, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2
( наименование ПС )
Наименование ПС/Присоединение | Наименование потребителя | Кт | показания активного / реактивного счетчика
Время, ч
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС 110 кВ Жилзона ОРУ-35 яч. 1 | ВЛ-44 | 42000 | 1366.8718 | 1366.8975 | 1366.9234 | 1366.95 | 1366.9775 | 1367.0051 | 1367.0341 | 1367.0647 | 1367.1011 | 1367.14 | 1367.1792 | 1367.2196 | 1367.2567 | 1367.2936 | 1367.3302 | 1367.3654 | 1367.4023 | 1367.4395 | 1367.4759 | 1367.5128 | 1367.548 | 1367.5805 | 1367.6102 | 1367.6389
|  |  | 772.4721 | 772.486 | 772.4996 | 772.5136 | 772.5277 | 772.5413 | 772.5546 | 772.568 | 772.5834 | 772.5997 | 772.6163 | 772.6337 | 772.6491 | 772.6657 | 772.6817 | 772.6969 | 772.7118 | 772.726 | 772.7403 | 772.7546 | 772.7688 | 772.7829 | 772.7965 | 772.8105
ПС 110 кВ Жилзона ОРУ-35 яч. 7 | ВЛ-43 | 42000 | 988.4193 | 988.4316 | 988.444 | 988.4578 | 988.4707 | 988.4836 | 988.4993 | 988.5165 | 988.5384 | 988.5599 | 988.5815 | 988.6042 | 988.6237 | 988.6407 | 988.6576 | 988.6768 | 988.696 | 988.7162 | 988.7357 | 988.7554 | 988.7731 | 988.7904 | 988.8062 | 988.8191
|  |  | 672.9069 | 672.9161 | 672.9257 | 672.9362 | 672.9459 | 672.9547 | 672.9645 | 672.9743 | 672.9858 | 672.9964 | 673.0075 | 673.0195 | 673.0298 | 673.0388 | 673.0477 | 673.0585 | 673.0684 | 673.0781 | 673.0878 | 673.0983 | 673.1082 | 673.1183 | 673.1281 | 673.137
ПС 110 кВ Жилзона ОРУ-35 яч.1-А | КВВЗ - 1 | 10500 | 383.3604 | 383.3628 | 383.3651 | 383.3675 | 383.3698 | 383.3721 | 383.3745 | 383.3768 | 383.3788 | 383.3918 | 383.4087 | 383.4255 | 383.4288 | 383.4299 | 383.431 | 383.4321 | 383.4332 | 383.435 | 383.4371 | 383.4393 | 383.4414 | 383.4436 | 383.4457 | 383.4479
|  |  | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019 | 867.2019
ПС 110 кВ Жилзона ОРУ-35 яч. 8 | КВВЗ - 2 | 10500 | 488.5261 | 488.5376 | 488.5489 | 488.5609 | 488.5723 | 488.5836 | 488.5953 | 488.6066 | 488.6178 | 488.6502 | 488.6866 | 488.7242 | 488.7477 | 488.7681 | 488.7887 | 488.8095 | 488.8302 | 488.8524 | 488.8745 | 488.8967 | 488.9469 | 488.9686 | 488.9796 | 488.991
|  |  | 90.8594 | 90.8594 | 90.8594 | 90.8594 | 90.8594 | 90.8594 | 90.8594 | 90.8594 | 90.8594 | 90.8607 | 90.8628 | 90.8648 | 90.8651 | 90.8651 | 90.8651 | 90.8651 | 90.8651 | 90.8651 | 90.8651 | 90.8652 | 90.8752 | 90.8752 | 90.8752 | 90.8752
ПС 110 кВ Жилзона КРУН-6 яч. 14 | Ввод -1- 6 кВ | 36000 | 1902.2329 | 1902.3187 | 1902.403 | 1902.4866 | 1902.5705 | 1902.6593 | 1902.7602 | 1902.8703 | 1902.986 | 1903.1025 | 1903.2228 | 1903.3453 | 1903.466 | 1903.5864 | 1903.7052 | 1903.8231 | 1903.9492 | 1904.0834 | 1904.2186 | 1904.3474 | 1904.4703 | 1904.5867 | 1904.6925 | 1904.7905
|  |  | 4868.5296 | 4868.5593 | 4868.5889 | 4868.6185 | 4868.6475 | 4868.6768 | 4868.707 | 4868.7379 | 4868.7681 | 4868.7984 | 4868.829 | 4868.8598 | 4868.8915 | 4868.9236 | 4868.9559 | 4868.9889 | 4869.021 | 4869.0541 | 4869.0871 | 4869.12 | 4869.1537 | 4869.1869 | 4869.2195 | 4869.2519
ПС 110 кВ Жилзона КРУН-6 яч. 36 | Ввод -2- 6 кВ | 36000 | 9913.6247 | 9913.7241 | 9913.8216 | 9913.9196 | 9914.0184 | 9914.1213 | 9914.2342 | 9914.3566 | 9914.4921 | 9914.6329 | 9914.7745 | 9914.9135 | 9915.0487 | 9915.1843 | 9915.3181 | 9915.4507 | 9915.5829 | 9915.7202 | 9915.8585 | 9915.9922 | 9916.1217 | 9916.2458 | 9916.3626 | 9916.469
|  |  | 4424.0763 | 4424.1181 | 4424.1595 | 4424.2012 | 4424.2424 | 4424.2833 | 4424.3234 | 4424.3669 | 4424.4148 | 4424.4644 | 4424.5133 | 4424.5611 | 4424.6055 | 4424.6541 | 4424.7031 | 4424.7531 | 4424.7987 | 4424.8438 | 4424.8896 | 4424.9342 | 4424.9786 | 4425.0223 | 4425.0657 | 4425.1081
ПС 110 кВ Жилзона КРУН-6 яч. 15 | ТСН | 20 | 7153.1602 | 7153.4187 | 7153.6773 | 7153.936 | 7154.1947 | 7154.4528 | 7154.7105 | 7154.9676 | 7155.174 | 7155.3575 | 7155.5403 | 7155.7228 | 7155.9056 | 7156.0899 | 7156.2731 | 7156.4577 | 7156.6604 | 7156.9165 | 7157.1724 | 7157.4286 | 7157.6866 | 7157.9453 | 7158.2038 | 7158.4631
|  |  | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7004 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011 | 1538.7011
ПС 35 кВ Профилакторий КРУН-10 яч. 4 | Ввод | 4000 | 296.3201 | 296.5041 | 296.6848 | 296.8637 | 297.0474 | 297.2444 | 297.4611 | 297.679 | 297.8912 | 298.0986 | 298.3053 | 298.5205 | 298.7423 | 298.9598 | 299.1761 | 299.3949 | 299.6252 | 299.8709 | 300.1248 | 300.3853 | 300.6327 | 300.8651 | 301.082 | 301.2777
|  |  | 7052.1039 | 7052.1408 | 7052.1782 | 7052.2132 | 7052.2501 | 7052.2859 | 7052.3201 | 7052.3559 | 7052.3871 | 7052.4137 | 7052.442 | 7052.4701 | 7052.4993 | 7052.5301 | 7052.5602 | 7052.5898 | 7052.622 | 7052.6596 | 7052.6969 | 7052.7368 | 7052.7757 | 7052.8136 | 7052.8507 | 7052.8867
ПС 35 кВ Профилакторий КРУН-10 яч. 5 | ТСН | 1 | 66146.809 | 66147.1265 | 66147.435 | 66147.766 | 66148.0705 | 66148.375 | 66148.6985 | 66149.045 | 66149.362 | 66149.6655 | 66149.9715 | 66150.2705 | 66150.577 | 66150.881 | 66151.1835 | 66151.4765 | 66151.774 | 66152.068 | 66152.3735 | 66152.6845 | 66152.983 | 66153.2835 | 66153.588 | 66153.9075
|  |  | 17155.7695 | 17155.9695 | 17156.1675 | 17156.3715 | 17156.57 | 17156.765 | 17156.953 | 17157.1395 | 17157.319 | 17157.49 | 17157.6615 | 17157.8285 | 17157.9975 | 17158.1565 | 17158.3225 | 17158.4975 | 17158.6675 | 17158.842 | 17159.0155 | 17159.1955 | 17159.383 | 17159.5725 | 17159.7665 | 17159.9635
ПС 110 кВ Северная ОРУ-110 I С.Ш. | Т-1 110кВ | 66000 | 305.8313 | 305.8382 | 305.845 | 305.8515 | 305.8581 | 305.8652 | 305.8733 | 305.8819 | 305.8898 | 305.8975 | 305.9055 | 305.9137 | 305.922 | 305.93 | 305.9379 | 305.946 | 305.9546 | 305.9642 | 305.9744 | 305.9847 | 305.9952 | 306.0053 | 306.0141 | 306.0217
|  |  | 58.6854 | 58.6868 | 58.6883 | 58.6898 | 58.6912 | 58.6925 | 58.6938 | 58.6951 | 58.6962 | 58.6971 | 58.698 | 58.699 | 58.7002 | 58.7012 | 58.7024 | 58.7035 | 58.7047 | 58.706 | 58.7071 | 58.7082 | 58.7096 | 58.7111 | 58.7125 | 58.714
ПС 110 кВ Северная ОРУ-110 II С.Ш. | Т-2 110кВ | 66000 | 279.9895 | 279.9956 | 280.0013 | 280.007 | 280.013 | 280.0193 | 280.0269 | 280.0348 | 280.0428 | 280.0512 | 280.06 | 280.0687 | 280.0774 | 280.0863 | 280.0951 | 280.1042 | 280.114 | 280.1246 | 280.1358 | 280.1472 | 280.1579 | 280.1677 | 280.1758 | 280.1828
|  |  | 33.1989 | 33.1996 | 33.2004 | 33.2013 | 33.2019 | 33.2027 | 33.2032 | 33.2042 | 33.2046 | 33.2048 | 33.2051 | 33.2055 | 33.2061 | 33.2066 | 33.207 | 33.2078 | 33.2085 | 33.2096 | 33.2107 | 33.2115 | 33.2123 | 33.2132 | 33.214 | 33.2146
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 ОРУ-110 I С.Ш. | Т-1 110кВ | 66000 | 933.1697 | 933.172 | 933.1743 | 933.1766 | 933.1789 | 933.1813 | 933.1837 | 933.1869 | 933.1902 | 933.1935 | 933.1967 | 933.1997 | 933.2027 | 933.2055 | 933.2082 | 933.2109 | 933.2135 | 933.2159 | 933.2182 | 933.2205 | 933.2228 | 933.2251 | 933.2274 | 933.2297
|  |  | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552 | 202.6552
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 ОРУ-110 II С.Ш. | Т-2 110кВ | 66000 | 1449.2102 | 1449.2112 | 1449.212 | 1449.2129 | 1449.2137 | 1449.2146 | 1449.2155 | 1449.2167 | 1449.2185 | 1449.2204 | 1449.2222 | 1449.224 | 1449.2256 | 1449.2274 | 1449.2292 | 1449.231 | 1449.2327 | 1449.2338 | 1449.2349 | 1449.2359 | 1449.2369 | 1449.2378 | 1449.2388 | 1449.2398
|  |  | 306.7664 | 306.7664 | 306.7664 | 306.7664 | 306.7664 | 306.7664 | 306.7664 | 306.7664 | 306.7666 | 306.7668 | 306.767 | 306.7673 | 306.7675 | 306.7677 | 306.768 | 306.7683 | 306.7685 | 306.7685 | 306.7685 | 306.7685 | 306.7685 | 306.7685 | 306.7685 | 306.7685
Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368