## ПРИЛ. 2
Приложение № 2
к Распоряжению о замерах нагрузки
Суточная ведомость
нагрузок 20.12.2023 года с указанием наименования потребителей
[14 empty] | на |  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 МУП "Горэлектросети"
( наименование ПС )
Присоединение |  |  | Наименование потребителя | Время, ч
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ОРУ-110 кВ |  | А | Ввод Т1 | 0.59886 | 0.59886 | 0.59886 | 0.58878 | 0.58878 | 0.58878 | 0.58878 | 0.86671 | 0.86671 | 0.86671 | 0.86671 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0998 | 0.63688 | 0.63688 | 0.63688 | 0.63688 | 0.65937 | 0.65937 | 0.65937
|  | МВт |  | 0.1186 | 0.1186 | 0.1186 | 0.11972 | 0.11972 | 0.11972 | 0.11972 | 0.16955 | 0.16955 | 0.16955 | 0.16955 | 0.22671 | 0.22671 | 0.22671 | 0.22671 | 0.22671 | 0.22671 | 0.12665 | 0.12665 | 0.12665 | 0.12665 | 0.13193 | 0.13193 | 0.13193
|  | МВАр |  | 0.037372 | 0.037372 | 0.037372 | 0.026522 | 0.026522 | 0.026522 | 0.026522 | 0.058022 | 0.058022 | 0.058022 | 0.058022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034698 | 0.034698 | 0.034698 | 0.034698 | 0.036514 | 0.036514 | 0.036514
ОРУ-110 кВ |  | А | Ввод Т2 | 0.2774 | 0.2774 | 0.2774 | 0.28399 | 0.28399 | 0.28399 | 0.28399 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8261 | 0.8261 | 0.57083 | 0.57083 | 0.57083 | 0.60863 | 0.60863 | 0.60863 | 0.36359 | 0.36359 | 0.36359 | 0.36359 | 0.35313 | 0.35313 | 0.35313
|  | МВт |  | 0.049302 | 0.049302 | 0.049302 | 0.051612 | 0.051612 | 0.051612 | 0.051612 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.11722 | 0.11722 | 0.11722 | 0.12349 | 0.12349 | 0.12349 | 0.07227 | 0.07227 | 0.07227 | 0.07227 | 0.068112 | 0.068112 | 0.068112
|  | МВАр |  | 0.029804 | 0.029804 | 0.029804 | 0.02873 | 0.02873 | 0.02873 | 0.02873 | 0.015993 | 0.015993 | 0.015993 | 0.015993 | 0.002272 | 0.002272 | 0.002272 | 0.019574 | 0.019574 | 0.019574 | 0.021395 | 0.021395 | 0.021395 | 0.021395 | 0.026958 | 0.026958 | 0.026958
| яч.№ 9 | А | Ввод 1 - 6 кВ | 11.1596 | 11.1596 | 11.1596 | 11.1596 | 17.0745 | 17.0745 | 17.0745 | 17.0745 | 17.0745 | 17.0745 | 17.0745 | 16.7571 | 16.7571 | 16.7571 | 16.7571 | 16.7571 | 16.7571 | 16.7571 | 16.7571 | 16.7571 | 16.255 | 16.255 | 16.255 | 16.255
|  | МВт |  | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.17649 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569 | 0.16569
|  | МВАр |  | 0.031648 | 0.031648 | 0.031648 | 0.031648 | 0.021265 | 0.021265 | 0.021265 | 0.021265 | 0.021265 | 0.021265 | 0.021265 | 0.044017 | 0.044017 | 0.044017 | 0.044017 | 0.044017 | 0.044017 | 0.044017 | 0.044017 | 0.044017 | 0.037352 | 0.037352 | 0.037352 | 0.037352
| яч.№ 3 | А | РП-2-1 2СШ | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 7.2878 | 7.2878 | 7.2878 | 7.2878 | 7.2878 | 7.2878 | 7.2878 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 2.8333 | 2.6603 | 2.6603 | 2.6603 | 2.6603
|  | МВт |  | 0.026479 | 0.026479 | 0.026479 | 0.026479 | 0.075835 | 0.075835 | 0.075835 | 0.075835 | 0.075835 | 0.075835 | 0.075835 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02898 | 0.02898 | 0.027312 | 0.027312 | 0.027312 | 0.027312
|  | МВАр |  | 0.0054956 | 0.0054956 | 0.0054956 | 0.0054956 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.0049573 | 0.0049573 | 0.0049573 | 0.0049573 | 0.0049573 | 0.0049573 | 0.0049573 | 0.0049573 | 0.0049573 | 0.0051554 | 0.0051554 | 0.0051554 | 0.0051554
| яч. № 5 | А | КТП-2-3 | 5.8416 | 5.8416 | 5.8416 | 5.8416 | 8.807 | 8.807 | 8.807 | 8.807 | 8.807 | 8.807 | 8.807 | 6.9233 | 6.9233 | 6.9233 | 6.9233 | 6.9233 | 6.9233 | 6.9233 | 6.9233 | 6.9233 | 5.9623 | 5.9623 | 5.9623 | 5.9623
|  | МВт |  | 0.051962 | 0.051962 | 0.051962 | 0.051962 | 0.088361 | 0.088361 | 0.088361 | 0.088361 | 0.088361 | 0.088361 | 0.088361 | 0.06479 | 0.06479 | 0.06479 | 0.06479 | 0.06479 | 0.06479 | 0.06479 | 0.06479 | 0.06479 | 0.052433 | 0.052433 | 0.052433 | 0.052433
|  | МВАр |  | 0.032193 | 0.032193 | 0.032193 | 0.032193 | 0.024209 | 0.024209 | 0.024209 | 0.024209 | 0.024209 | 0.024209 | 0.024209 | 0.030723 | 0.030723 | 0.030723 | 0.030723 | 0.030723 | 0.030723 | 0.030723 | 0.030723 | 0.030723 | 0.033899 | 0.033899 | 0.033899 | 0.033899
| яч.№ 7 | А | РП-4 | 0.66105 | 0.66105 | 0.66105 | 0.66105 | 0.65777 | 0.65777 | 0.65777 | 0.65777 | 0.65777 | 0.65777 | 0.65777 | 0.64965 | 0.64965 | 0.64965 | 0.64965 | 0.64965 | 0.64965 | 0.64965 | 0.64965 | 0.64965 | 0.65825 | 0.65825 | 0.65825 | 0.65825
|  | МВт |  | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001824 | 0.0001776 | 0.0001776 | 0.0001776 | 0.0001776 | 0.0001776 | 0.0001776 | 0.0001776 | 0.0001776 | 0.0001776 | 0.0001872 | 0.0001872 | 0.0001872 | 0.0001872
|  | МВАр |  | 0.0069045 | 0.0069045 | 0.0069045 | 0.0069045 | 0.0068327 | 0.0068327 | 0.0068327 | 0.0068327 | 0.0068327 | 0.0068327 | 0.0068327 | 0.0067176 | 0.0067176 | 0.0067176 | 0.0067176 | 0.0067176 | 0.0067176 | 0.0067176 | 0.0067176 | 0.0067176 | 0.0068657 | 0.0068657 | 0.0068657 | 0.0068657
| яч. № 13 | А | КТП-6/10 Т2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 15 | А | КТП-1-13 | 3.0203 | 3.0203 | 3.0203 | 3.0203 | 3.0203 | 3.0203 | 3.0203 | 5.3475 | 5.3475 | 5.3475 | 5.3475 | 5.3475 | 5.3475 | 5.3475 | 5.3475 | 4.7092 | 4.7092 | 4.7092 | 4.7092 | 4.7092 | 4.7092 | 4.7092 | 4.7092 | 4.7092
|  | МВт |  | 0.031517 | 0.031517 | 0.031517 | 0.031517 | 0.031517 | 0.031517 | 0.031517 | 0.054266 | 0.054266 | 0.054266 | 0.054266 | 0.054266 | 0.054266 | 0.054266 | 0.054266 | 0.048466 | 0.048466 | 0.048466 | 0.048466 | 0.048466 | 0.048466 | 0.048466 | 0.048466 | 0.048466
|  | МВАр |  | 0.0022989 | 0.0022989 | 0.0022989 | 0.0022989 | 0.0022989 | 0.0022989 | 0.0022989 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.002783 | 0.002783 | 0.002783 | 0.002783 | 0.002783 | 0.002783 | 0.002783 | 0.002783 | 0.002783
| яч. № 17 | А | КТП-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 10 | А | Ввод 2 - 6 кВ | 4.7101 | 4.7101 | 4.7101 | 4.7101 | 4.7101 | 10.9511 | 10.9511 | 10.9511 | 10.9511 | 10.9511 | 10.9511 | 9.8482 | 9.8482 | 9.8482 | 9.8482 | 9.8482 | 9.8482 | 9.8482 | 9.8482 | 9.8482 | 5.6653 | 5.6653 | 5.6653 | 5.6653
|  | МВт |  | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.040356 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.11401 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408 | 0.051408
|  | МВАр |  | 0.028398 | 0.028398 | 0.028398 | 0.028398 | 0.028398 | 0.006625 | 0.006625 | 0.006625 | 0.006625 | 0.006625 | 0.006625 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.029509 | 0.029509 | 0.029509 | 0.029509
| яч. № 2 | А | ЗН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 4 | А | РП-2-1 1СШ | 0.80445 | 0.80445 | 0.80445 | 0.80445 | 0.80445 | 1.3883 | 1.3883 | 1.3883 | 1.3883 | 1.3883 | 1.3883 | 1.3883 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843
|  | МВт |  | 0.0055344 | 0.0055344 | 0.0055344 | 0.0055344 | 0.0055344 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.014316 | 0.014316 | 0.014316 | 0.014316 | 0.014316 | 0.014316 | 0.014316 | 0.014316 | 0.0073608 | 0.0073608 | 0.0073608 | 0.0073608
|  | МВАр |  | 0.0063523 | 0.0063523 | 0.0063523 | 0.0063523 | 0.0063523 | 0.0075615 | 0.0075615 | 0.0075615 | 0.0075615 | 0.0075615 | 0.0075615 | 0.0075615 | 0.0078996 | 0.0078996 | 0.0078996 | 0.0078996 | 0.0078996 | 0.0078996 | 0.0078996 | 0.0078996 | 0.0068194 | 0.0068194 | 0.0068194 | 0.0068194
| яч. № 6 | А | КТП-2-1 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 1.7851 | 4.0567 | 4.0567 | 4.0567 | 4.0567 | 4.0567 | 4.0567 | 4.0567 | 3.6127 | 3.6127 | 3.6127 | 3.6127 | 3.6127 | 3.6127 | 3.6127 | 3.6127 | 1.7306 | 1.7306 | 1.7306 | 1.7306
|  | МВт |  | 0.018062 | 0.018062 | 0.018062 | 0.018062 | 0.018062 | 0.041294 | 0.041294 | 0.041294 | 0.041294 | 0.041294 | 0.041294 | 0.041294 | 0.036703 | 0.036703 | 0.036703 | 0.036703 | 0.036703 | 0.036703 | 0.036703 | 0.036703 | 0.017287 | 0.017287 | 0.017287 | 0.017287
|  | МВАр |  | 0.0048363 | 0.0048363 | 0.0048363 | 0.0048363 | 0.0048363 | 0.0088545 | 0.0088545 | 0.0088545 | 0.0088545 | 0.0088545 | 0.0088545 | 0.0088545 | 0.0072191 | 0.0072191 | 0.0072191 | 0.0072191 | 0.0072191 | 0.0072191 | 0.0072191 | 0.0072191 | 0.0052644 | 0.0052644 | 0.0052644 | 0.0052644
| яч. № 8 | А | РП-1 | 0.12688 | 0.12688 | 0.12688 | 0.12688 | 0.12688 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12637 | 0.12637 | 0.12637 | 0.12637
|  | МВт |  | 0.0006912 | 0.0006912 | 0.0006912 | 0.0006912 | 0.0006912 | 0.0006816 | 0.0006816 | 0.0006816 | 0.0006816 | 0.0006816 | 0.0006816 | 0.0006816 | 0.0006768 | 0.0006768 | 0.0006768 | 0.0006768 | 0.0006768 | 0.0006768 | 0.0006768 | 0.0006768 | 0.000696 | 0.000696 | 0.000696 | 0.000696
|  | МВАр |  | 0.0011355 | 0.0011355 | 0.0011355 | 0.0011355 | 0.0011355 | 0.0011231 | 0.0011231 | 0.0011231 | 0.0011231 | 0.0011231 | 0.0011231 | 0.0011231 | 0.0010974 | 0.0010974 | 0.0010974 | 0.0010974 | 0.0010974 | 0.0010974 | 0.0010974 | 0.0010974 | 0.0011268 | 0.0011268 | 0.0011268 | 0.0011268
| яч. № 14 | А | РП-6 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0477 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 1.7223 | 1.7223 | 1.7223 | 1.7223
|  | МВт |  | 0.0087228 | 0.0087228 | 0.0087228 | 0.0087228 | 0.0087228 | 0.0074988 | 0.0074988 | 0.0074988 | 0.0074988 | 0.0074988 | 0.0074988 | 0.0074988 | 0.0074988 | 0.004878 | 0.004878 | 0.004878 | 0.004878 | 0.004878 | 0.004878 | 0.004878 | 0.010372 | 0.010372 | 0.010372 | 0.010372
|  | МВАр |  | 0.015039 | 0.015039 | 0.015039 | 0.015039 | 0.015039 | 0.0078978 | 0.0078978 | 0.0078978 | 0.0078978 | 0.0078978 | 0.0078978 | 0.0078978 | 0.0078978 | 0.0079972 | 0.0079972 | 0.0079972 | 0.0079972 | 0.0079972 | 0.0079972 | 0.0079972 | 0.01477 | 0.01477 | 0.01477 | 0.01477
| яч. № 16 | А | КТП-6/10 Т1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 18 | А | КТП1-1 | 0.84982 | 0.84982 | 0.84982 | 0.84982 | 0.84982 | 2.4617 | 2.4617 | 2.4617 | 2.4617 | 2.4617 | 2.4617 | 7.7963 | 7.7963 | 7.7963 | 7.7963 | 7.7963 | 7.7963 | 7.7963 | 7.7963 | 2.1889 | 2.1889 | 2.1889 | 2.1889 | 2.1889
|  | МВт |  | 0.0070236 | 0.0070236 | 0.0070236 | 0.0070236 | 0.0070236 | 0.024275 | 0.024275 | 0.024275 | 0.024275 | 0.024275 | 0.024275 | 0.069376 | 0.069376 | 0.069376 | 0.069376 | 0.069376 | 0.069376 | 0.069376 | 0.069376 | 0.020729 | 0.020729 | 0.020729 | 0.020729 | 0.020729
|  | МВАр |  | 0.0054674 | 0.0054674 | 0.0054674 | 0.0054674 | 0.0054674 | 0.0081853 | 0.0081853 | 0.0081853 | 0.0081853 | 0.0081853 | 0.0081853 | 0.040906 | 0.040906 | 0.040906 | 0.040906 | 0.040906 | 0.040906 | 0.040906 | 0.040906 | 0.0096537 | 0.0096537 | 0.0096537 | 0.0096537 | 0.0096537
| РПН-1 |  |  | Время, ч 01: положение 2
| РПН-2 |  |  | Время, ч 01: положение 2
U сш | 110 | 1 |  | 119.7431 | 119.7431 | 119.7431 | 120.1047 | 120.1047 | 120.1047 | 120.1047 | 119.2356 | 119.2356 | 119.2356 | 119.2356 | 118.8677 | 118.8677 | 118.8677 | 118.8677 | 118.8677 | 118.8677 | 118.8677 | 118.9058 | 118.9058 | 118.9058 | 118.9058 | 118.9058 | 118.9058
|  | 2 |  | 119.7621 | 119.7621 | 119.7621 | 119.9461 | 119.9461 | 119.9461 | 119.9461 | 119.3435 | 119.3435 | 119.3435 | 119.3435 | 118.4364 | 118.4364 | 118.4364 | 118.4364 | 118.4617 | 118.4617 | 118.4617 | 118.4617 | 119.5401 | 119.5401 | 119.5401 | 119.6226 | 119.6226
| 6 | 1 |  | 6.0363 | 6.0363 | 6.0363 | 6.0363 | 6.0363 | 6.0363 | 6.0363 | 6.0363 | 6.0038 | 6.0038 | 6.0038 | 6.0038 | 6.0038 | 6.0038 | 5.9692 | 5.9692 | 5.9692 | 5.9692 | 5.9692 | 5.9692 | 6.0256 | 6.0256 | 6.0256 | 6.0256
|  | 2 |  | 6.0415 | 6.0415 | 6.0415 | 6.0415 | 6.0415 | 6.0415 | 6.0138 | 6.0138 | 6.0138 | 6.0138 | 6.0138 | 6.0138 | 6.0138 | 5.9529 | 5.9529 | 5.9529 | 5.9529 | 5.9529 | 5.9529 | 5.9529 | 6.0335 | 6.0335 | 6.0335 | 6.0335
|  | Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368