## Титул
Приложение № 9
к Правилам предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 102
(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.04.2022 № 325)
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
|  |  | за | 20 декабря |  | 2023 г.
| Наименование организации, представляющей информацию (ее филиала): |  |  |  | МУП «Горэлектросети»
| Почтовый адрес организации: | 396070, г. Нововоронеж, Воронежской области, ул. Заводской проезд, 9

## Раздел 1_КЗ
Требования к представлению сведений
Раздел 1._Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Собственник | Номер | Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - «–» | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - «–» | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[7 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[7 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[7 empty] | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
|  | ПС 35 кВ Котельные | Т1 | ТМН-6300/35-У1 | ВН РПН | 35 | 0.3395 | 0.2066 | 6.6456 | 0.31636 | 0.20772 | 6.3012 | 0.31516 | 0.20717 | 6.2609 | 0.30974 | 0.20959 | 6.2161 | 0.30991 | 0.20681 | 6.1928 | 0.31795 | 0.20223 | 6.2702 | 0.3805 | 0.20659 | 7.226 | 0.4456 | 0.20141 | 8.2085 | 0.48068 | 0.19828 | 8.7224 | 0.61902 | 0.2813 | 11.4523 | 0.60253 | 0.27461 | 11.1831 | 0.60556 | 0.27974 | 11.2754 | 0.60174 | 0.28454 | 11.2046 | 0.47903 | 0.20749 | 8.8366 | 0.46292 | 0.21787 | 8.6367 | 0.4753 | 0.22744 | 8.8095 | 0.46416 | 0.21267 | 8.5807 | 0.55605 | 0.21932 | 10.0188 | 0.55805 | 0.21684 | 10.0211 | 0.56416 | 0.22174 | 10.1439 | 0.60163 | 0.28005 | 11.1078 | 0.49391 | 0.2167 | 8.9714 | 0.45517 | 0.21514 | 8.368 | 0.3595 | 0.20859 | 6.9244
[7 empty] | 34.5266 | 34.5266 | 34.5266 | 34.6766 | 34.6766 | 34.6766 | 34.7791 | 34.7791 | 34.7791 | 34.7357 | 34.7357 | 34.7357 | 34.7357 | 34.7357 | 34.7357 | 34.6963 | 34.6963 | 34.6963 | 34.5937 | 34.5937 | 34.5937 | 34.3945 | 34.3945 | 34.3945 | 34.4182 | 34.4182 | 34.4182 | 34.2781 | 34.2781 | 34.2781 | 34.1854 | 34.1854 | 34.1854 | 34.1558 | 34.1558 | 34.1558 | 34.2978 | 34.2978 | 34.2978 | 34.1085 | 34.1085 | 34.1085 | 34.2012 | 34.2012 | 34.2012 | 34.5326 | 34.5326 | 34.5326 | 34.3531 | 34.3531 | 34.3531 | 34.4458 | 34.4458 | 34.4458 | 34.4931 | 34.4931 | 34.4931 | 34.501 | 34.501 | 34.501 | 34.4931 | 34.4931 | 34.4931 | 34.7101 | 34.7101 | 34.7101 | 34.7357 | 34.7357 | 34.7357 | 34.6549 | 34.6549 | 34.6549
[7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  | ПС 35 кВ Котельные | Т1 | ТМН-6300/35-У1 | НН | 6 | 0.33013 | 0.1499 | 34.5246 | 0.30702 | 0.15102 | 32.4392 | 0.30581 | 0.15047 | 32.2187 | 0.3004 | 0.15289 | 31.9028 | 0.30057 | 0.15011 | 31.7993 | 0.3086 | 0.14553 | 32.3302 | 0.3711 | 0.14989 | 38.0362 | 0.43613 | 0.14471 | 43.9238 | 0.47118 | 0.14158 | 46.9956 | 0.60928 | 0.2246 | 62.2814 | 0.59282 | 0.21791 | 60.7424 | 0.59584 | 0.22304 | 61.2391 | 0.59202 | 0.22784 | 60.8067 | 0.46952 | 0.15079 | 47.5334 | 0.45342 | 0.16117 | 46.2579 | 0.46579 | 0.17074 | 47.2311 | 0.45467 | 0.15597 | 46.0019 | 0.54644 | 0.16262 | 54.4155 | 0.54844 | 0.16014 | 54.4568 | 0.55454 | 0.16504 | 55.1338 | 0.59193 | 0.22335 | 60.3019 | 0.48439 | 0.16 | 48.3185 | 0.44569 | 0.15844 | 44.7704 | 0.35011 | 0.15189 | 36.2063
[7 empty] | 6.0632 | 6.0632 | 6.0632 | 6.0895 | 6.0895 | 6.0895 | 6.1076 | 6.1076 | 6.1076 | 6.0999 | 6.0999 | 6.0999 | 6.0999 | 6.0999 | 6.0999 | 6.093 | 6.093 | 6.093 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.0442 | 6.0442 | 6.0442 | 6.0196 | 6.0196 | 6.0196 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 5.9981 | 5.9981 | 5.9981 | 6.023 | 6.023 | 6.023 | 5.9898 | 5.9898 | 5.9898 | 6.0061 | 6.0061 | 6.0061 | 6.0643 | 6.0643 | 6.0643 | 6.0327 | 6.0327 | 6.0327 | 6.049 | 6.049 | 6.049 | 6.0573 | 6.0573 | 6.0573 | 6.0587 | 6.0587 | 6.0587 | 6.0573 | 6.0573 | 6.0573 | 6.0954 | 6.0954 | 6.0954 | 6.0999 | 6.0999 | 6.0999 | 6.0857 | 6.0857 | 6.0857
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 35 кВ Котельные | Т2 | ТМН-6300/35-У1 | ВН РПН | 35 | 0.73976 | 0.33186 | 13.5928 | 0.68153 | 0.33444 | 12.6838 | 0.68813 | 0.32871 | 12.716 | 0.75453 | 0.33671 | 13.7731 | 0.73291 | 0.33234 | 13.4315 | 0.79964 | 0.33281 | 14.4717 | 0.72496 | 0.32859 | 13.3159 | 0.78887 | 0.32042 | 14.3075 | 0.91354 | 0.32637 | 16.314 | 1.0625 | 0.40965 | 19.2224 | 1.0279 | 0.36909 | 18.4787 | 1.2141 | 0.46466 | 22.0459 | 1.0995 | 0.38366 | 19.6438 | 1.0003 | 0.3637 | 18.0112 | 1.0022 | 0.38557 | 18.1922 | 0.94958 | 0.35796 | 17.0259 | 0.98033 | 0.38394 | 17.7167 | 1.1092 | 0.32211 | 19.4146 | 1.1854 | 0.38103 | 20.9295 | 1.0819 | 0.35908 | 19.1652 | 1.0126 | 0.33299 | 17.8314 | 0.97264 | 0.32966 | 17.1389 | 0.88515 | 0.33274 | 15.7675 | 0.79456 | 0.32526 | 14.3354
[7 empty] | 34.4379 | 34.4379 | 34.4379 | 34.5562 | 34.5562 | 34.5562 | 34.6253 | 34.6253 | 34.6253 | 34.6351 | 34.6351 | 34.6351 | 34.5917 | 34.5917 | 34.5917 | 34.5543 | 34.5543 | 34.5543 | 34.5109 | 34.5109 | 34.5109 | 34.359 | 34.359 | 34.359 | 34.3314 | 34.3314 | 34.3314 | 34.2012 | 34.2012 | 34.2012 | 34.1242 | 34.1242 | 34.1242 | 34.0453 | 34.0453 | 34.0453 | 34.2268 | 34.2268 | 34.2268 | 34.1183 | 34.1183 | 34.1183 | 34.0789 | 34.0789 | 34.0789 | 34.4122 | 34.4122 | 34.4122 | 34.3097 | 34.3097 | 34.3097 | 34.3491 | 34.3491 | 34.3491 | 34.3471 | 34.3471 | 34.3471 | 34.3393 | 34.3393 | 34.3393 | 34.5128 | 34.5128 | 34.5128 | 34.5957 | 34.5957 | 34.5957 | 34.6253 | 34.6253 | 34.6253 | 34.5779 | 34.5779 | 34.5779
[7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  | ПС 35 кВ Котельные | Т2 | ТМН-6300/35-У1 | НН | 6 | 0.72978 | 0.27516 | 74.4582 | 0.67167 | 0.27774 | 69.1502 | 0.67826 | 0.27201 | 69.3871 | 0.74453 | 0.28001 | 75.5063 | 0.72296 | 0.27564 | 73.5365 | 0.78955 | 0.27611 | 79.5834 | 0.71502 | 0.27189 | 72.8748 | 0.7788 | 0.26372 | 78.6775 | 0.9032 | 0.26967 | 90.2669 | 1.0517 | 0.35295 | 106.6368 | 1.0173 | 0.31239 | 102.5246 | 1.2028 | 0.40796 | 122.654 | 1.0887 | 0.32696 | 109.1862 | 0.9897 | 0.307 | 99.8522 | 0.99159 | 0.32887 | 100.7858 | 0.93914 | 0.30126 | 94.2272 | 0.96979 | 0.32724 | 98.077 | 1.0984 | 0.26541 | 108.158 | 1.1743 | 0.32433 | 116.6103 | 1.0711 | 0.30238 | 106.5542 | 1.002 | 0.27629 | 99.0135 | 0.96218 | 0.27296 | 95.0459 | 0.87489 | 0.27604 | 87.1076 | 0.78449 | 0.26856 | 78.8394
[7 empty] | 6.0476 | 6.0476 | 6.0476 | 6.0684 | 6.0684 | 6.0684 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0823 | 6.0823 | 6.0823 | 6.0746 | 6.0746 | 6.0746 | 6.0681 | 6.0681 | 6.0681 | 6.0604 | 6.0604 | 6.0604 | 6.0338 | 6.0338 | 6.0338 | 6.0289 | 6.0289 | 6.0289 | 6.0061 | 6.0061 | 6.0061 | 5.9925 | 5.9925 | 5.9925 | 5.9787 | 5.9787 | 5.9787 | 6.0106 | 6.0106 | 6.0106 | 5.9915 | 5.9915 | 5.9915 | 5.9846 | 5.9846 | 5.9846 | 6.0431 | 6.0431 | 6.0431 | 6.0251 | 6.0251 | 6.0251 | 6.032 | 6.032 | 6.032 | 6.0317 | 6.0317 | 6.0317 | 6.0303 | 6.0303 | 6.0303 | 6.0608 | 6.0608 | 6.0608 | 6.0753 | 6.0753 | 6.0753 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0805 | 6.0722 | 6.0722 | 6.0722
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Жилзона | Т1 | ТДТН-25000/110-76 У1 | ВН РПН | 110 | 4.5099 | 1.9646 | 24.0032 | 4.2323 | 1.9732 | 22.763 | 4.3623 | 1.9635 | 23.2614 | 4.2409 | 1.929 | 22.6338 | 4.3982 | 1.9565 | 23.4212 | 4.2562 | 1.9353 | 22.7539 | 4.5588 | 1.9545 | 24.1866 | 5.1424 | 1.9705 | 26.9844 | 5.665 | 2.0758 | 29.5705 | 5.7828 | 2.1873 | 30.3362 | 6.0767 | 2.1631 | 31.8246 | 6.2388 | 2.1084 | 32.4811 | 6.1729 | 1.9408 | 31.7997 | 5.9625 | 2.1522 | 31.2178 | 6.0088 | 1.8025 | 30.9765 | 5.598 | 1.9708 | 28.9846 | 6.1334 | 1.9935 | 31.6932 | 6.2663 | 2.038 | 32.2827 | 6.4525 | 2.1973 | 33.3967 | 6.4244 | 2.1174 | 33.1152 | 5.8906 | 2.1107 | 30.5142 | 5.7201 | 1.8668 | 29.2268 | 5.2466 | 2.166 | 27.6045 | 4.9486 | 2.1166 | 26.2021
[7 empty] | 118.3234 | 118.3234 | 118.3234 | 118.4397 | 118.4397 | 118.4397 | 118.7362 | 118.7362 | 118.7362 | 118.8424 | 118.8424 | 118.8424 | 118.6621 | 118.6621 | 118.6621 | 118.6351 | 118.6351 | 118.6351 | 118.4009 | 118.4009 | 118.4009 | 117.8264 | 117.8264 | 117.8264 | 117.7978 | 117.7978 | 117.7978 | 117.6664 | 117.6664 | 117.6664 | 117.0177 | 117.0177 | 117.0177 | 117.0564 | 117.0564 | 117.0564 | 117.4827 | 117.4827 | 117.4827 | 117.2367 | 117.2367 | 117.2367 | 116.925 | 116.925 | 116.925 | 118.2156 | 118.2156 | 118.2156 | 117.4844 | 117.4844 | 117.4844 | 117.8466 | 117.8466 | 117.8466 | 117.8382 | 117.8382 | 117.8382 | 117.9342 | 117.9342 | 117.9342 | 118.3925 | 118.3925 | 118.3925 | 118.8609 | 118.8609 | 118.8609 | 118.716 | 118.716 | 118.716 | 118.5947 | 118.5947 | 118.5947
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | ПС 110 кВ Жилзона | Т1 | ТДТН-25000/110-76 У1 | СН ПБВ | 35 | 1.2279 | 0.76191 | 23.9913 | 1.0587 | 0.76973 | 21.7281 | 1.1843 | 0.75552 | 23.2147 | 1.0936 | 0.66955 | 21.1962 | 1.3066 | 0.80163 | 25.3547 | 1.1552 | 0.72941 | 22.6148 | 1.2526 | 0.7616 | 24.2892 | 1.2446 | 0.76707 | 24.3295 | 1.4809 | 0.79327 | 28.0081 | 1.6086 | 0.83712 | 30.2587 | 1.7709 | 0.82594 | 32.6986 | 1.8383 | 0.80683 | 33.6481 | 1.8401 | 0.59562 | 32.3074 | 1.5807 | 0.74587 | 29.3147 | 1.5314 | 0.76055 | 28.6659 | 1.425 | 0.78253 | 27.0543 | 1.5616 | 0.62698 | 28.0607 | 1.529 | 0.74888 | 28.3769 | 1.5509 | 0.76315 | 28.7805 | 1.5978 | 0.81708 | 29.808 | 1.4967 | 0.76841 | 27.8885 | 1.4062 | 0.72963 | 26.2498 | 1.2832 | 0.69574 | 24.1686 | 1.2543 | 0.72934 | 24.029
[7 empty] | 34.7758 | 34.7758 | 34.7758 | 34.781 | 34.781 | 34.781 | 34.9373 | 34.9373 | 34.9373 | 34.9285 | 34.9285 | 34.9285 | 34.9052 | 34.9052 | 34.9052 | 34.8783 | 34.8783 | 34.8783 | 34.8452 | 34.8452 | 34.8452 | 34.6931 | 34.6931 | 34.6931 | 34.6305 | 34.6305 | 34.6305 | 34.5999 | 34.5999 | 34.5999 | 34.5016 | 34.5016 | 34.5016 | 34.4473 | 34.4473 | 34.4473 | 34.5632 | 34.5632 | 34.5632 | 34.4235 | 34.4235 | 34.4235 | 34.437 | 34.437 | 34.437 | 34.6931 | 34.6931 | 34.6931 | 34.6237 | 34.6237 | 34.6237 | 34.6387 | 34.6387 | 34.6387 | 34.6744 | 34.6744 | 34.6744 | 34.7603 | 34.7603 | 34.7603 | 34.8307 | 34.8307 | 34.8307 | 34.8447 | 34.8447 | 34.8447 | 34.869 | 34.869 | 34.869 | 34.8628 | 34.8628 | 34.8628
[7 empty] | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V
|  | ПС 110 кВ Жилзона | Т1 | ТДТН-25000/110-76 У1 | НН | 6 | 3.2481 | 1.0277 | 315.4153 | 3.1399 | 1.0284 | 305.5977 | 3.1443 | 1.033 | 305.3511 | 3.1135 | 1.0844 | 303.9118 | 3.058 | 0.97991 | 296.4559 | 3.0674 | 1.0309 | 298.8119 | 3.2723 | 1.0179 | 317.0698 | 3.8628 | 1.0284 | 371.6497 | 4.1484 | 1.1075 | 399.3022 | 4.1385 | 1.1752 | 400.533 | 4.2698 | 1.1621 | 414.2678 | 4.3643 | 1.1265 | 421.8241 | 4.2968 | 1.1702 | 415.2474 | 4.3456 | 1.2313 | 422.0499 | 4.4412 | 0.867 | 423.9556 | 4.1375 | 1.0133 | 394.739 | 4.5352 | 1.1915 | 437.2305 | 4.7005 | 1.1141 | 449.0551 | 4.8642 | 1.2591 | 467.1027 | 4.7895 | 1.1253 | 457.0056 | 4.3577 | 1.1673 | 417.4327 | 4.2781 | 0.96222 | 404.138 | 3.9282 | 1.2952 | 381.6757 | 3.6595 | 1.2122 | 356.1017
[7 empty] | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.2421 | 6.2421 | 6.2421 | 6.2578 | 6.2578 | 6.2578 | 6.2634 | 6.2634 | 6.2634 | 6.2539 | 6.2539 | 6.2539 | 6.2524 | 6.2524 | 6.2524 | 6.2401 | 6.2401 | 6.2401 | 6.2098 | 6.2098 | 6.2098 | 6.2083 | 6.2083 | 6.2083 | 6.2014 | 6.2014 | 6.2014 | 6.1672 | 6.1672 | 6.1672 | 6.1692 | 6.1692 | 6.1692 | 6.1917 | 6.1917 | 6.1917 | 6.1787 | 6.1787 | 6.1787 | 6.1623 | 6.1623 | 6.1623 | 6.2303 | 6.2303 | 6.2303 | 6.1918 | 6.1918 | 6.1918 | 6.2109 | 6.2109 | 6.2109 | 6.2104 | 6.2104 | 6.2104 | 6.2155 | 6.2155 | 6.2155 | 6.2396 | 6.2396 | 6.2396 | 6.2643 | 6.2643 | 6.2643 | 6.2567 | 6.2567 | 6.2567 | 6.2503 | 6.2503 | 6.2503
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Жилзона | Т2 | ТДТН-25000/110-76 У1 | ВН РПН | 110 | 4.3397 | 2.1425 | 23.7429 | 4.3884 | 2.2661 | 24.1036 | 4.1549 | 2.2176 | 22.9413 | 4.4034 | 2.351 | 24.292 | 4.2632 | 2.2929 | 23.575 | 4.3318 | 2.0831 | 23.4537 | 4.6177 | 2.1453 | 24.9344 | 5.1112 | 2.3168 | 27.5822 | 5.6362 | 2.2233 | 29.8041 | 6.1612 | 2.3502 | 32.5186 | 6.3817 | 2.3566 | 33.6503 | 6.3986 | 1.8895 | 33.0057 | 6.4097 | 2.2163 | 33.4486 | 6.0004 | 2.435 | 32.061 | 5.6043 | 2.4461 | 30.265 | 5.6378 | 2.3698 | 29.999 | 5.614 | 2.323 | 29.8438 | 5.9848 | 2.1541 | 31.2593 | 5.9938 | 2.3048 | 31.5461 | 5.971 | 2.0971 | 31.0172 | 6.226 | 2.2679 | 32.4183 | 5.7189 | 2.216 | 29.9187 | 5.1783 | 2.3809 | 27.7607 | 4.636 | 2.2809 | 25.2473
[7 empty] | 117.6866 | 117.6866 | 117.6866 | 118.3015 | 118.3015 | 118.3015 | 118.5256 | 118.5256 | 118.5256 | 118.6385 | 118.6385 | 118.6385 | 118.5475 | 118.5475 | 118.5475 | 118.3234 | 118.3234 | 118.3234 | 117.8972 | 117.8972 | 117.8972 | 117.4659 | 117.4659 | 117.4659 | 117.3698 | 117.3698 | 117.3698 | 117.0767 | 117.0767 | 117.0767 | 116.7212 | 116.7212 | 116.7212 | 116.706 | 116.706 | 116.706 | 117.0632 | 117.0632 | 117.0632 | 116.6133 | 116.6133 | 116.6133 | 116.6504 | 116.6504 | 116.6504 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 117.5383 | 117.5383 | 117.5383 | 117.4793 | 117.4793 | 117.4793 | 117.5282 | 117.5282 | 117.5282 | 117.7978 | 117.7978 | 117.7978 | 118.0084 | 118.0084 | 118.0084 | 118.3554 | 118.3554 | 118.3554 | 118.534 | 118.534 | 118.534 | 118.1516 | 118.1516 | 118.1516
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | ПС 110 кВ Жилзона | Т2 | ТДТН-25000/110-76 У1 | СН ПБВ | 35 | 0.68541 | 0.57194 | 15.125 | 0.69502 | 0.58191 | 15.2836 | 0.63927 | 0.5227 | 13.8625 | 0.78106 | 0.63529 | 16.9265 | 0.70351 | 0.58854 | 15.4092 | 0.66602 | 0.50719 | 14.0657 | 0.75046 | 0.54552 | 15.6123 | 0.87399 | 0.61434 | 18.0742 | 0.79996 | 0.52152 | 16.1852 | 1.0709 | 0.52726 | 20.1773 | 1.2925 | 0.47128 | 23.3759 | 1.3731 | 0.51518 | 24.9845 | 1.2358 | 0.48548 | 22.5049 | 0.96947 | 0.48688 | 18.4978 | 0.89433 | 0.44721 | 16.9275 | 0.88184 | 0.47273 | 16.8215 | 1.0321 | 0.55865 | 19.8671 | 1.0054 | 0.44891 | 18.5917 | 0.97348 | 0.42922 | 17.9563 | 0.9911 | 0.54042 | 18.9964 | 1.3969 | 0.53455 | 25.2172 | 1.048 | 0.55226 | 19.8426 | 0.84867 | 0.63996 | 17.7839 | 0.61507 | 0.51477 | 13.4279
[7 empty] | 34.0759 | 34.0759 | 34.0759 | 34.2424 | 34.2424 | 34.2424 | 34.3914 | 34.3914 | 34.3914 | 34.3413 | 34.3413 | 34.3413 | 34.3666 | 34.3666 | 34.3666 | 34.3625 | 34.3625 | 34.3625 | 34.3097 | 34.3097 | 34.3097 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.0645 | 34.0645 | 34.0645 | 34.155 | 34.155 | 34.155 | 33.9781 | 33.9781 | 33.9781 | 33.8891 | 33.8891 | 33.8891 | 34.0614 | 34.0614 | 34.0614 | 33.8606 | 33.8606 | 33.8606 | 34.1043 | 34.1043 | 34.1043 | 34.3413 | 34.3413 | 34.3413 | 34.1059 | 34.1059 | 34.1059 | 34.1917 | 34.1917 | 34.1917 | 34.2078 | 34.2078 | 34.2078 | 34.3092 | 34.3092 | 34.3092 | 34.2445 | 34.2445 | 34.2445 | 34.4675 | 34.4675 | 34.4675 | 34.5073 | 34.5073 | 34.5073 | 34.4856 | 34.4856 | 34.4856
[7 empty] | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V
|  | ПС 110 кВ Жилзона | Т2 | ТДТН-25000/110-76 У1 | НН | 6 | 3.6194 | 1.3956 | 361.0901 | 3.6584 | 1.5091 | 366.4658 | 3.481 | 1.5199 | 351.0669 | 3.5876 | 1.5407 | 360.5232 | 3.525 | 1.5294 | 355.0733 | 3.631 | 1.401 | 360.3231 | 3.832 | 1.4248 | 379.8798 | 4.2012 | 1.5274 | 416.89 | 4.7988 | 1.5268 | 470.024 | 5.0521 | 1.648 | 497.2316 | 5.051 | 1.7104 | 500.4958 | 4.9878 | 1.1994 | 481.5318 | 5.1356 | 1.5558 | 502.1551 | 4.9927 | 1.7731 | 497.7227 | 4.6725 | 1.8239 | 471.0457 | 4.7186 | 1.7221 | 467.5141 | 4.545 | 1.5893 | 448.7592 | 4.9417 | 1.5302 | 482.3872 | 4.9823 | 1.7006 | 490.7069 | 4.9422 | 1.3816 | 477.2294 | 4.7917 | 1.5583 | 467.7469 | 4.634 | 1.4887 | 450.5091 | 4.2935 | 1.5659 | 422.3648 | 3.9853 | 1.5912 | 397.8708
[7 empty] | 6.2024 | 6.2024 | 6.2024 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2467 | 6.2467 | 6.2467 | 6.2526 | 6.2526 | 6.2526 | 6.2478 | 6.2478 | 6.2478 | 6.236 | 6.236 | 6.236 | 6.2135 | 6.2135 | 6.2135 | 6.1908 | 6.1908 | 6.1908 | 6.1857 | 6.1857 | 6.1857 | 6.1703 | 6.1703 | 6.1703 | 6.1516 | 6.1516 | 6.1516 | 6.1508 | 6.1508 | 6.1508 | 6.1696 | 6.1696 | 6.1696 | 6.1459 | 6.1459 | 6.1459 | 6.1478 | 6.1478 | 6.1478 | 6.2031 | 6.2031 | 6.2031 | 6.1946 | 6.1946 | 6.1946 | 6.1915 | 6.1915 | 6.1915 | 6.1941 | 6.1941 | 6.1941 | 6.2083 | 6.2083 | 6.2083 | 6.2194 | 6.2194 | 6.2194 | 6.2377 | 6.2377 | 6.2377 | 6.2471 | 6.2471 | 6.2471 | 6.2269 | 6.2269 | 6.2269
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Жилзона | ВЛ-КВВЗ 1 |  |  | 35 | 0.023712 | 0.1599 | 2.6872 | 0.023712 | 0.16054 | 2.6857 | 0.025635 | 0.16118 | 2.6962 | 0.023392 | 0.16123 | 2.6903 | 0.023552 | 0.16089 | 2.6868 | 0.023392 | 0.16059 | 2.6863 | 0.024033 | 0.16082 | 2.6913 | 0.023712 | 0.1599 | 2.6908 | 0.023552 | 0.15943 | 2.6854 | 0.012177 | 0.15808 | 2.6474 | 0.17896 | 0.066909 | 3.1968 | 0.17592 | 0.067744 | 3.1565 | 0.17768 | 0.068167 | 3.1801 | 0.010574 | 0.15692 | 2.6342 | 0.010574 | 0.15676 | 2.6339 | 0.010574 | 0.15869 | 2.6433 | 0.012657 | 0.1582 | 2.6438 | 0.010735 | 0.1582 | 2.6439 | 0.021149 | 0.15981 | 2.6863 | 0.021309 | 0.15995 | 2.683 | 0.023392 | 0.16059 | 2.689 | 0.023872 | 0.16016 | 2.6774 | 0.023872 | 0.16065 | 2.6834 | 0.02195 | 0.16 | 2.6693
[7 empty] | 34.7295 | 34.7295 | 34.7295 | 34.8849 | 34.8849 | 34.8849 | 34.9466 | 34.9466 | 34.9466 | 34.9631 | 34.9631 | 34.9631 | 34.9414 | 34.9414 | 34.9414 | 34.8782 | 34.8782 | 34.8782 | 34.8829 |  |  | 34.685 | 34.685 | 34.685 | 34.6498 | 34.6498 | 34.6498 | 34.5757 | 34.5757 | 34.5757 | 34.5058 | 34.5058 | 34.5058 | 34.4804 | 34.4804 | 34.4804 | 34.5503 | 34.5503 | 34.5503 | 34.4711 | 34.4711 | 34.4711 | 34.4405 | 34.4405 | 34.4405 | 34.7383 | 34.7383 | 34.7383 | 34.6575 | 34.6575 | 34.6575 | 34.6259 | 34.6259 | 34.6259 | 34.6472 | 34.6472 | 34.6472 | 34.7228 | 34.7228 | 34.7228 | 34.8445 | 34.8445 | 34.8445 | 34.9196 | 34.9196 | 34.9196 | 34.945 | 34.945 | 34.945 | 34.931 | 34.931 | 34.931
|  | ПС 110 кВ Жилзона | ВЛ-35-44 |  |  | 35 | 1.2042 | 0.60201 | 22.3247 | 1.035 | 0.6092 | 19.9122 | 1.1587 | 0.59435 | 21.4944 | 1.0703 | 0.50832 | 19.5615 | 1.283 | 0.64074 | 23.6929 | 1.1318 | 0.56882 | 20.9429 | 1.2285 | 0.60078 | 22.6326 | 1.2209 | 0.60717 | 22.6641 | 1.4573 | 0.63384 | 26.4635 | 1.5964 | 0.67905 | 28.9138 | 1.5919 | 0.75903 | 29.4774 | 1.6624 | 0.73909 | 30.4562 | 1.6624 | 0.52745 | 29.099 | 1.5701 | 0.58894 | 28.0924 | 1.5208 | 0.60379 | 27.4001 | 1.4144 | 0.62384 | 25.6953 | 1.549 | 0.46878 | 26.9542 | 1.5182 | 0.59068 | 27.1209 | 1.5298 | 0.60334 | 27.3484 | 1.5765 | 0.65713 | 28.3355 | 1.4734 | 0.60782 | 26.3875 | 1.3824 | 0.56946 | 24.7426 | 1.2593 | 0.53509 | 22.6287 | 1.2324 | 0.56934 | 22.4553
[7 empty] | 34.8171 | 34.8171 | 34.8171 | 34.8223 | 34.8223 | 34.8223 | 34.9787 | 34.9787 | 34.9787 | 34.9699 | 34.9699 | 34.9699 | 34.9466 | 34.9466 | 34.9466 | 34.9196 | 34.9196 | 34.9196 | 34.8865 | 34.8865 | 34.8865 | 34.7342 | 34.7342 | 34.7342 | 34.6715 | 34.6715 | 34.6715 | 34.641 | 34.641 | 34.641 | 34.5425 | 34.5425 | 34.5425 | 34.4882 | 34.4882 | 34.4882 | 34.6042 | 34.6042 | 34.6042 | 34.4643 | 34.4643 | 34.4643 | 34.4778 | 34.4778 | 34.4778 | 34.7342 | 34.7342 | 34.7342 | 34.6648 | 34.6648 | 34.6648 | 34.6798 | 34.6798 | 34.6798 | 34.7155 | 34.7155 | 34.7155 | 34.8015 | 34.8015 | 34.8015 | 34.872 | 34.872 | 34.872 | 34.886 | 34.886 | 34.886 | 34.9103 | 34.9103 | 34.9103 | 34.9041 | 34.9041 | 34.9041
|  | ПС 110 кВ Жилзона | ВЛ-35-43 |  |  | 35 | 0.59473 | 0.41876 | 12.3092 | 0.59921 | 0.42906 | 12.4114 | 0.48706 | 0.36937 | 10.2497 | 0.63318 | 0.48442 | 13.3873 | 0.55499 | 0.43767 | 11.8601 | 0.51013 | 0.35618 | 10.4412 | 0.59473 | 0.39476 | 11.9976 | 0.77994 | 0.46126 | 15.3123 | 0.7056 | 0.36828 | 13.474 | 0.87415 | 0.44394 | 16.5531 | 0.8844 | 0.4648 | 16.9564 | 0.96451 | 0.49259 | 18.4289 | 0.87671 | 0.4643 | 16.7958 | 0.72739 | 0.40564 | 14.1839 | 0.64792 | 0.36518 | 12.5759 | 0.69342 | 0.38859 | 13.3478 | 0.84723 | 0.47396 | 16.4142 | 0.80109 | 0.36832 | 14.8705 | 0.76968 | 0.34792 | 14.2392 | 0.78955 | 0.36304 | 14.6064 | 0.86774 | 0.49359 | 16.811 | 0.7966 | 0.47062 | 15.4798 | 0.75687 | 0.48648 | 15.0357 | 0.52039 | 0.36182 | 10.5985
[7 empty] | 34.1163 | 34.1163 | 34.1163 | 34.283 | 34.283 | 34.283 | 34.4322 | 34.4322 | 34.4322 | 34.382 | 34.382 | 34.382 | 34.4074 | 34.4074 | 34.4074 | 34.4032 | 34.4032 | 34.4032 | 34.3504 | 34.3504 | 34.3504 | 34.1655 | 34.1655 | 34.1655 | 34.1049 | 34.1049 | 34.1049 | 34.1955 | 34.1955 | 34.1955 | 34.0184 | 34.0184 | 34.0184 | 33.9293 | 33.9293 | 33.9293 | 34.1018 | 34.1018 | 34.1018 | 33.9008 | 33.9008 | 33.9008 | 34.1447 | 34.1447 | 34.1447 | 34.382 | 34.382 | 34.382 | 34.1463 | 34.1463 | 34.1463 | 34.2323 | 34.2323 | 34.2323 | 34.2483 | 34.2483 | 34.2483 | 34.3499 | 34.3499 | 34.3499 | 34.2851 | 34.2851 | 34.2851 | 34.5084 | 34.5084 | 34.5084 | 34.5482 | 34.5482 | 34.5482 | 34.5265 | 34.5265 | 34.5265
|  | ПС 110 кВ Жилзона | ВЛ-КВВЗ 2 |  |  | 35 | 0.090683 | 0.15318 | 3.0045 | 0.09581 | 0.15285 | 3.0372 | 0.15221 | 0.15333 | 3.6141 | 0.14788 | 0.15087 | 3.5485 | 0.14852 | 0.15087 | 3.5548 | 0.15589 | 0.15102 | 3.6502 | 0.15573 | 0.15075 | 3.6612 | 0.094048 | 0.15308 | 3.0445 | 0.094368 | 0.15324 | 3.0429 | 0.19675 | 0.083318 | 3.6158 | 0.40807 | 0.0064824 | 6.9319 | 0.40855 | 0.022594 | 6.9587 | 0.35905 | 0.021184 | 6.092 | 0.24209 | 0.081235 | 4.3548 | 0.24641 | 0.08203 | 4.4125 | 0.18842 | 0.084143 | 3.4719 | 0.18489 | 0.084693 | 3.4334 | 0.20428 | 0.080587 | 3.711 | 0.2038 | 0.081304 | 3.6962 | 0.20155 | 0.17738 | 4.5253 | 0.5292 | 0.04096 | 8.9233 | 0.25138 | 0.081644 | 4.4361 | 0.091805 | 0.15348 | 2.989 | 0.094688 | 0.15295 | 3.0151
[7 empty] | 34.2074 | 34.2074 | 34.2074 | 34.2918 | 34.2918 | 34.2918 | 34.5141 | 34.5141 | 34.5141 | 34.3727 | 34.3727 | 34.3727 | 34.3851 | 34.3851 | 34.3851 | 34.3297 | 34.3297 | 34.3297 | 34.1794 | 34.1794 | 34.1794 | 34.0696 | 34.0696 | 34.0696 | 34.1458 | 34.1458 | 34.1458 | 34.1163 | 34.1163 | 34.1163 | 33.9925 | 33.9925 | 33.9925 | 33.9489 | 33.9489 | 33.9489 | 34.0867 | 34.0867 | 34.0867 | 33.8547 | 33.8547 | 33.8547 | 33.9816 | 33.9816 | 33.9816 | 34.3141 | 34.3141 | 34.3141 | 34.1976 | 34.1976 | 34.1976 | 34.1644 | 34.1644 | 34.1644 | 34.2727 | 34.2727 | 34.2727 | 34.2546 | 34.2546 | 34.2546 | 34.3421 | 34.3421 | 34.3421 | 34.3991 | 34.3991 | 34.3991 | 34.5451 | 34.5451 | 34.5451 | 34.4457 | 34.4457 | 34.4457
|  | ПС 35 кВ Очистные сооружения | Т1 | ТМН-6300/35-У1 | ВН РПН | 35 | 0.48694 | 0.35379 | 10.3505 | 0.3885 | 0.2793 | 8.1909 | 0.432 | 0.30792 | 9.0708 | 0.36887 | 0.27116 | 7.8231 | 0.51024 | 0.36476 | 10.7411 | 0.37181 | 0.27763 | 7.9374 | 0.34379 | 0.24647 | 7.2406 | 0.40274 | 0.29384 | 8.5836 | 0.54848 | 0.3721 | 11.4445 | 0.56341 | 0.32329 | 11.2147 | 0.67724 | 0.38149 | 13.4942 | 0.55314 | 0.31992 | 11.0917 | 0.54264 | 0.31872 | 10.8746 | 0.64559 | 0.3686 | 12.9192 | 0.50564 | 0.29791 | 10.1792 | 0.48788 | 0.27062 | 9.583 | 0.58303 | 0.36829 | 11.9206 | 0.41656 | 0.2695 | 8.539 | 0.402 | 0.26673 | 8.3027 | 0.4466 | 0.29801 | 9.2359 | 0.48127 | 0.31516 | 9.8662 | 0.4248 | 0.30846 | 8.9814 | 0.37773 | 0.2736 | 7.9686 | 0.4147 | 0.31419 | 8.9015
[7 empty] | 33.574 | 33.574 | 33.574 | 33.726 | 33.726 | 33.726 | 33.7661 | 33.7661 | 33.7661 | 33.7869 | 33.7869 | 33.7869 | 33.7135 | 33.7135 | 33.7135 | 33.7523 | 33.7523 | 33.7523 | 33.7305 | 33.7305 | 33.7305 | 33.5327 | 33.5327 | 33.5327 | 33.4362 | 33.4362 | 33.4362 | 33.4414 | 33.4414 | 33.4414 | 33.2567 | 33.2567 | 33.2567 | 33.261 | 33.261 | 33.261 | 33.4116 | 33.4116 | 33.4116 | 33.2224 | 33.2224 | 33.2224 | 33.2865 | 33.2865 | 33.2865 | 33.6125 | 33.6125 | 33.6125 | 33.3999 |  |  | 33.5456 | 33.5456 | 33.5456 | 33.5478 | 33.5478 | 33.5478 | 33.5622 | 33.5622 | 33.5622 | 33.6643 | 33.6643 | 33.6643 | 33.7472 | 33.7472 | 33.7472 | 33.7927 | 33.7927 | 33.7927 | 33.7453 | 33.7453 | 33.7453
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | ПС 35 кВ Очистные сооружения | Т1 | ТМН-6300/35-У1 | НН | 6 | 0.47736 | 0.29709 | 52.3728 | 0.37907 | 0.2226 | 40.7619 | 0.42251 | 0.25122 | 45.526 | 0.35946 | 0.21446 | 38.7434 | 0.50062 | 0.30806 | 54.5263 | 0.36239 | 0.22093 | 39.325 | 0.33442 | 0.18977 | 35.6497 | 0.39329 | 0.23714 | 42.8302 | 0.53881 | 0.3154 | 58.394 | 0.55375 | 0.26659 | 57.4736 | 0.66736 | 0.32479 | 69.793 | 0.54349 | 0.26322 | 56.7783 | 0.53301 | 0.26202 | 55.592 | 0.63577 | 0.3119 | 66.6605 | 0.49607 | 0.24121 | 51.8235 | 0.47834 | 0.21392 | 48.7531 | 0.5733 | 0.31159 | 61.096 | 0.4071 | 0.2128 | 42.8246 | 0.39256 | 0.21003 | 41.5025 | 0.4371 | 0.24131 | 46.523 | 0.47172 | 0.25846 | 49.9681 | 0.41532 | 0.25176 | 45.006 | 0.36831 | 0.2169 | 39.5564 | 0.40522 | 0.25749 | 44.4937
[7 empty] | 6.1983 | 6.1983 | 6.1983 | 6.2263 | 6.2263 | 6.2263 | 6.2337 | 6.2337 | 6.2337 | 6.2376 | 6.2376 | 6.2376 | 6.224 | 6.224 | 6.224 | 6.2312 | 6.2312 | 6.2312 | 6.2272 | 6.2272 | 6.2272 | 6.1907 | 6.1907 | 6.1907 | 6.1728 | 6.1728 | 6.1728 | 6.1738 | 6.1738 | 6.1738 | 6.1397 | 6.1397 | 6.1397 | 6.1405 | 6.1405 | 6.1405 | 6.1683 | 6.1683 | 6.1683 | 6.1334 | 6.1334 | 6.1334 | 6.1452 | 6.1452 | 6.1452 | 6.2054 | 6.2054 | 6.2054 | 6.1661 | 6.1661 | 6.1661 | 6.193 | 6.193 | 6.193 | 6.1934 | 6.1934 | 6.1934 | 6.1961 | 6.1961 | 6.1961 | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.2302 | 6.2302 | 6.2302 | 6.2386 | 6.2386 | 6.2386 | 6.2299 | 6.2299 | 6.2299
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 35 кВ Очистные сооружения | Т2 | ТМН-6300/35-У1 | ВН РПН | 35 | 0.23254 | 0.25519 | 5.9395 | 0.3034 | 0.28169 | 7.0964 | 0.16933 | 0.19987 | 4.4629 | 0.33109 | 0.31553 | 7.825 | 0.25553 | 0.25987 | 6.226 | 0.17913 | 0.19018 | 4.463 | 0.1974 | 0.20971 | 4.94 | 0.32945 | 0.29862 | 7.6734 | 0.1794 | 0.18563 | 4.4514 | 0.16926 | 0.20137 | 4.5407 | 0.22112 | 0.22099 | 5.4221 | 0.33676 | 0.30019 | 7.8353 | 0.20392 | 0.2091 | 5.0493 | 0.24574 | 0.25108 | 6.1122 | 0.12794 | 0.15681 | 3.5088 | 0.19382 | 0.19492 | 4.7188 | 0.36499 | 0.32638 | 8.4657 | 0.1781 | 0.19495 | 4.5455 | 0.15224 | 0.17346 | 3.9685 | 0.19383 | 0.19468 | 4.717 | 0.25473 | 0.24918 | 6.1238 | 0.29918 | 0.27305 | 6.9245 | 0.3106 | 0.30819 | 7.4878 | 0.16865 | 0.18375 | 4.2638
[7 empty] | 33.5597 | 33.5597 | 33.5597 | 33.6831 | 33.6831 | 33.6831 | 33.8886 | 33.8886 | 33.8886 | 33.7454 | 33.7454 | 33.7454 | 33.7973 | 33.7973 | 33.7973 | 33.7972 | 33.7972 | 33.7972 | 33.6593 | 33.6593 | 33.6593 | 33.4554 | 33.4554 | 33.4554 | 33.4827 | 33.4827 | 33.4827 | 33.4478 | 33.4478 | 33.4478 | 33.2882 | 33.2882 | 33.2882 | 33.2421 | 33.2421 | 33.2421 | 33.3963 | 33.3963 | 33.3963 | 33.1857 | 33.1857 | 33.1857 | 33.2992 | 33.2992 | 33.2992 | 33.6314 | 33.6314 | 33.6314 | 33.3923 | 33.3923 | 33.3923 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.5769 | 33.5769 | 33.5769 | 33.625 | 33.625 | 33.625 | 33.596 | 33.596 | 33.596 | 33.7721 | 33.7721 | 33.7721 | 33.7381 | 33.7381 | 33.7381 | 33.7723 | 33.7723 | 33.7723
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | ПС 35 кВ Очистные сооружения | Т2 | ТМН-6300/35-У1 | НН | 6 | 0.22323 | 0.19849 | 27.836 | 0.29404 | 0.22499 | 34.3752 | 0.16008 | 0.14317 | 19.8189 | 0.32168 | 0.25883 | 38.2635 | 0.24621 | 0.20317 | 29.5378 | 0.16987 | 0.13348 | 19.9904 | 0.18813 | 0.15301 | 22.5304 | 0.32005 | 0.24192 | 37.5028 | 0.17015 | 0.12893 | 19.9391 | 0.16 | 0.14467 | 20.1686 | 0.21183 | 0.16429 | 25.185 | 0.32735 | 0.24349 | 38.3817 | 0.19464 | 0.1524 | 23.1494 | 0.23643 | 0.19438 | 28.8431 | 0.11871 | 0.10011 | 14.5833 | 0.18455 | 0.13822 | 21.4405 | 0.35554 | 0.26968 | 41.7927 | 0.16884 | 0.13825 | 20.3477 | 0.143 | 0.11676 | 17.195 | 0.18457 | 0.13798 | 21.4323 | 0.24542 | 0.19248 | 29.0332 | 0.28983 | 0.21635 | 33.491 | 0.30121 | 0.25149 | 36.3732 | 0.1594 | 0.12705 | 18.8754
[7 empty] | 6.1956 | 6.1956 | 6.1956 | 6.2184 | 6.2184 | 6.2184 | 6.2564 | 6.2564 | 6.2564 | 6.2299 | 6.2299 | 6.2299 | 6.2395 | 6.2395 | 6.2395 | 6.2395 | 6.2395 | 6.2395 | 6.214 | 6.214 | 6.214 | 6.1764 | 6.1764 | 6.1764 | 6.1814 | 6.1814 | 6.1814 | 6.175 | 6.175 | 6.175 | 6.1455 | 6.1455 | 6.1455 | 6.137 | 6.137 | 6.137 | 6.1655 | 6.1655 | 6.1655 | 6.1266 | 6.1266 | 6.1266 | 6.1475 | 6.1475 | 6.1475 | 6.2089 | 6.2089 | 6.2089 | 6.1647 | 6.1647 | 6.1647 | 6.192 | 6.192 | 6.192 | 6.1988 | 6.1988 | 6.1988 | 6.2077 | 6.2077 | 6.2077 | 6.2023 | 6.2023 | 6.2023 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2348 | 6.2286 | 6.2286 | 6.2286 | 6.2349 | 6.2349 | 6.2349
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 35 кВ Очистные сооружения | ВЛ-35 |  |  | 35 | 0.017125 | 0.029236 | 0.56391 | 0.017063 | 0.029523 | 0.56744 | 0.017861 | 0.032083 | 0.60604 | 0.017283 | 0.030809 | 0.58524 | 0.017493 | 0.030901 | 0.58821 | 0.017157 | 0.030341 | 0.57799 | 0.01723 | 0.029851 | 0.57271 | 0.022302 | 0.028932 | 0.60897 | 0.030797 | 0.029273 | 0.70984 | 0.10801 | 0.029855 | 1.8759 | 0.097587 | 0.029021 | 1.7127 | 0.087066 | 0.031052 | 1.5557 | 0.087854 | 0.032562 | 1.5689 | 0.042861 | 0.030689 | 0.88633 | 0.068155 | 0.031067 | 1.2591 | 0.071862 | 0.033109 | 1.3194 | 0.077122 | 0.032807 | 1.4 | 0.041265 | 0.032031 | 0.87373 | 0.048636 | 0.031908 | 0.97043 | 0.032162 | 0.031235 | 0.74538 | 0.017 | 0.029525 | 0.56695 | 0.015676 | 0.030509 | 0.56876 | 0.016926 | 0.031204 | 0.5875 | 0.017756 | 0.030643 | 0.58789
[7 empty] | 34.6898 | 34.6898 | 34.6898 | 34.6938 | 34.6938 | 34.6938 | 34.9808 | 34.9808 | 34.9808 | 34.8494 | 34.8494 | 34.8494 | 34.8535 | 34.8535 | 34.8535 | 34.8171 | 34.8171 | 34.8171 | 34.7464 | 34.7464 | 34.7464 | 34.6332 | 34.6332 | 34.6332 | 34.5585 | 34.5585 | 34.5585 | 34.4898 | 34.4898 | 34.4898 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.3059 | 34.3059 | 34.3059 | 34.4796 | 34.4796 | 34.4796 | 34.3382 | 34.3382 | 34.3382 | 34.3463 | 34.3463 | 34.3463 | 34.6231 | 34.6231 | 34.6231 | 34.5625 | 34.5625 | 34.5625 | 34.518 | 34.518 | 34.518 | 34.607 | 34.607 | 34.607 | 34.7262 | 34.7262 | 34.7262 | 34.6938 | 34.6938 | 34.6938 | 34.8191 | 34.8191 | 34.8191 | 34.8858 | 34.8858 | 34.8858 | 34.7807 | 34.7807 | 34.7807
|  | ПС 35 кВ Профилакторий | Т1 | ТМ-2500/35-У1 | ВН ПБВ | 35 | 0.79377 | 0.1761 | 13.42 | 0.76436 | 0.1685 | 12.8859 | 0.74343 | 0.1755 | 12.5672 | 0.72995 | 0.1769 | 12.3365 | 0.7229 | 0.1677 | 12.1959 | 0.74224 | 0.1751 | 12.5766 | 0.79578 | 0.1705 | 13.4424 | 0.87513 | 0.1641 | 14.7427 | 0.87997 | 0.1709 | 14.8519 | 0.85721 | 0.1523 | 14.4785 | 0.83767 | 0.1337 | 14.134 | 0.83486 | 0.1409 | 14.1056 | 0.86907 | 0.1399 | 14.5911 | 0.89551 | 0.1443 | 15.136 | 0.8786 | 0.1505 | 14.8982 | 0.87351 | 0.1479 | 14.6977 | 0.88339 | 0.1461 | 14.873 | 0.93017 | 0.1565 | 15.7165 | 0.99209 | 0.1777 | 16.7841 | 1.0249 | 0.1765 | 17.2363 | 1.0517 | 0.1871 | 17.6624 | 0.99888 | 0.1833 | 16.7668 | 0.93858 | 0.1791 | 15.7433 | 0.87572 | 0.1757 | 14.7308
[7 empty] | 34.9794 | 34.9794 | 34.9794 | 35.0692 | 35.0692 | 35.0692 | 35.0929 | 35.0929 | 35.0929 | 35.1506 | 35.1506 | 35.1506 | 35.1304 | 35.1304 | 35.1304 | 35.009 | 35.009 | 35.009 | 34.9543 | 34.9543 | 34.9543 | 34.8689 | 34.8689 | 34.8689 | 34.8472 | 34.8472 | 34.8472 | 34.718 | 34.718 | 34.718 | 34.6504 | 34.6504 | 34.6504 | 34.6543 | 34.6543 | 34.6543 | 34.8304 | 34.8304 | 34.8304 | 34.5991 | 34.5991 | 34.5991 | 34.5443 | 34.5443 | 34.5443 | 34.8013 | 34.8013 | 34.8013 | 34.7579 | 34.7579 | 34.7579 | 34.6504 | 34.6504 | 34.6504 | 34.6696 | 34.6696 | 34.6696 | 34.8364 | 34.8364 | 34.8364 | 34.9192 | 34.9192 | 34.9192 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 35.0416 | 35.0416 | 35.0416 | 35.0065 | 35.0065 | 35.0065
[7 empty] | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III
|  | ПС 35 кВ Профилакторий | Т1 | ТМ-2500/35-У1 | НН | 10 | 0.786 | 0.1486 | 44.0103 | 0.7568 | 0.141 | 42.2458 | 0.736 | 0.148 | 41.1704 | 0.7226 | 0.1494 | 40.3992 | 0.7156 | 0.1402 | 39.9471 | 0.7348 | 0.1476 | 41.2 | 0.788 | 0.143 | 44.0941 | 0.8668 | 0.1366 | 48.4312 | 0.8716 | 0.1434 | 48.7828 | 0.849 | 0.1248 | 47.5679 | 0.8296 | 0.1062 | 46.4524 | 0.8268 | 0.1134 | 46.3455 | 0.8608 | 0.1124 | 47.9659 | 0.887 | 0.1168 | 49.7634 | 0.8702 | 0.123 | 48.9617 | 0.8652 | 0.1204 | 48.3063 | 0.875 | 0.1186 | 48.8906 | 0.9214 | 0.129 | 51.6742 | 0.9828 | 0.1502 | 55.1884 | 1.0154 | 0.149 | 56.6955 | 1.042 | 0.1596 | 58.0974 | 0.9896 | 0.1558 | 55.1313 | 0.9298 | 0.1516 | 51.7394 | 0.8674 | 0.1482 | 48.3767
[7 empty] | 10.4938 | 10.4938 | 10.4938 | 10.5208 | 10.5208 | 10.5208 | 10.5279 | 10.5279 | 10.5279 | 10.5452 | 10.5452 | 10.5452 | 10.5391 | 10.5391 | 10.5391 | 10.5027 | 10.5027 | 10.5027 | 10.4863 | 10.4863 | 10.4863 | 10.4607 | 10.4607 | 10.4607 | 10.4542 | 10.4542 | 10.4542 | 10.4154 | 10.4154 | 10.4154 | 10.3951 | 10.3951 | 10.3951 | 10.3963 | 10.3963 | 10.3963 | 10.4491 | 10.4491 | 10.4491 | 10.3797 | 10.3797 | 10.3797 | 10.3633 | 10.3633 | 10.3633 | 10.4404 | 10.4404 | 10.4404 | 10.4274 | 10.4274 | 10.4274 | 10.3951 | 10.3951 | 10.3951 | 10.4009 | 10.4009 | 10.4009 | 10.4509 | 10.4509 | 10.4509 | 10.4758 | 10.4758 | 10.4758 | 10.491 | 10.491 | 10.491 | 10.5125 | 10.5125 | 10.5125 | 10.502 | 10.502 | 10.502
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Северная | Т1 | ТДН-16000/110-У1 | ВН РПН | 110 | 0.495 | 0.0924 | 2.4276 | 0.4884 | 0 | 2.3507 | 0.4554 | 0.090474 | 2.2248 | 0.4224 | 0.087553 | 2.0716 | 0.4356 | 0.089521 | 2.1371 | 0.4422 | 0.1338 | 2.2221 | 0.4818 | 0.047133 | 2.3218 | 0.561 | 0 | 2.707 | 0.5412 | 0.049829 | 2.6215 | 0.5082 | 0.048049 | 2.4663 | 0.5214 | 0 | 2.528 | 0.5412 | 0 | 2.6278 | 0.5346 | 0.096996 | 2.6319 | 0.528 | 0.048049 | 2.5674 | 0.5478 | 0.048947 | 2.6717 | 0.528 | 0.096996 | 2.59 | 0.528 | 0 | 2.5483 | 0.6072 | 0 | 2.9315 | 0.6732 | 0.05639 | 3.256 | 0.6666 | 0 | 3.2079 | 0.6798 | 0.10805 | 3.3065 | 0.693 | 0 | 3.3258 | 0.66 | 0 | 3.1683 | 0.561 | 0 | 2.696
[7 empty] | 119.7596 | 119.7596 | 119.7596 | 119.9538 | 119.9538 | 119.9538 | 120.4898 | 120.4898 | 120.4898 | 120.2244 | 120.2244 | 120.2244 | 120.1398 | 120.1398 | 120.1398 | 120.0363 | 120.0363 | 120.0363 | 120.379 | 120.379 | 120.379 | 119.6506 | 119.6506 | 119.6506 | 119.6978 | 119.6978 | 119.6978 | 119.4979 | 119.4979 | 119.4979 | 119.0794 | 119.0794 | 119.0794 | 118.9051 | 118.9051 | 118.9051 | 119.1864 | 119.1864 | 119.1864 | 119.2273 | 119.2273 | 119.2273 | 118.8508 | 118.8508 | 118.8508 | 119.6685 | 119.6685 | 119.6685 | 119.6254 | 119.6254 | 119.6254 | 119.5873 | 119.5873 | 119.5873 | 119.7886 | 119.7886 | 119.7886 | 119.9729 | 119.9729 | 119.9729 | 120.191 | 120.191 | 120.191 | 120.3024 | 120.3024 | 120.3024 | 120.2693 | 120.2693 | 120.2693 | 120.1379 | 120.1379 | 120.1379
[7 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  | ПС 110 кВ Северная | Т1 | ТДН-16000/110-У1 | НН | 6 | 0.4896 | 0.067492 | 46.4459 | 0.4584 | 0.065471 | 43.4299 | 0.4272 | 0.090011 | 40.7406 | 0.4128 | 0.088426 | 39.4702 | 0.4224 | 0.1002 | 40.6491 | 0.4128 | 0.077426 | 39.353 | 0.4656 | 0.055356 | 43.7926 | 0.5448 | 0.058978 | 51.5035 | 0.5184 | 0.08669 | 49.382 | 0.4944 | 0.027469 | 46.6056 | 0.5112 | 0.027678 | 48.3297 | 0.5136 | 0 | 48.5742 | 0.528 | 0.0289 | 49.9277 | 0.516 | 0.057377 | 48.986 | 0.5328 | 0.0287 | 50.457 | 0.5112 | 0.0287 | 48.1291 | 0.5184 | 0.029296 | 48.8065 | 0.6024 | 0.093402 | 57.351 | 0.66 | 0.078169 | 62.4237 | 0.6528 | 0.063997 | 61.4724 | 0.6696 | 0.079143 | 63.1165 | 0.672 | 0.065263 | 63.1132 | 0.6384 | 0.10978 | 60.5353 | 0.528 | 0.087487 | 50.1106
[7 empty] | 6.1436 | 6.1436 | 6.1436 | 6.1557 | 6.1557 | 6.1557 | 6.1869 | 6.1869 | 6.1869 | 6.1752 | 6.1752 | 6.1752 | 6.166 | 6.166 | 6.166 | 6.1618 | 6.1618 | 6.1618 | 6.1816 | 6.1816 | 6.1816 | 6.1428 | 6.1428 | 6.1428 | 6.145 | 6.145 | 6.145 | 6.1341 | 6.1341 | 6.1341 | 6.1158 | 6.1158 | 6.1158 | 6.1046 | 6.1046 | 6.1046 | 6.1148 | 6.1148 | 6.1148 | 6.1191 | 6.1191 | 6.1191 | 6.1054 | 6.1054 | 6.1054 | 6.1419 | 6.1419 | 6.1419 | 6.1421 | 6.1421 | 6.1421 | 6.1368 | 6.1368 | 6.1368 | 6.1469 | 6.1469 | 6.1469 | 6.1605 | 6.1605 | 6.1605 | 6.1677 | 6.1677 | 6.1677 | 6.1763 | 6.1763 | 6.1763 | 6.1781 | 6.1781 | 6.1781 | 6.1663 | 6.1663 | 6.1663
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Северная | Т2 | ТДН-16000/110-У1 | ВН РПН | 110 | 0.4488 | 0 | 2.1733 | 0.4026 | 0.043279 | 1.9592 | 0.4026 | 0 | 1.9333 | 0.3828 | 0.083478 | 1.8839 | 0.3762 | 0.041217 | 1.8241 | 0.3894 | 0 | 1.8806 | 0.4356 | 0 | 2.0937 | 0.5214 | 0 | 2.5281 | 0.4818 | 0.093333 | 2.3747 | 0.5346 | 0 | 2.593 | 0.5742 | 0.050696 | 2.8043 | 0.5874 | 0 | 2.8639 | 0.5544 | 0 | 2.7008 | 0.561 | 0.10052 | 2.7733 | 0.5742 | 0.050696 | 2.8129 | 0.5808 | 0.050696 | 2.8228 | 0.5874 | 0 | 2.8493 | 0.6666 | 0.054023 | 3.2386 | 0.7392 | 0.057158 | 3.5833 | 0.7722 | 0.17598 | 3.8264 | 0.759 | 0.0015243 | 3.66 | 0.6732 | 0 | 3.2416 | 0.6138 | 0 | 2.9588 | 0.5082 | 0 | 2.462
[7 empty] | 119.2256 | 119.2256 | 119.2256 | 119.326 | 119.326 | 119.326 | 120.2307 | 120.2307 | 120.2307 | 120.0742 | 120.0742 | 120.0742 | 119.7865 | 119.7865 | 119.7865 | 119.5461 | 119.5461 | 119.5461 | 120.119 | 120.119 | 120.119 | 119.074 | 119.074 | 119.074 | 119.3178 | 119.3178 | 119.3178 | 119.0321 | 119.0321 | 119.0321 | 118.6762 | 118.6762 | 118.6762 | 118.4164 | 118.4164 | 118.4164 | 118.5151 | 118.5151 | 118.5151 | 118.6497 | 118.6497 | 118.6497 | 118.3152 | 118.3152 | 118.3152 | 119.2417 | 119.2417 | 119.2417 | 119.0226 | 119.0226 | 119.0226 | 119.227 | 119.227 | 119.227 | 119.4573 | 119.4573 | 119.4573 | 119.5027 | 119.5027 | 119.5027 | 119.7284 | 119.7284 | 119.7284 | 119.9027 | 119.9027 | 119.9027 | 119.7702 | 119.7702 | 119.7702 | 119.1738 | 119.1738 | 119.1738
[7 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  | ПС 110 кВ Северная | Т2 | ТДН-16000/110-У1 | НН | 6 | 0.4344 | 0.052793 | 41.25 | 0.3936 | 0.050786 | 37.3893 | 0.3936 | 0.050553 | 37.0881 | 0.3744 | 0.02388 | 35.1191 | 0.3696 | 0.025057 | 34.7601 | 0.3816 | 0.024593 | 35.9481 | 0.4176 | 0.00044003 | 39.0726 | 0.5088 | 0.0002043 | 48.0238 | 0.4776 | 0 | 44.963 | 0.5136 | 0 | 48.507 | 0.5736 | 0 | 54.3385 | 0.5808 | 0 | 55.1243 | 0.5424 | 0 | 51.4417 | 0.5544 | 0.00077618 | 52.5376 | 0.5616 | 0 | 53.3727 | 0.564 | 0.059952 | 53.4711 | 0.5784 | 0.030072 | 54.6981 | 0.6624 | 0.031384 | 62.5347 | 0.7104 | 0.033686 | 66.9565 | 0.7536 | 0.1189 | 71.7658 | 0.7848 | 0.12129 | 74.6223 | 0.6744 | 0.032644 | 63.2871 | 0.6 | 0 | 56.3387 | 0.4944 | 0 | 46.6273
[7 empty] | 6.1248 | 6.1248 | 6.1248 | 6.1282 | 6.1282 | 6.1282 | 6.1775 | 6.1775 | 6.1775 | 6.1676 | 6.1676 | 6.1676 | 6.153 | 6.153 | 6.153 | 6.1415 | 6.1415 | 6.1415 | 6.1706 | 6.1706 | 6.1706 | 6.1169 | 6.1169 | 6.1169 | 6.1327 | 6.1327 | 6.1327 | 6.1131 | 6.1131 | 6.1131 | 6.0945 | 6.0945 | 6.0945 | 6.0831 | 6.0831 | 6.0831 | 6.0876 | 6.0876 | 6.0876 | 6.0925 | 6.0925 | 6.0925 | 6.075 | 6.075 | 6.075 | 6.1241 | 6.1241 | 6.1241 | 6.1134 | 6.1134 | 6.1134 | 6.1225 | 6.1225 | 6.1225 | 6.1325 | 6.1325 | 6.1325 | 6.1377 | 6.1377 | 6.1377 | 6.1441 | 6.1441 | 6.1441 | 6.1596 | 6.1596 | 6.1596 | 6.1487 | 6.1487 | 6.1487 | 6.1218 | 6.1218 | 6.1218
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т1 | ТДН-10000/110-У1 | ВН РПН | 110 | 0.1186 | 0.037372 | 0.59886 | 0.1186 | 0.037372 | 0.59886 | 0.1186 | 0.037372 | 0.59886 | 0.1186 | 0.037372 | 0.59886 | 0.11972 | 0.026522 | 0.58878 | 0.11972 | 0.026522 | 0.58878 | 0.11972 | 0.026522 | 0.58878 | 0.11972 | 0.026522 | 0.58878 | 0.16955 | 0.058022 | 0.86671 | 0.16955 | 0.058022 | 0.86671 | 0.16955 | 0.058022 | 0.86671 | 0.16955 | 0.058022 | 0.86671 | 0.16955 | 0.058022 | 0.86671 | 0.22671 | 0 | 1.0998 | 0.22671 | 0 | 1.0998 | 0.22671 | 0 | 1.0998 | 0.22671 | 0 | 1.0998 | 0.22671 | 0 | 1.0998 | 0.22671 | 0 | 1.0998 | 0.12665 | 0.034698 | 0.63688 | 0.12665 | 0.034698 | 0.63688 | 0.12665 | 0.034698 | 0.63688 | 0.13193 | 0.036514 | 0.65937 | 0.13193 | 0.036514 | 0.65937
[7 empty] | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 119.8851 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 120.247 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.377 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0086 | 119.0467 | 119.0467 | 119.0467 | 119.0467 | 119.0467 | 119.0467 | 119.0467 | 119.0467 | 119.0467 | 119.866 | 119.866 | 119.866 | 119.866 | 119.866 | 119.866
[7 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т1 | ТДН-10000/110-У1 | НН | 6 | 0.11245 | 0.031648 | 11.1596 | 0.11245 | 0.031648 | 11.1596 | 0.11245 | 0.031648 | 11.1596 | 0.11245 | 0.031648 | 11.1596 | 0.11245 | 0.031648 | 11.1596 | 0.11245 | 0.031648 | 11.1596 | 0.11245 | 0.031648 | 11.1596 | 0.11245 | 0.031648 | 11.1596 | 0.17649 | 0.021265 | 17.0745 | 0.17649 | 0.021265 | 17.0745 | 0.17649 | 0.021265 | 17.0745 | 0.17649 | 0.021265 | 17.0745 | 0.17649 | 0.021265 | 17.0745 | 0.17649 | 0.021265 | 17.0745 | 0.17649 | 0.021265 | 17.0745 | 0.17649 | 0.021265 | 17.0745 | 0.16778 | 0.044017 | 16.7571 | 0.16778 | 0.044017 | 16.7571 | 0.16778 | 0.044017 | 16.7571 | 0.16778 | 0.044017 | 16.7571 | 0.16778 | 0.044017 | 16.7571 | 0.16569 | 0.037352 | 16.255 | 0.16569 | 0.037352 | 16.255 | 0.16569 | 0.037352 | 16.255
[7 empty] | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 6.0109 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 5.9763 | 6.0327 | 6.0327 | 6.0327 | 6.0327 | 6.0327 | 6.0327 | 6.0327 | 6.0327 | 6.0327
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т2 | ТДН-10000/110-У1 | ВН РПН | 110 | 0.049302 | 0.029804 | 0.2774 | 0.049302 | 0.029804 | 0.2774 | 0.049302 | 0.029804 | 0.2774 | 0.049302 | 0.029804 | 0.2774 | 0.051612 | 0.02873 | 0.28399 | 0.051612 | 0.02873 | 0.28399 | 0.051612 | 0.02873 | 0.28399 | 0.051612 | 0.02873 | 0.28399 | 0.17021 | 0.015993 | 0.8261 | 0.17021 | 0.015993 | 0.8261 | 0.17021 | 0.015993 | 0.8261 | 0.17021 | 0.015993 | 0.8261 | 0.11722 | 0.002272 | 0.57083 | 0.11722 | 0.002272 | 0.57083 | 0.11722 | 0.002272 | 0.57083 | 0.11722 | 0.002272 | 0.57083 | 0.12349 | 0.019574 | 0.60863 | 0.12349 | 0.019574 | 0.60863 | 0.12349 | 0.019574 | 0.60863 | 0.12349 | 0.019574 | 0.60863 | 0.07227 | 0.021395 | 0.36359 | 0.07227 | 0.021395 | 0.36359 | 0.07227 | 0.021395 | 0.36359 | 0.07227 | 0.021395 | 0.36359
[7 empty] | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 119.9041 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 120.0883 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 119.4849 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.5768 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 118.6022 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818 | 119.6818
[7 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т2 | ТДН-10000/110-У1 | НН | 6 | 0.040356 | 0.028398 | 4.7101 | 0.040356 | 0.028398 | 4.7101 | 0.040356 | 0.028398 | 4.7101 | 0.040356 | 0.028398 | 4.7101 | 0.040356 | 0.028398 | 4.7101 | 0.040356 | 0.028398 | 4.7101 | 0.040356 | 0.028398 | 4.7101 | 0.040356 | 0.028398 | 4.7101 | 0.11401 | 0.006625 | 10.9511 | 0.11401 | 0.006625 | 10.9511 | 0.11401 | 0.006625 | 10.9511 | 0.11401 | 0.006625 | 10.9511 | 0.11401 | 0.006625 | 10.9511 | 0.11401 | 0.006625 | 10.9511 | 0.11401 | 0.006625 | 10.9511 | 0.11401 | 0.006625 | 10.9511 | 0.10156 | 0.010174 | 9.8482 | 0.10156 | 0.010174 | 9.8482 | 0.10156 | 0.010174 | 9.8482 | 0.10156 | 0.010174 | 9.8482 | 0.10156 | 0.010174 | 9.8482 | 0.10156 | 0.010174 | 9.8482 | 0.051408 | 0.029509 | 5.6653 | 0.051408 | 0.029509 | 5.6653
[7 empty] | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.0487 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 5.9835 | 6.0407 | 6.0407 | 6.0407 | 6.0407 | 6.0407 | 6.0407
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## Раздел 1_КЗ_Требования
_____Требования к представлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:
_____1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
_____2._По результатам контрольных замеров в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
_____значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
_____значения перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
_____значения перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
_____значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
_____значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
_____положения переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше.
_____3._Информация представляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
_____Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
_____4._Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком «+» при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию электропередачи или оборудование, и со знаком «–» при направлении перетока мощности от линии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
_____Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения Р фиксируются со знаком «+» при генераторном режиме работы агрегата и со знаком «–» при двигательном режиме работы агрегата.
_____Для трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощности и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд, информация о нагрузке (мощности и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутствии измерений в обмотке высшего напряжения.
_____Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком «–» при потреблении реактивной мощности и со знаком «+» при генерации реактивной мощности.
_____Для отключенных линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отключения: капитальный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ), вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
_____При отсутствии у организации, представляющей информацию, соответствующего оборудования ставится прочерк «–».

## Разделы 2-4 (ГАО, АЧР)
Ра
_____Раздел 2._Сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности), включенных в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), по данным контрольных замеров
_____Информация представляется в соответствии с разделом 1 приложения № 8 к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290 (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2013 г., регистрационный № 29348), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2018 г. № 898 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2018 г., регистрационный № 52677) (далее - Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии).
_____Раздел 3._Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных замеров
_____Информация представляется в соответствии с разделами 1 - 4 приложения № 10 к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии.
_____Раздел 4. Контактная информация
Контактная информация |  |  |  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии)
| Руководитель организации |  |  | Беспалова Лидия Михайловна | Директор | 84736421713 | gorelseti@list.ru
| Лицо, ответственное за заполнение формы |  |  | Орлов Евгений Юрьевич | Инженер РС | 84736424368 | bya@nv-ges.ru
_____Руководитель
|  | (подпись) | (Фамилия, имя, отчество (при наличии)