## ПРИЛ. 4
Приложение № 4
Отчет по фактическим объёмам нагрузки потребителей, включенным в график временного отключения
МУП "Горэлектросети" г. Нововоронеж (в кВт) от 20.12.2023 г.
№ п/п | Наименование п/ст | Наименование фидера | Очередь ограничения, МВт |  | Время отключения | Время, ч | [23 empty] | Потребители
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 2 | IX | 0.42 | до 20 мин. | 200.16 | 195.36 | 190.08 | 188.64 | 187.68 | 190.56 | 191.04 | 199.68 | 216.48 | 205.44 | 226.08 | 232.8 | 234.24 | 229.44 | 211.2 | 228.48 | 220.32 | 264.96 | 275.04 | 281.28 | 264.96 | 245.76 | 231.36 | 212.64 | МУП "Горэлектросети"
2 | 2 | 51 | IX |  |  | 84 | 82.56 | 83.52 | 83.04 | 82.56 | 82.56 | 84 | 88.32 | 107.52 | 108.96 | 113.76 | 107.52 | 108 | 107.52 | 113.76 | 106.56 | 97.44 | 111.84 | 129.6 | 130.08 | 129.12 | 124.32 | 120.96 | 118.56 | МУП "Горэлектросети"
3 | 2 | 4 | IX | 0.21 |  | 95.52 | 102.72 | 96.96 | 96.48 | 95.52 | 102.24 | 98.88 | 108.96 | 121.92 | 136.8 | 130.56 | 130.08 | 131.52 | 140.16 | 130.08 | 127.2 | 130.56 | 130.08 | 124.32 | 121.44 | 117.12 | 111.84 | 106.08 | 96.96 | ООО "Энергоэксперт"
4 | 2 | 49 | IX |  |  | 11.52 | 12 | 11.52 | 11.52 | 12 | 12 | 12.96 | 12.96 | 14.4 | 36 | 38.88 | 38.88 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 43.68 | 49.44 | 49.44 | 41.28 | 27.36 | 18.72 | 18.24 | 11.52 | ООО "Энергоэксперт"
5 | 2 | 5 | IX | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО "Атомэнергоремонт"
6 | 2 | 47 | IX |  |  | 38.64 | 35.28 | 35.52 | 35.52 | 33.6 | 34.56 | 38.16 | 68.88 | 161.28 | 164.88 | 162.24 | 157.68 | 140.88 | 134.16 | 144 | 137.76 | 132.72 | 82.8 | 64.56 | 42.24 | 43.92 | 42.96 | 45.6 | 40.32 | ОАО "Атомэнергоремонт"
7 | 2 | 43 | IX | 0.61 |  | 696.6 | 694.8 | 691.56 | 692.28 | 692.28 | 695.16 | 771.12 | 841.68 | 930.96 | 938.16 | 971.28 | 971.28 | 963 | 955.08 | 966.96 | 968.76 | 844.56 | 826.2 | 811.08 | 797.04 | 757.44 | 739.44 | 732.24 | 700.2 | ООО "Сфера"
8 | 2 | 7 | IX | 0.69 |  | 401.94 | 401.76 | 402.12 | 401.94 | 401.94 | 402.12 | 401.94 | 401.94 | 401.58 | 401.76 | 402.12 | 401.76 | 401.94 | 401.76 | 401.94 | 402.12 | 402.12 | 402.3 | 402.48 | 402.66 | 402.66 | 402.66 | 402.66 | 402.3 | ПНС ТФУ НВ АЭС
9 | 2 | 11 | IX | 0.47 |  | 179.52 | 178.56 | 187.2 | 191.04 | 182.4 | 192 | 182.4 | 195.84 | 188.16 | 190.08 | 183.36 | 176.64 | 175.68 | 188.16 | 175.68 | 184.32 | 192 | 182.4 | 192 | 190.08 | 179.52 | 197.76 | 192.96 | 182.4 | ООО "НПК Канцлеръ"
10 | 2 | 8 | IX | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО ВЗПП
11 | 2 | 28 | IX |  |  | 55.2 | 53.28 | 47.52 | 47.76 | 47.52 | 41.28 | 40.8 | 45.36 | 59.04 | 69.6 | 63.84 | 66.24 | 54.72 | 66.24 | 70.8 | 67.44 | 66.24 | 78.96 | 76.08 | 74.88 | 72.72 | 58.8 | 49.44 | 45.36 | ООО ВЗПП
12 | 2 | 9 | IX | 0.14 |  | 33.12 | 32.64 | 33.6 | 32.16 | 32.64 | 35.04 | 34.56 | 43.68 | 60.96 | 60.96 | 60 | 53.76 | 51.84 | 90.24 | 104.16 | 52.32 | 86.4 | 44.16 | 40.32 | 36.96 | 35.52 | 33.6 | 31.68 | 32.64 | ЗАО "Металл-Профиль"
13 | 2 | 17 | IX | 0.54 |  | 298.56 | 285.12 | 273.6 | 274.56 | 273.6 | 301.92 | 357.12 | 377.76 | 394.08 | 422.88 | 438.72 | 448.32 | 449.28 | 431.04 | 417.6 | 422.4 | 474.72 | 533.28 | 545.28 | 538.08 | 511.2 | 472.8 | 403.2 | 340.32 | МУП "Горэлектросети"
14 | 2 | 41 | IX | 0.4 |  | 192.48 | 190.56 | 191.04 | 188.64 | 187.68 | 195.36 | 158.88 | 152.64 | 147.84 | 143.04 | 142.56 | 144 | 151.2 | 196.8 | 192.96 | 192.96 | 198.72 | 210.24 | 215.52 | 216 | 212.16 | 211.2 | 204 | 194.88 | МУП "Аквасервис"; ООО "Синтез"
15 | 2 | 6 | IX | 1.64 |  | 0.72 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 4.32 | 7.92 | 10.08 | 22.32 | 5.76 | 0.72 | 0 | 0 | 4.32 | 5.04 | 3.6 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.72 | 0.72 | 0 | 1.44 | 2.16 | МУП "Горэлектросети"
16 | 2 | 38 | IX |  |  | 504.72 | 470.52 | 456.48 | 461.88 | 452.88 | 506.52 | 620.28 | 637.92 | 646.2 | 668.16 | 681.84 | 721.44 | 703.8 | 708.84 | 690.12 | 699.48 | 747 | 854.28 | 879.12 | 868.68 | 826.56 | 776.88 | 681.84 | 569.16 | МУП "Горэлектросети"
17 | 2 | 40 | IX | 0.31 |  | 30.96 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 33.12 | 37.8 | 36.36 | 34.56 | 34.92 | 43.92 | 34.56 | 34.92 | 33.48 | 32.04 | 33.84 | 34.2 | 35.64 | 36 | 37.44 | 37.8 | 38.16 | 35.28 | 33.12 | ООО "АТЭС"
18 | 3 | 20 | X | 0.07 | от 20 до 60 мин. | 41.04 | 42.84 | 45.36 | 44.28 | 45 | 45.36 | 45.36 | 86.04 | 183.24 | 176.4 | 155.52 | 144.72 | 151.56 | 139.68 | 141.48 | 125.28 | 95.76 | 64.08 | 55.44 | 51.84 | 53.28 | 50.76 | 48.6 | 48.96 | ОАО "Атомэтехнерго"
19 | 3 | 4 | X | 0.26 |  | 227.7 | 189.72 | 185.76 | 212.22 | 207.36 | 173.7 | 210.42 | 182.7 | 186.84 | 209.88 | 213.48 | 225.18 | 236.52 | 217.98 | 212.04 | 217.8 | 233.1 | 186.12 | 203.04 | 208.62 | 197.1 | 187.56 | 188.64 | 185.4 | МАУ "Спортцентр"; ООО "Славяне"
20 | 3 | 21 | X |  |  | 167.04 | 132.12 | 147.96 | 185.04 | 163.8 | 127.8 | 160.56 | 145.08 | 144.18 | 140.58 | 152.46 | 194.94 | 137.16 | 132.3 | 117.9 | 164.88 | 159.12 | 168.66 | 151.56 | 137.34 | 132.48 | 140.22 | 121.68 | 113.94 | МАУ "Спортцентр"; ООО "Славяне"
| Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368