## ПРИЛ. 1
Приложение №1
к Распоряжению о замерах нагрузки
Суточная ведомость
нагрузок 21.06.2023 года с указанием наименования потребителей
[14 empty] | на ПС |  | № 2 "Жилзона" 110/35/6 кВ МУП "Горэлектросети"
( наименование ПС )
Присоединение |  |  | Наименование потребителя | Время, ч
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ОРУ-35 яч.1 |  | А | ВЛ-44 | 8.7946 | 8.3033 | 9.8288 | 9.3374 | 7.2637 | 7.2094 | 8.4593 | 9.957 | 11.0308 | 10.237 | 9.7091 | 9.2674 | 9.9801 | 9.17 | 13.7671 | 9.9682 | 8.7192 | 8.1042 | 7.5293 | 8.3354 | 7.4176 | 7.5126 | 9.5718 | 8.1514
|  | МВт |  | 0.4422 | 0.40311 | 0.48065 | 0.44925 | 0.34735 | 0.34799 | 0.41528 | 0.49988 | 0.55115 | 0.49411 | 0.4736 | 0.47104 | 0.47809 | 0.45822 | 0.65625 | 0.49026 | 0.43002 | 0.39157 | 0.36081 | 0.39157 | 0.3544 | 0.34799 | 0.46783 | 0.38708
|  | МВАр |  | 0.30021 | 0.30419 | 0.35673 | 0.34617 | 0.27443 | 0.2665 | 0.30274 | 0.33747 | 0.3734 | 0.37169 | 0.34562 | 0.30506 | 0.37174 | 0.31076 | 0.51207 | 0.35077 | 0.30974 | 0.29919 | 0.27714 | 0.32191 | 0.2738 | 0.28916 | 0.34171 | 0.30598
ОРУ-35 яч.7 |  | А | ВЛ-43 | 4.832 | 5.2762 | 5.5882 | 5.3901 | 6.337 | 8.2499 | 6.981 | 6.8358 | 5.7904 | 7.4977 | 9.4916 | 6.6254 | 7.193 | 6.1745 | 7.3345 | 6.3446 | 5.5396 | 4.9681 | 4.3252 | 4.3833 | 4.8594 | 6.1288 | 6.071 | 6.0378
|  | МВт |  | 0.19482 | 0.21277 | 0.22366 | 0.21661 | 0.26852 | 0.35056 | 0.28198 | 0.2916 | 0.2493 | 0.32684 | 0.44733 | 0.25314 | 0.3121 | 0.27237 | 0.33902 | 0.28583 | 0.22366 | 0.20187 | 0.16919 | 0.16983 | 0.19931 | 0.25571 | 0.22174 | 0.26083
|  | МВАр |  | 0.21158 | 0.23148 | 0.24698 | 0.23783 | 0.26568 | 0.3418 | 0.30816 | 0.28071 | 0.23681 | 0.30037 | 0.3401 | 0.30181 | 0.29275 | 0.24267 | 0.27125 | 0.24583 | 0.24287 | 0.21774 | 0.19218 | 0.19558 | 0.20734 | 0.2579 | 0.28598 | 0.24815
ОРУ-35 яч.1А |  | А | КВВЗ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОРУ-35 яч.8 |  | А | КВВЗ-2 | 2.5549 | 2.5478 | 2.5439 | 2.4545 | 2.4557 | 2.4722 | 2.4668 | 2.476 | 7.9765 | 7.9418 | 2.487 | 2.4659 | 2.4641 | 2.4746 | 2.471 | 2.4651 | 2.4491 | 2.4459 | 4.8257 | 7.566 | 2.7599 | 2.7714 | 2.7551 | 2.5575
|  | МВт |  | 0.031242 | 0.031563 | 0.031723 | 0.012016 | 0.012177 | 0.011375 | 0.011536 | 0.011536 | 0.45646 | 0.45534 | 0.12417 | 0.12449 | 0.12417 | 0.12385 | 0.12417 | 0.12433 | 0.12449 | 0.12465 | 0.28503 | 0.44781 | 0.14371 | 0.14371 | 0.1442 | 0.031082
|  | МВАр |  | 0.14864 | 0.14874 | 0.14822 | 0.14535 | 0.14568 | 0.14644 | 0.1472 | 0.14674 | 0.12111 | 0.11611 | 0.078533 | 0.077228 | 0.077874 | 0.077841 | 0.077786 | 0.077256 | 0.076455 | 0.076161 | 0.017335 | 0.030604 | 0.078152 | 0.080432 | 0.078257 | 0.14928
| яч.№ 14 | А | Ввод 1 - 6 кВ | 297.6239 | 282.0949 | 269.3046 | 259.4825 | 278.8328 | 291.007 | 333.818 | 372.0049 | 394.1421 | 405.6847 | 398.3703 | 400.4969 | 400.5967 | 385.3861 | 373.737 | 404.4744 | 392.2771 | 398.7145 | 393.2636 | 379.9977 | 404.23 | 391.8936 | 339.0819 | 300.2765
|  | МВт |  | 3.0004 | 2.7988 | 2.673 | 2.573 | 2.8367 | 2.9273 | 3.4091 | 3.7617 | 3.9842 | 4.0831 | 4.0984 | 4.0688 | 4.11 | 3.943 | 3.804 | 4.1028 | 4.049 | 4.1166 | 4.0424 | 3.8502 | 4.1254 | 4.015 | 3.47 | 3.0333
|  | МВАр |  | 1.1781 | 1.2462 | 1.2182 | 1.1626 | 1.0753 | 1.1914 | 1.2585 | 1.4125 | 1.4833 | 1.5351 | 1.2962 | 1.4831 | 1.3859 | 1.3247 | 1.3499 | 1.5246 | 1.3616 | 1.3598 | 1.3013 | 1.4647 | 1.4239 | 1.3039 | 1.1898 | 1.185
| яч.№ 2 | А | МУП "ГЭС" | 17.5341 | 17.4362 | 17.555 | 17.5707 | 16.6299 | 17.5107 | 19.5468 | 19.8272 | 21.1472 | 22.3623 | 22.598 | 23.6418 | 22.4372 | 22.6294 | 22.2422 | 23.5996 | 23.1163 | 25.2594 | 24.1461 | 22.4901 | 22.5291 | 22.1509 | 20.8563 | 19.0181
|  | МВт |  | 0.18053 | 0.18015 | 0.1814 | 0.18092 | 0.1721 | 0.18017 | 0.2034 | 0.20607 | 0.22084 | 0.23272 | 0.2351 | 0.24703 | 0.23492 | 0.23606 | 0.23164 | 0.24491 | 0.24213 | 0.26514 | 0.25254 | 0.2354 | 0.23537 | 0.2306 | 0.21733 | 0.19712
|  | МВАр |  | 0.058512 | 0.057667 | 0.059604 | 0.060132 | 0.054942 | 0.06024 | 0.060565 | 0.059488 | 0.056983 | 0.061943 | 0.063279 | 0.065956 | 0.061384 | 0.060373 | 0.061235 | 0.069971 | 0.065104 | 0.069544 | 0.062544 | 0.062987 | 0.058747 | 0.058335 | 0.059775 | 0.058406
| яч. № 3 | А | МУП "ГЭС" | 1.2116 | 1.2121 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2163 | 1.2115 | 1.2169 | 1.2084 | 1.2071 | 1.2019 | 1.2091 | 1.2081 | 1.2124 | 1.2084 | 1.2083 | 1.2099 | 1.2162 | 1.2166 | 1.2095 | 1.2121 | 1.2062 | 1.2042 | 1.2107 | 1.2107
|  | МВт |  | 0.0003648 | 0.0003648 | 0.0003768 | 0.00036 | 0.0003648 | 0.0003552 | 0.0003648 | 0.0003648 | 0.0003648 | 0.00036 | 0.0003648 | 0.0003648 | 0.000372 | 0.000372 | 0.0003744 | 0.0003696 | 0.0003816 | 0.0003792 | 0.0003696 | 0.0003744 | 0.0003672 | 0.0003576 | 0.0003624 | 0.0003624
|  | МВАр |  | 0.013119 | 0.01315 | 0.013241 | 0.013239 | 0.013224 | 0.013138 | 0.01322 | 0.013049 | 0.013004 | 0.012912 | 0.013028 | 0.013051 | 0.013116 | 0.01303 | 0.013034 | 0.013078 | 0.013193 | 0.01321 | 0.013027 | 0.013118 | 0.012984 | 0.012944 | 0.013095 | 0.013112
| яч.№ 4 | А | ООО "Энергоэксперт" | 9.422 | 9.2618 | 9.4178 | 12.0888 | 9.0692 | 9.4331 | 9.8834 | 11.529 | 14.2667 | 16.1737 | 15.0385 | 16.0025 | 13.0935 | 12.8586 | 13.0038 | 13.0311 | 14.3728 | 12.9363 | 12.8372 | 11.0957 | 11.2331 | 8.0447 | 9.624 | 8.6874
|  | МВт |  | 0.10193 | 0.098184 | 0.10075 | 0.12866 | 0.095866 | 0.099893 | 0.10701 | 0.12187 | 0.15343 | 0.17401 | 0.16202 | 0.17298 | 0.14132 | 0.13833 | 0.13975 | 0.14033 | 0.15546 | 0.14007 | 0.13789 | 0.11997 | 0.11917 | 0.08567 | 0.10183 | 0.091795
|  | МВАр |  | 0.006886 | 0.021655 | 0.018713 | 0.025841 | 0.022615 | 0.022358 | 0.008598 | 0.02644 | 0.011202 | 0.0077249 | 0 | 0.006537 | 0.011085 | 0.0080351 | 0.01148 | 0.010322 | 0.011066 | 0.0099023 | 0.010625 | 0.0079237 | 0.021204 | 0.011718 | 0.021337 | 0.020245
| яч. № 5 | А | АО "Атомэнергопромсбыт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 6 | А | МУП "ГЭС" | 33.0011 | 36.1816 | 30.5885 | 28.5303 | 29.7126 | 35.9294 | 42.6961 | 46.6549 | 52.4438 | 62.6758 | 55.9119 | 66.1823 | 56.4564 | 55.2792 | 37.8764 | 59.7948 | 53.3952 | 58.8316 | 49.0099 | 46.8294 | 48.3784 | 44.977 | 42.7226 | 33.4886
|  | МВт |  | 0.3169 | 0.34153 | 0.29166 | 0.27273 | 0.28518 | 0.35697 | 0.43132 | 0.47632 | 0.53793 | 0.63155 | 0.56839 | 0.67623 | 0.57743 | 0.56249 | 0.3775 | 0.60818 | 0.55169 | 0.60479 | 0.50206 | 0.47639 | 0.49159 | 0.45466 | 0.41902 | 0.3271
|  | МВАр |  | 0.16543 | 0.19382 | 0.16069 | 0.14779 | 0.15165 | 0.15627 | 0.17138 | 0.16459 | 0.17303 | 0.23683 | 0.19956 | 0.23482 | 0.19876 | 0.1962 | 0.15717 | 0.22086 | 0.17942 | 0.20893 | 0.16437 | 0.17561 | 0.17338 | 0.16461 | 0.19531 | 0.15642
| яч. № 7 | А | НВ АЭС | 0.93261 | 0.93149 | 0.93098 | 0.93114 | 0.88829 | 0.88401 | 0.89688 | 0.90112 | 0.93842 | 0.9007 | 0.91423 | 0.98826 | 0.91044 | 0.88412 | 0.88626 | 0.89407 | 0.90335 | 0.90656 | 0.91921 | 0.90328 | 0.89206 | 0.91563 | 0.93889 | 0.93788
|  | МВт |  | 0.0032688 | 0.0032634 | 0.003285 | 0.0032904 | 0.0029916 | 0.0029844 | 0.002916 | 0.002745 | 0.0046386 | 0.0027396 | 0.0037386 | 0.005526 | 0.0033138 | 0.0029322 | 0.002952 | 0.0028638 | 0.002781 | 0.002817 | 0.003204 | 0.0023616 | 0.0024606 | 0.00342 | 0.0028098 | 0.0027828
|  | МВАр |  | 0.0095613 | 0.0095711 | 0.0095832 | 0.0095773 | 0.0091824 | 0.0091152 | 0.0093126 | 0.0093414 | 0.0089833 | 0.0092983 | 0.0091106 | 0.0091514 | 0.0092778 | 0.0090621 | 0.0090967 | 0.0092305 | 0.0093943 | 0.0094365 | 0.0093694 | 0.0094976 | 0.0092887 | 0.0092276 | 0.0097594 | 0.0097662
| яч. № 8 | А | Мясокомбинат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 9 | А | ООО "Металл Профиль" | 3.5123 | 2.5166 | 2.4874 | 1.9551 | 1.5448 | 1.605 | 1.6316 | 3.715 | 9.808 | 1.8325 | 8.6708 | 4.4802 | 1.8585 | 10.1425 | 3.7043 | 11.9388 | 4.6108 | 2.6349 | 3.4832 | 2.1355 | 2.3159 | 2.6065 | 1.9148 | 1.652
|  | МВт |  | 0.03348 | 0.021331 | 0.021451 | 0.018302 | 0.014107 | 0.015355 | 0.015811 | 0.028421 | 0.095698 | 0.019526 | 0.081259 | 0.0384 | 0.019968 | 0.10096 | 0.034056 | 0.11714 | 0.041923 | 0.02855 | 0.033062 | 0.021562 | 0.023621 | 0.023059 | 0.019205 | 0.016205
|  | МВАр |  | 0.018123 | 0.017112 | 0.016487 | 0.010804 | 0.0091132 | 0.0081777 | 0.0080515 | 0.028326 | 0.044792 | 0.0026676 | 0.045828 | 0.029554 | 0.0023288 | 0.041935 | 0.020861 | 0.054115 | 0.027428 | 0.0020754 | 0.017753 | 0.0083711 | 0.0080442 | 0.015843 | 0.0077424 | 0.0075787
| яч. № 10 | А | МУП "ГЭС" | 35.5239 | 34.4354 | 33.3514 | 32.3644 | 32.01 | 36.7951 | 43.7961 | 47.1621 | 50.0801 | 55.953 | 55.9322 | 56.2185 | 57.8049 | 54.4543 | 56.8028 | 55.0021 | 59.9148 | 55.3074 | 55.8799 | 55.9528 | 54.1265 | 56.8248 | 45.5011 | 39.875
|  | МВт |  | 0.35992 | 0.34534 | 0.33523 | 0.32355 | 0.32154 | 0.37711 | 0.45361 | 0.4862 | 0.51612 | 0.58068 | 0.58075 | 0.58668 | 0.60388 | 0.56246 | 0.59047 | 0.57261 | 0.61842 | 0.57535 | 0.58022 | 0.58 | 0.56313 | 0.59195 | 0.47271 | 0.40908
|  | МВАр |  | 0.13687 | 0.14426 | 0.13845 | 0.13744 | 0.13343 | 0.13095 | 0.14623 | 0.15371 | 0.15747 | 0.16125 | 0.15873 | 0.16074 | 0.16373 | 0.16906 | 0.16427 | 0.16051 | 0.20104 | 0.17175 | 0.16032 | 0.17664 | 0.15081 | 0.15006 | 0.13676 | 0.13851
| яч. № 11 | А | ООО "НПК Канцлеръ" | 26.1054 | 11.6491 | 12.021 | 12.327 | 23.2338 | 13.5899 | 24.6335 | 14.4237 | 27.7909 | 18.8652 | 28.4947 | 25.2109 | 25.1426 | 14.2362 | 14.5803 | 12.6266 | 12.8605 | 18.2897 | 24.0758 | 12.2973 | 21.9341 | 28.3476 | 12.4775 | 12.6704
|  | МВт |  | 0.28092 | 0.11337 | 0.11904 | 0.12268 | 0.2499 | 0.13596 | 0.26602 | 0.14308 | 0.29716 | 0.1928 | 0.30446 | 0.2709 | 0.26998 | 0.14198 | 0.14419 | 0.12428 | 0.12805 | 0.18747 | 0.25733 | 0.11964 | 0.21677 | 0.30271 | 0.12194 | 0.12357
|  | МВАр |  | 0.034186 | 0.056415 | 0.054032 | 0.053771 | 0.037496 | 0.057366 | 0.032854 | 0.061841 | 0.035947 | 0.064188 | 0.037804 | 0.031668 | 0.034117 | 0.05832 | 0.062737 | 0.056419 | 0.055463 | 0.065133 | 0.032238 | 0.058615 | 0.094719 | 0.036031 | 0.057765 | 0.060029
| яч. № 12 | А | ООО "Сфера" | 23.3488 | 23.2732 | 23.1745 | 23.1762 | 23.2382 | 23.2225 | 23.4956 | 31.2098 | 32.1118 | 24.9379 | 26.3221 | 24.2465 | 25.2958 | 24.9986 | 26.2559 | 24.3857 | 23.6342 | 23.5369 | 23.4833 | 23.7465 | 23.8311 | 23.8428 | 23.4812 | 23.3229
|  | МВт |  | 0.21959 | 0.21879 | 0.21773 | 0.21764 | 0.21862 | 0.21854 | 0.22192 | 0.30575 | 0.31118 | 0.23401 | 0.23787 | 0.22951 | 0.23676 | 0.22957 | 0.24395 | 0.23161 | 0.22201 | 0.22193 | 0.22049 | 0.22362 | 0.22442 | 0.22429 | 0.22091 | 0.21943
|  | МВАр |  | 0.12528 | 0.12643 | 0.12646 | 0.12634 | 0.12638 | 0.12536 | 0.12625 | 0.14189 | 0.15051 | 0.13161 | 0.15364 | 0.12608 | 0.13701 | 0.14077 | 0.14285 | 0.125 | 0.12744 | 0.12585 | 0.12334 | 0.1266 | 0.12468 | 0.12346 | 0.12477 | 0.12512
| яч. № 13 | А | АО "Атомэнергопроект" | 1.3256 | 1.3175 | 1.3143 | 1.3194 | 1.319 | 1.3247 | 1.3279 | 1.333 | 1.3599 | 1.355 | 1.3541 | 1.3417 | 1.3351 | 1.3539 | 1.3522 | 1.3451 | 1.3292 | 1.3247 | 1.3566 | 1.3293 | 1.3516 | 1.3663 | 1.3358 | 1.3347
|  | МВт |  | 0.0019344 | 0.0019584 | 0.0019632 | 0.0019584 | 0.0019584 | 0.0019296 | 0.0019296 | 0.0018912 | 0.0018336 | 0.001848 | 0.0018768 | 0.0018768 | 0.0018864 | 0.0018624 | 0.0018528 | 0.001824 | 0.0019008 | 0.0019056 | 0.0018096 | 0.0019056 | 0.001848 | 0.0018144 | 0.0018912 | 0.0019008
|  | МВАр |  | 0.01425 | 0.014177 | 0.014161 | 0.014203 | 0.014209 | 0.014257 | 0.014298 | 0.014303 | 0.014542 | 0.014481 | 0.014473 | 0.01439 | 0.014332 | 0.01448 | 0.014472 | 0.014422 | 0.01429 | 0.014268 | 0.014511 | 0.014292 | 0.014459 | 0.014583 | 0.014319 | 0.014314
| яч. № 17 | А | МУП "ГЭС" | 30.3017 | 29.3112 | 29.8914 | 27.9498 | 26.5354 | 28.9341 | 34.7447 | 37.6428 | 37.6529 | 39.6191 | 38.3656 | 41.9665 | 40.7337 | 40.499 | 40.9064 | 43.9642 | 43.3548 | 45.8115 | 43.5909 | 43.5926 | 50.3921 | 42.3135 | 39.8146 | 32.8112
|  | МВт |  | 0.29608 | 0.28296 | 0.28938 | 0.26991 | 0.25448 | 0.28336 | 0.34061 | 0.37852 | 0.37298 | 0.38183 | 0.3777 | 0.41827 | 0.41388 | 0.4037 | 0.4148 | 0.43835 | 0.43239 | 0.46227 | 0.42971 | 0.43824 | 0.50041 | 0.43188 | 0.39808 | 0.33238
|  | МВАр |  | 0.14224 | 0.14666 | 0.148 | 0.13896 | 0.13601 | 0.13581 | 0.16327 | 0.14943 | 0.1594 | 0.19137 | 0.16728 | 0.17463 | 0.15262 | 0.16832 | 0.14982 | 0.18466 | 0.18536 | 0.18355 | 0.18948 | 0.17609 | 0.21157 | 0.14166 | 0.16382 | 0.12694
| яч. № 19 | А | ООО НПП "ИнтерПолярис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 20 | А | МУП "ГЭС" | 13.7655 | 13.4931 | 13.3874 | 12.9596 | 16.515 | 14.5236 | 12.5467 | 12.0072 | 12.7093 | 15.7561 | 15.7776 | 22.0131 | 19.9803 | 16.0427 | 21.6809 | 21.4322 | 21.8456 | 22.3689 | 21.5961 | 19.1771 | 19.0068 | 18.9484 | 17.3266 | 15.968
|  | МВт |  | 0.13981 | 0.13694 | 0.13578 | 0.13014 | 0.1713 | 0.14841 | 0.12949 | 0.12405 | 0.13159 | 0.16168 | 0.16213 | 0.22637 | 0.2047 | 0.16057 | 0.22137 | 0.21934 | 0.22416 | 0.2293 | 0.21934 | 0.19706 | 0.19496 | 0.19467 | 0.17742 | 0.16329
|  | МВАр |  | 0.05258 | 0.053124 | 0.05297 | 0.054002 | 0.054324 | 0.05371 | 0.042899 | 0.038712 | 0.038487 | 0.052507 | 0.051115 | 0.073386 | 0.070589 | 0.064488 | 0.074777 | 0.074795 | 0.077028 | 0.08054 | 0.078233 | 0.066495 | 0.063363 | 0.060309 | 0.060917 | 0.057778
| яч. № 21 | А | АТЭС | 1.042 | 1.0452 | 0.98912 | 0.99143 | 0.9912 | 0.68524 | 0.67422 | 0.69665 | 0.77158 | 0.6885 | 0.71105 | 0.66871 | 0.68223 | 0.74093 | 0.68464 | 0.68021 | 0.68751 | 0.689 | 0.72659 | 0.76914 | 0.97609 | 1.0393 | 1.0321 | 1.0277
|  | МВт |  | 0.0096264 | 0.0098352 | 0.0090684 | 0.0090144 | 0.0089388 | 0.0042732 | 0.004266 | 0.0045468 | 0.0057672 | 0.0044244 | 0.0046476 | 0.0036252 | 0.004248 | 0.0052956 | 0.0041364 | 0.0042552 | 0.0044964 | 0.004662 | 0.00477 | 0.0058788 | 0.0087804 | 0.0095328 | 0.00963 | 0.0095436
|  | МВАр |  | 0.0058536 | 0.0056534 | 0.0057566 | 0.0058453 | 0.0059719 | 0.0060714 | 0.005933 | 0.0059929 | 0.0059681 | 0.0059402 | 0.0060688 | 0.0062296 | 0.0060307 | 0.0059606 | 0.0060917 | 0.0059643 | 0.005926 | 0.0058299 | 0.0061837 | 0.0058844 | 0.0057615 | 0.0057772 | 0.0055853 | 0.0056836
| яч. № 22 | А | В-1 п/ст №1 | 52.1464 | 51.9519 | 51.0698 | 49.3128 | 52.0776 | 52.846 | 54.9306 | 58.6975 | 66.7696 | 68.5766 | 65.3361 | 63.6807 | 66.4638 | 64.3518 | 64.6882 | 66.8793 | 64.9251 | 63.2801 | 63.2296 | 71.6636 | 65.8656 | 63.165 | 57.5052 | 51.5275
|  | МВт |  | 0.49251 | 0.48409 | 0.47741 | 0.45739 | 0.49187 | 0.50267 | 0.52317 | 0.56308 | 0.64053 | 0.66686 | 0.63435 | 0.61236 | 0.648 | 0.6244 | 0.63295 | 0.64882 | 0.63123 | 0.61899 | 0.61693 | 0.68139 | 0.65107 | 0.61624 | 0.55191 | 0.48609
|  | МВАр |  | 0.27693 | 0.29021 | 0.28354 | 0.27855 | 0.27941 | 0.27622 | 0.28644 | 0.29313 | 0.3266 | 0.31794 | 0.30455 | 0.31392 | 0.31284 | 0.30194 | 0.29196 | 0.3163 | 0.31144 | 0.29757 | 0.28698 | 0.37273 | 0.28242 | 0.28565 | 0.28712 | 0.27322
| яч. № 23 | А | МУП "ГЭС" | 16.0174 | 15.3463 | 16.3575 | 14.2389 | 14.7896 | 14.4824 | 16.2698 | 18.8191 | 18.6572 | 15.999 | 15.2503 | 15.347 | 15.4637 | 16.4493 | 15.5611 | 17.0183 | 17.9906 | 17.5983 | 18.6616 | 17.688 | 18.3899 | 19.8768 | 19.0009 | 17.422
|  | МВт |  | 0.1365 | 0.1297 | 0.14233 | 0.1201 | 0.1254 | 0.1219 | 0.14482 | 0.17109 | 0.16689 | 0.14159 | 0.13344 | 0.13462 | 0.13607 | 0.14789 | 0.13823 | 0.15073 | 0.15296 | 0.15194 | 0.16089 | 0.15573 | 0.15901 | 0.17544 | 0.16267 | 0.15124
|  | МВАр |  | 0.10764 | 0.10499 | 0.1072 | 0.097613 | 0.10083 | 0.099546 | 0.10163 | 0.11055 | 0.11259 | 0.098721 | 0.096228 | 0.097373 | 0.097838 | 0.09788 | 0.095168 | 0.10547 | 0.12133 | 0.11605 | 0.12081 | 0.11209 | 0.11851 | 0.12222 | 0.12551 | 0.11291
| яч. № 24 | А | МУП "ГЭС" | 40.2041 | 37.8529 | 35.5722 | 33.7441 | 34.9149 | 40.5612 | 55.8411 | 50.3829 | 48.5484 | 62.546 | 56.9272 | 61.2515 | 56.0446 | 57.8932 | 55.1536 | 62.9581 | 56.3377 | 68.9397 | 56.9901 | 59.4481 | 69.3031 | 63.8741 | 48.1069 | 41.6564
|  | МВт |  | 0.40728 | 0.38141 | 0.35466 | 0.33411 | 0.34708 | 0.41478 | 0.56231 | 0.51433 | 0.49394 | 0.63652 | 0.58882 | 0.63591 | 0.57488 | 0.59537 | 0.57189 | 0.64053 | 0.58103 | 0.71212 | 0.58704 | 0.61482 | 0.71669 | 0.65504 | 0.49137 | 0.42415
|  | МВАр |  | 0.15559 | 0.15492 | 0.15539 | 0.15173 | 0.15367 | 0.14881 | 0.22736 | 0.18164 | 0.17336 | 0.2232 | 0.17353 | 0.18648 | 0.19651 | 0.18925 | 0.16468 | 0.2304 | 0.19123 | 0.23364 | 0.1828 | 0.19616 | 0.21407 | 0.20852 | 0.17302 | 0.15413
| яч. № 36 | А | Ввод 2 - 6 кВ | 250.042 | 237.0778 | 243.0211 | 242.1732 | 224.3766 | 254.1732 | 277.9986 | 334.195 | 379.5449 | 392.6961 | 417.7272 | 380.2012 | 365.8482 | 399.12 | 383.758 | 390.362 | 348.0972 | 349.431 | 343.6765 | 332.3732 | 334.3374 | 329.9911 | 297.1052 | 266.065
|  | МВт |  | 2.4428 | 2.3736 | 2.3912 | 2.3511 | 2.1764 | 2.517 | 2.7691 | 3.264 | 3.8002 | 3.9402 | 4.1149 | 3.8375 | 3.6074 | 3.9633 | 3.86 | 3.8276 | 3.5195 | 3.4958 | 3.4365 | 3.3497 | 3.4272 | 3.3311 | 2.9614 | 2.6049
|  | МВАр |  | 1.1889 | 1.0286 | 1.1441 | 1.1974 | 1.1235 | 1.1378 | 1.2293 | 1.571 | 1.5422 | 1.5114 | 1.8173 | 1.4928 | 1.6321 | 1.6537 | 1.5221 | 1.7765 | 1.3597 | 1.5255 | 1.4041 | 1.3442 | 1.169 | 1.2614 | 1.2801 | 1.2569
| яч. № 27 | А | МУП "ГЭС" | 1.8862 | 1.892 | 1.9169 | 1.8753 | 1.939 | 1.9138 | 1.9027 | 1.8668 | 1.8034 | 1.786 | 1.7839 | 1.8407 | 1.8703 | 1.8006 | 1.821 | 1.8453 | 1.9005 | 1.9252 | 1.8358 | 1.8971 | 1.8533 | 1.8182 | 1.8762 | 1.8646
|  | МВт |  | 0.0028782 | 0.00288 | 0.0029214 | 0.0027738 | 0.0047853 | 0.0047799 | 0.0027954 | 0.002754 | 0.0027801 | 0.0026559 | 0.0026586 | 0.0027207 | 0.0027639 | 0.0026811 | 0.0026307 | 0.0027504 | 0.0028053 | 0.0028638 | 0.0028116 | 0.0027774 | 0.002844 | 0.0028485 | 0.0029151 | 0.0028386
|  | МВАр |  | 0.020295 | 0.020387 | 0.020696 | 0.020179 | 0.020564 | 0.02026 | 0.020535 | 0.020063 | 0.01923 | 0.01902 | 0.018991 | 0.019717 | 0.020076 | 0.019184 | 0.019477 | 0.019725 | 0.020441 | 0.020783 | 0.019596 | 0.020429 | 0.019846 | 0.019387 | 0.020143 | 0.020007
| яч. № 28 | А | Мясокомбинат | 1.6115 | 1.6786 | 1.7217 | 1.7413 | 1.7311 | 1.5642 | 1.677 | 2.1636 | 2.7354 | 4.1635 | 2.6545 | 2.6424 | 3.299 | 2.5251 | 2.9613 | 2.5556 | 2.538 | 1.9041 | 1.3727 | 2.0381 | 1.7305 | 1.3963 | 1.6524 | 1.7453
|  | МВт |  | 0.0061272 | 0.0057456 | 0.0055176 | 0.0064944 | 0.004272 | 0.0045744 | 0.0039816 | 0.0092376 | 0.015763 | 0.025505 | 0.020213 | 0.015194 | 0.023609 | 0.016843 | 0.020098 | 0.016231 | 0.014153 | 0.010265 | 0.0061392 | 0.013968 | 0.010908 | 0.0071952 | 0.008484 | 0.010514
|  | МВАр |  | 0.016415 | 0.01736 | 0.017966 | 0.017838 | 0.018376 | 0.016359 | 0.017849 | 0.021537 | 0.024953 | 0.036926 | 0.020148 | 0.024198 | 0.026726 | 0.021308 | 0.024868 | 0.022327 | 0.023647 | 0.018049 | 0.013457 | 0.017064 | 0.015155 | 0.013197 | 0.015779 | 0.015759
| яч. № 29 | А | МУП "ГЭС" | 3.8983 | 3.7581 | 3.881 | 3.3371 | 2.9156 | 3.0548 | 3.8175 | 5.3266 | 5.3467 | 6.4853 | 17.9887 | 6.0395 | 5.1334 | 8.0504 | 6.3199 | 7.9952 | 5.0937 | 4.6634 | 4.8489 | 4.5254 | 3.5579 | 3.9512 | 4.128 | 4.0086
|  | МВт |  | 0.041245 | 0.039784 | 0.041044 | 0.034589 | 0.029729 | 0.031514 | 0.038322 | 0.05621 | 0.055321 | 0.067406 | 0.17145 | 0.063266 | 0.054529 | 0.082714 | 0.065592 | 0.082138 | 0.053471 | 0.048478 | 0.050436 | 0.047344 | 0.037112 | 0.041684 | 0.043675 | 0.042574
|  | МВАр |  | 0.0094217 | 0.0097044 | 0.010267 | 0.011121 | 0.011114 | 0.010181 | 0.016128 | 0.012913 | 0.016145 | 0.018288 | 0.08885 | 0.01605 | 0.010166 | 0.025396 | 0.01801 | 0.026589 | 0.014149 | 0.015029 | 0.013453 | 0.012493 | 0.0097417 | 0.0080647 | 0.0096143 | 0.0088484
| яч. № 30 | А | МУП "ГЭС" | 51.5529 | 47.4488 | 46.6187 | 44.941 | 46.4162 | 54.5151 | 63.7632 | 65.8974 | 84.2315 | 93.7334 | 86.6515 | 82.4373 | 79.0173 | 77.4349 | 75.5245 | 71.7386 | 69.5939 | 68.3527 | 67.6757 | 63.2718 | 68.5706 | 65.3551 | 54.6067 | 50.2946
|  | МВт |  | 0.5001 | 0.46215 | 0.45214 | 0.43287 | 0.45432 | 0.54473 | 0.64221 | 0.66401 | 0.864 | 0.96718 | 0.88528 | 0.84012 | 0.79892 | 0.78596 | 0.7641 | 0.72181 | 0.70149 | 0.69621 | 0.68169 | 0.63563 | 0.68892 | 0.65702 | 0.54236 | 0.49743
|  | МВАр |  | 0.25251 | 0.23315 | 0.23321 | 0.23018 | 0.22341 | 0.2308 | 0.26628 | 0.26112 | 0.28195 | 0.29298 | 0.28785 | 0.29905 | 0.30787 | 0.27639 | 0.28579 | 0.28297 | 0.28387 | 0.26556 | 0.26152 | 0.25719 | 0.27148 | 0.25131 | 0.23904 | 0.22523
| яч. № 31 | А | МУП "ГЭС" | 31.7156 | 30.9882 | 28.1155 | 27.8504 | 27.6833 | 28.1799 | 29.8612 | 36.5184 | 36.9134 | 39.6952 | 51.1099 | 40.2207 | 40.3613 | 48.5823 | 39.1814 | 46.5557 | 39.6317 | 38.5989 | 41.9006 | 36.653 | 34.6453 | 34.2277 | 33.9989 | 32.467
|  | МВт |  | 0.25627 | 0.24513 | 0.21956 | 0.21414 | 0.21054 | 0.22353 | 0.23238 | 0.30131 | 0.29769 | 0.35478 | 0.43425 | 0.35475 | 0.34979 | 0.41882 | 0.33695 | 0.38169 | 0.33676 | 0.3341 | 0.36077 | 0.30681 | 0.28884 | 0.28875 | 0.2826 | 0.26897
|  | МВАр |  | 0.22973 | 0.23266 | 0.21415 | 0.21471 | 0.2158 | 0.20877 | 0.22738 | 0.2558 | 0.2637 | 0.23833 | 0.33662 | 0.25115 | 0.26129 | 0.31129 | 0.25564 | 0.32743 | 0.26917 | 0.25588 | 0.27175 | 0.25239 | 0.23779 | 0.22773 | 0.23674 | 0.22759
| яч. № 32 | А | В-2 п/ст №1 | 64.432 | 62.7168 | 66.6903 | 64.9519 | 55.0109 | 60.4681 | 64.8267 | 67.4498 | 92.9768 | 92.9768 | 94.9039 | 84.9927 | 84.9927 | 84.9927 | 84.9927 | 84.9927 | 84.9927 | 84.9927 | 73.3393 | 73.3393 | 73.3393 | 73.3393 | 66.4667 | 65.9088
|  | МВт |  | 0.63315 | 0.60573 | 0.65708 | 0.63994 | 0.5211 | 0.58388 | 0.63099 | 0.6674 | 0.90369 | 0.90369 | 0.94854 | 0.83267 | 0.83267 | 0.83267 | 0.83267 | 0.83267 | 0.83267 | 0.83267 | 0.72804 | 0.72804 | 0.72804 | 0.72804 | 0.65041 | 0.64337
|  | МВАр |  | 0.29898 | 0.32031 | 0.31048 | 0.29764 | 0.29513 | 0.3021 | 0.31609 | 0.29944 | 0.43279 | 0.43279 | 0.36931 | 0.37591 | 0.37591 | 0.37591 | 0.37591 | 0.37591 | 0.37591 | 0.37591 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30972 | 0.30674 | 0.3086
| яч. № 37 | А | МУП "ГЭС" | 17.3637 | 15.7813 | 15.4948 | 18.9641 | 18.7821 | 20.9827 | 24.4916 | 24.534 | 25.6269 | 26.1829 | 24.804 | 25.2492 | 24.856 | 24.5698 | 25.0622 | 25.8933 | 29.6966 | 27.24 | 30.4702 | 26.9313 | 29.6484 | 26.6054 | 22.4134 | 19.0351
|  | МВт |  | 0.18409 | 0.1671 | 0.16493 | 0.20232 | 0.20021 | 0.22428 | 0.26394 | 0.26146 | 0.27209 | 0.2785 | 0.26275 | 0.26935 | 0.26251 | 0.25961 | 0.26636 | 0.27655 | 0.31552 | 0.29004 | 0.3246 | 0.28895 | 0.3141 | 0.28038 | 0.23938 | 0.20276
|  | МВАр |  | 0.040504 | 0.041724 | 0.03766 | 0.040559 | 0.042414 | 0.040372 | 0.041687 | 0.047931 | 0.048551 | 0.045782 | 0.046314 | 0.046451 | 0.059605 | 0.048976 | 0.049598 | 0.043441 | 0.069962 | 0.064892 | 0.053428 | 0.043343 | 0.063739 | 0.05815 | 0.042891 | 0.040822
| яч. № 38 | А | МУП "ГЭС" | 38.3619 | 36.0059 | 34.648 | 35.2657 | 32.1172 | 40.7493 | 45.8515 | 53.9363 | 49.8507 | 54.0207 | 53.599 | 58.2994 | 53.6952 | 58.5808 | 67.9342 | 57.205 | 57.7764 | 56.7071 | 55.7387 | 59.8972 | 60.5637 | 59.0937 | 48.447 | 39.2643
|  | МВт |  | 0.38986 | 0.36347 | 0.34893 | 0.3543 | 0.32266 | 0.4193 | 0.47544 | 0.54191 | 0.51313 | 0.55787 | 0.5541 | 0.59824 | 0.55534 | 0.60213 | 0.70915 | 0.58185 | 0.59747 | 0.59017 | 0.57732 | 0.61805 | 0.63325 | 0.61612 | 0.50319 | 0.40126
|  | МВАр |  | 0.14694 | 0.15005 | 0.14499 | 0.14687 | 0.13567 | 0.14099 | 0.15462 | 0.21874 | 0.15957 | 0.16752 | 0.15711 | 0.19988 | 0.17067 | 0.18495 | 0.19039 | 0.21086 | 0.19546 | 0.18445 | 0.16742 | 0.20098 | 0.1645 | 0.16275 | 0.15307 | 0.14322
| яч. № 39 | А | ООО "Металл Профиль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч. № 40 | А | АТЭС | 6.6386 | 6.6966 | 6.5993 | 6.6048 | 6.7516 | 6.9711 | 7.2358 | 7.0874 | 6.9329 | 6.9045 | 6.8242 | 6.7086 | 6.7107 | 6.8413 | 6.8524 | 6.7547 | 6.8538 | 6.9819 | 6.9148 | 6.9867 | 7.2585 | 7.3974 | 7.0369 | 6.6682
|  | МВт |  | 0.051484 | 0.051833 | 0.050569 | 0.050951 | 0.053161 | 0.05612 | 0.059382 | 0.057802 | 0.055426 | 0.056005 | 0.054803 | 0.052682 | 0.052927 | 0.054925 | 0.05508 | 0.053867 | 0.05432 | 0.056214 | 0.056074 | 0.056264 | 0.0603 | 0.062244 | 0.05747 | 0.052218
|  | МВАр |  | 0.050458 | 0.051481 | 0.051175 | 0.050645 | 0.050915 | 0.050837 | 0.05206 | 0.050575 | 0.050168 | 0.049094 | 0.048709 | 0.049956 | 0.049706 | 0.049003 | 0.049488 | 0.049303 | 0.051175 | 0.051338 | 0.049249 | 0.05085 | 0.05016 | 0.049893 | 0.050275 | 0.050081
| яч. № 41 | А | МУП "ГЭС" | 21.105 | 18.1025 | 19.8579 | 20.4398 | 19.3288 | 20.9298 | 18.6847 | 14.2859 | 16.0274 | 20.5283 | 22.0872 | 27.1664 | 24.4906 | 28.2236 | 24.4551 | 24.0683 | 23.8794 | 26.1888 | 23.6617 | 21.3007 | 21.8523 | 22.6261 | 26.0705 | 21.3816
|  | МВт |  | 0.1908 | 0.1616 | 0.17602 | 0.18096 | 0.17108 | 0.19014 | 0.17002 | 0.13261 | 0.14476 | 0.19164 | 0.20148 | 0.24476 | 0.2244 | 0.27188 | 0.23952 | 0.23364 | 0.21902 | 0.25617 | 0.2145 | 0.19694 | 0.20611 | 0.21522 | 0.2358 | 0.192
|  | МВАр |  | 0.12682 | 0.11347 | 0.12606 | 0.12893 | 0.12295 | 0.12425 | 0.11228 | 0.079573 | 0.094079 | 0.1106 | 0.125 | 0.16223 | 0.14078 | 0.1357 | 0.11074 | 0.11431 | 0.13963 | 0.12567 | 0.13848 | 0.12076 | 0.11493 | 0.11458 | 0.15608 | 0.12997
| яч. № 42 | А | АО "Атомэнергопроект" | 2.1804 | 2.2755 | 2.3797 | 2.0944 | 2.1939 | 1.5146 | 2.1832 | 2.2402 | 1.3829 | 1.5243 | 1.5602 | 2.4458 | 2.2533 | 1.4117 | 1.5792 | 2.3726 | 2.2685 | 2.3197 | 1.2698 | 2.1418 | 2.0409 | 1.2543 | 2.0961 | 2.0091
|  | МВт |  | 0.0089952 | 0.0091248 | 0.0091104 | 0.0082512 | 0.0082176 | 0.008424 | 0.0075168 | 0.012254 | 0.010978 | 0.013162 | 0.013291 | 0.017184 | 0.01199 | 0.012451 | 0.012854 | 0.01631 | 0.012826 | 0.0088128 | 0.0074064 | 0.0075264 | 0.0079872 | 0.0077856 | 0.0081216 | 0.0078144
|  | МВАр |  | 0.021927 | 0.023039 | 0.024312 | 0.021195 | 0.022431 | 0.014141 | 0.022552 | 0.020973 | 0.010092 | 0.0098242 | 0.010261 | 0.020123 | 0.021251 | 0.0086865 | 0.011218 | 0.019755 | 0.021022 | 0.023693 | 0.011534 | 0.022033 | 0.020585 | 0.011055 | 0.021221 | 0.02029
| яч. № 43 | А | ООО "Сфера" | 8.7413 | 10.4329 | 10.1364 | 9.2389 | 7.4643 | 10.7293 | 11.436 | 19.6935 | 29.4973 | 23.3041 | 28.0525 | 23.2851 | 24.6368 | 22.7256 | 21.0106 | 26.7902 | 14.9176 | 15.789 | 14.3138 | 14.7116 | 12.1579 | 11.8288 | 11.0633 | 9.68
|  | МВт |  | 0.072374 | 0.085752 | 0.085068 | 0.077353 | 0.058316 | 0.09171 | 0.10263 | 0.17379 | 0.2918 | 0.22274 | 0.27376 | 0.21912 | 0.23264 | 0.21574 | 0.19547 | 0.2632 | 0.13635 | 0.14261 | 0.1336 | 0.13243 | 0.11192 | 0.10596 | 0.099162 | 0.08424
|  | МВАр |  | 0.061455 | 0.075036 | 0.070497 | 0.064076 | 0.05682 | 0.071877 | 0.071074 | 0.12366 | 0.12587 | 0.11626 | 0.1265 | 0.12436 | 0.13036 | 0.11591 | 0.1153 | 0.1212 | 0.087864 | 0.096211 | 0.07761 | 0.089381 | 0.068782 | 0.070966 | 0.067806 | 0.062762
| яч. № 44 | А | НВ АЭС | 0.98819 | 0.9915 | 0.99059 | 0.98739 | 0.98979 | 0.9878 | 0.99161 | 0.98276 | 0.98058 | 0.98094 | 0.97677 | 0.98276 | 0.98365 | 0.97897 | 0.98305 | 0.98434 | 0.99006 | 0.99346 | 0.98413 | 0.9869 | 0.98165 | 0.981 | 0.9887 | 0.98709
|  | МВт |  | 0.0003024 | 0.0003096 | 0.0003024 | 0.0003132 | 0.0003132 | 0.000306 | 0.000306 | 0.0003024 | 0.0002988 | 0.0002952 | 0.000306 | 0.0003024 | 0.0003096 | 0.0002916 | 0.000288 | 0.0002952 | 0.0003024 | 0.0003132 | 0.0002916 | 0.0003096 | 0.0003132 | 0.000306 | 0.0003132 | 0.0003096
|  | МВАр |  | 0.010733 | 0.010812 | 0.01079 | 0.010721 | 0.010772 | 0.010733 | 0.010809 | 0.010625 | 0.010567 | 0.010564 | 0.010491 | 0.010628 | 0.010657 | 0.010535 | 0.010618 | 0.010639 | 0.010758 | 0.010819 | 0.010614 | 0.010718 | 0.0106 | 0.010574 | 0.010733 | 0.010711
| яч. № 45 | А | ООО "НПК Канцлеръ" | 7.4216 | 4.5835 | 4.8911 | 5.3758 | 5.2781 | 4.5388 | 6.2915 | 5.7619 | 12.7248 | 11.9564 | 13.1817 | 10.8671 | 12.1238 | 10.2618 | 11.9815 | 10.7571 | 9.3815 | 6.8173 | 6.5677 | 4.7986 | 6.2911 | 9.0796 | 7.704 | 7.7306
|  | МВт |  | 0.076502 | 0.038794 | 0.043469 | 0.050918 | 0.050093 | 0.040013 | 0.064358 | 0.060096 | 0.13479 | 0.12852 | 0.1414 | 0.11591 | 0.13112 | 0.10832 | 0.12746 | 0.114 | 0.098621 | 0.065568 | 0.061526 | 0.043498 | 0.064579 | 0.097229 | 0.08088 | 0.083482
|  | МВАр |  | 0.025366 | 0.031456 | 0.030797 | 0.028501 | 0.028128 | 0.028865 | 0.023774 | 0.016845 | 0.025901 | 0.0078251 | 0.0087007 | 0.019427 | 0.0077301 | 0.022507 | 0.02274 | 0.023336 | 0.025778 | 0.035047 | 0.035247 | 0.028732 | 0.021115 | 0.010388 | 0.02119 | 0.0088506
| яч. № 47 | А | АО "Атомэнергопромсбыт" | 2.7247 | 2.5344 | 2.7633 | 2.6409 | 2.7947 | 2.5576 | 4.7373 | 12.3788 | 10.3521 | 10.6434 | 10.2618 | 11.8266 | 9.1322 | 10.985 | 11.1043 | 12.2936 | 6.5161 | 3.4299 | 2.8384 | 2.8954 | 3.02 | 3.0285 | 3.0652 | 2.5138
|  | МВт |  | 0.025529 | 0.023047 | 0.026189 | 0.024948 | 0.026914 | 0.023388 | 0.05105 | 0.13302 | 0.11129 | 0.11458 | 0.1101 | 0.12765 | 0.09893 | 0.11808 | 0.11988 | 0.13013 | 0.067735 | 0.036094 | 0.026638 | 0.027797 | 0.028452 | 0.028927 | 0.02959 | 0.02297
|  | МВАр |  | 0.015016 | 0.015206 | 0.014886 | 0.01417 | 0.014231 | 0.015073 | 0.0080831 | 0.017119 | 0.0084991 | 0.0048684 | 0.0062614 | 0.0060315 | 0.0030872 | 0.0061039 | 0.0036535 | 0.026187 | 0.020511 | 0.0096593 | 0.015174 | 0.014706 | 0.015954 | 0.0151 | 0.015188 | 0.014736
| яч. № 48 | А | МУП "ГЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.№ 49 | А | ООО "Энергоэксперт" | 1.0323 | 1.044 | 1.1336 | 1.139 | 0.9765 | 0.91845 | 0.94272 | 0.85786 | 3.4137 | 3.5632 | 3.5184 | 3.5865 | 3.5235 | 3.4856 | 3.49 | 3.3477 | 3.4983 | 3.5483 | 3.4106 | 2.1598 | 1.7714 | 1.9414 | 1.5889 | 1.4736
|  | МВт |  | 0.009816 | 0.010195 | 0.011213 | 0.01151 | 0.0096864 | 0.0087744 | 0.0092544 | 0.0079872 | 0.035386 | 0.036235 | 0.036672 | 0.037507 | 0.036965 | 0.036178 | 0.036346 | 0.034853 | 0.036619 | 0.037272 | 0.035496 | 0.020323 | 0.014592 | 0.018874 | 0.015499 | 0.01525
|  | МВАр |  | 0.0054354 | 0.0050552 | 0.0052331 | 0.0045213 | 0.0043655 | 0.0047582 | 0.0044429 | 0.0047676 | 0.010084 | 0.012637 | 0.0093146 | 0.0099858 | 0.0094667 | 0.0097577 | 0.010006 | 0.0095994 | 0.0099928 | 0.010204 | 0.0097145 | 0.011726 | 0.01242 | 0.0090538 | 0.0075088 | 0.0046678
| яч.№ 51 | А | МУП "ГЭС" | 4.9572 | 4.9529 | 4.9802 | 4.8418 | 4.7866 | 4.8368 | 4.9931 | 6.8844 | 7.1715 | 7.35 | 8.7643 | 7.4907 | 7.7483 | 8.2137 | 7.4882 | 8.27 | 9.3704 | 7.5725 | 8.5142 | 7.4965 | 9.9884 | 8.5896 | 7.6196 | 8.4998
|  | МВт |  | 0.053731 | 0.053812 | 0.054128 | 0.052411 | 0.051819 | 0.052328 | 0.054147 | 0.073864 | 0.076727 | 0.078524 | 0.094131 | 0.080279 | 0.083748 | 0.087722 | 0.080237 | 0.089081 | 0.10122 | 0.082377 | 0.091879 | 0.080273 | 0.10732 | 0.091684 | 0.082403 | 0.091177
|  | МВАр |  | 0.0026147 | 0.0025139 | 0.0044241 | 0.0033874 | 0.005112 | 0.0043784 | 0.0043104 | 0.010406 | 0.0094573 | 0.010045 | 0.0036435 | 0.010934 | 0.0043055 | 0.010247 | 0.0091019 | 0.0041471 | 0.009133 | 0.0023243 | 0.0029831 | 0.013458 | 0.010684 | 0.01157 | 0.0045741 | 0.011111
| РПН-1 |  |  | Время, ч 01: положение 5
| РПН-2 |  |  | Время, ч 01: положение 5
Uсш | 35 | 1 |  | 34.3247 | 34.3635 | 34.3847 | 34.4168 | 34.3749 | 34.2238 | 34.5042 | 34.1447 | 34.2435 | 34.1416 | 34.1405 | 34.2864 | 34.3061 | 34.0702 | 34.1369 | 34.2662 | 34.3702 | 34.4649 | 34.1374 | 34.0774 | 34.1302 | 34.1721 | 34.3733 | 34.3852
|  | 2 |  | 35.0459 | 35.0728 | 35.1183 | 35.0262 | 35.1442 | 35.0599 | 35.0335 | 34.9305 | 34.8027 | 34.8297 | 34.8234 | 34.9207 | 34.9931 | 34.8178 | 34.8669 | 34.8736 | 35.0506 | 35.065 | 34.8452 | 35.0692 | 34.8172 | 34.7303 | 34.9031 | 34.9067
| 6 | 1 |  | 6.2455 | 6.2629 | 6.2901 | 6.2748 | 6.274 | 6.2629 | 6.2776 | 6.2288 | 6.2201 | 6.2006 | 6.2224 | 6.2356 | 6.2437 | 6.2241 | 6.2281 | 6.2403 | 6.2798 | 6.2703 | 6.2272 | 6.2513 | 6.2259 | 6.2117 | 6.2386 | 6.2541
|  | 2 |  | 6.2656 | 6.2923 | 6.2901 | 6.2826 | 6.2948 | 6.2668 | 6.2847 | 6.2506 | 6.2312 | 6.1972 | 6.2099 | 6.2454 | 6.2409 | 6.2049 | 6.2351 | 6.2338 | 6.2504 | 6.2946 | 6.229 | 6.2622 | 6.2456 | 6.2245 | 6.2619 | 6.2686
| яч. 15 | А | ТСН-1 | 5.593 | 5.6014 | 5.5831 | 5.5942 | 2.0315 | 2.0394 | 2.0419 | 2.037 | 2.5694 | 2.0342 | 2.0263 | 2.0414 | 2.0357 | 2.0334 | 2.0238 | 2.0711 | 2.0305 | 2.0322 | 2.024 | 2.0383 | 2.0268 | 2.0359 | 2.0518 | 2.0514
|  | Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368