## ПРИЛ. 5
Приложение № 5
Показания счетчиков
по ПС 35-110 кВ при ручном съеме показаний приборов учета 21.06.2023 г. по точкам поставки
[10 empty] | на ПС | № 2 110/35/6 кВ "Жилзона", ПС № 4 35/10 кВ "Профилакторий", ПС "Северная" 110/6кВ,
ПС 110 кВ "Строительная НВАЭС-2"
( наименование ПС )
Присоединение | Наименование потребителя | Кт | показания активного / реактивного счетчика
Время, ч
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ОРУ-35 яч. 1 | ВЛ-44 | 42000 | 1288.2951 | 1288.3061 | 1288.3164 | 1288.3264 | 1288.3357 | 1288.3441 | 1288.3529 | 1288.3628 | 1288.3755 | 1288.3889 | 1288.4004 | 1288.412 | 1288.4244 | 1288.4361 | 1288.4478 | 1288.4603 | 1288.4717 | 1288.4814 | 1288.4913 | 1288.5007 | 1288.5093 | 1288.5185 | 1288.5284 | 1288.5372
|  |  | 729.4941 | 729.5023 | 729.51 | 729.5176 | 729.5248 | 729.5314 | 729.5381 | 729.5452 | 729.5534 | 729.5622 | 729.5699 | 729.5778 | 729.5861 | 729.594 | 729.6022 | 729.611 | 729.6192 | 729.6267 | 729.6344 | 729.6418 | 729.6486 | 729.6553 | 729.6626 | 729.6691
ОРУ-35 яч. 7 | ВЛ-43 | 42000 | 940.53 | 940.5363 | 940.5427 | 940.5488 | 940.5549 | 940.5606 | 940.5671 | 940.5752 | 940.5823 | 940.5892 | 940.5977 | 940.6072 | 940.615 | 940.6232 | 940.6312 | 940.6376 | 940.6435 | 940.6503 | 940.6557 | 940.6607 | 940.6661 | 940.6715 | 940.6775 | 940.6839
|  |  | 637.4082 | 637.4144 | 637.4211 | 637.4271 | 637.4334 | 637.4395 | 637.4466 | 637.4542 | 637.4607 | 637.4668 | 637.4738 | 637.4814 | 637.4884 | 637.4956 | 637.5024 | 637.5082 | 637.5137 | 637.5204 | 637.5259 | 637.5313 | 637.5368 | 637.5424 | 637.5485 | 637.5549
ОРУ-35 яч.1-А | КВВЗ - 1 | 10500 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721 | 356.8721
|  |  | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029 | 865.0029
ОРУ-35 яч. 8 | КВВЗ - 2 | 10500 | 446.6439 | 446.647 | 446.6499 | 446.6526 | 446.6538 | 446.655 | 446.6562 | 446.6572 | 446.678 | 446.7215 | 446.7442 | 446.7563 | 446.7682 | 446.7801 | 446.7919 | 446.8037 | 446.8156 | 446.8275 | 446.8395 | 446.8815 | 446.9121 | 446.9259 | 446.9396 | 446.9454
|  |  | 88.4275 | 88.4275 | 88.4275 | 88.4275 | 88.4275 | 88.4275 | 88.4275 | 88.4275 | 88.4304 | 88.4417 | 88.4455 | 88.4455 | 88.4455 | 88.4455 | 88.4455 | 88.4455 | 88.4455 | 88.4455 | 88.4455 | 88.4558 | 88.4618 | 88.4618 | 88.4618 | 88.4618
яч. 14 | Ввод -1- 6 кВ | 36000 | 1370.574 | 1370.6527 | 1370.7295 | 1370.8044 | 1370.8758 | 1370.9516 | 1371.0383 | 1371.1316 | 1371.2367 | 1371.3473 | 1371.4603 | 1371.5781 | 1371.6931 | 1371.8064 | 1371.9182 | 1372.0299 | 1372.1462 | 1372.2637 | 1372.3791 | 1372.4905 | 1372.5983 | 1372.7111 | 1372.8142 | 1372.9047
|  |  | 4702.4153 | 4702.4491 | 4702.4829 | 4702.5162 | 4702.5483 | 4702.5805 | 4702.6139 | 4702.6483 | 4702.6848 | 4702.7224 | 4702.7604 | 4702.7996 | 4702.8386 | 4702.8769 | 4702.9157 | 4702.9546 | 4702.9941 | 4703.0354 | 4703.075 | 4703.1138 | 4703.1501 | 4703.1862 | 4703.222 | 4703.2563
яч. 36 | Ввод -2- 6 кВ | 36000 | 9548.6974 | 9548.7645 | 9548.83 | 9548.8945 | 9548.9567 | 9549.02 | 9549.0917 | 9549.1731 | 9549.273 | 9549.3821 | 9549.4937 | 9549.6059 | 9549.7097 | 9549.8185 | 9549.9284 | 9550.0387 | 9550.1424 | 9550.2403 | 9550.336 | 9550.4289 | 9550.5214 | 9550.6176 | 9550.7049 | 9550.7838
|  |  | 4296.5343 | 4296.5679 | 4296.6017 | 4296.6346 | 4296.6671 | 4296.6996 | 4296.7323 | 4296.7675 | 4296.8107 | 4296.8552 | 4296.8997 | 4296.9458 | 4296.987 | 4297.0342 | 4297.0814 | 4297.1271 | 4297.1712 | 4297.2109 | 4297.2502 | 4297.2885 | 4297.3246 | 4297.3594 | 4297.3934 | 4297.4276
яч. 15 | ТСН | 20 | 6583.2716 | 6583.3814 | 6583.4917 | 6583.6019 | 6583.6568 | 6583.6975 | 6583.7382 | 6583.7787 | 6583.8278 | 6583.8783 | 6583.9183 | 6583.9585 | 6583.999 | 6584.0391 | 6584.0793 | 6584.1196 | 6584.1599 | 6584.2003 | 6584.241 | 6584.2814 | 6584.3215 | 6584.3615 | 6584.4017 | 6584.4423
|  |  | 1392.4706 | 1392.4706 | 1392.4706 | 1392.4706 | 1392.4723 | 1392.4744 | 1392.4767 | 1392.4788 | 1392.48 | 1392.4809 | 1392.4831 | 1392.4851 | 1392.4873 | 1392.4896 | 1392.4919 | 1392.4941 | 1392.4963 | 1392.4986 | 1392.5009 | 1392.5032 | 1392.5054 | 1392.5076 | 1392.5097 | 1392.5122
п/ст 4 35/10 кВ яч. 4 | Ввод | 4000 | 9627.0209 | 9627.1243 | 9627.2218 | 9627.3149 | 9627.398 | 9627.4928 | 9627.6064 | 9627.7238 | 9627.8473 | 9627.9747 | 9628.119 | 9628.2534 | 9628.3962 | 9628.5357 | 9628.6714 | 9628.8142 | 9628.9569 | 9629.1089 | 9629.2655 | 9629.426 | 9629.5853 | 9629.7604 | 9629.9137 | 9630.0369
|  |  | 6915.7226 | 6915.7573 | 6915.7927 | 6915.8256 | 6915.8493 | 6915.875 | 6915.9035 | 6915.933 | 6915.9629 | 6915.9916 | 6916.0222 | 6916.0542 | 6916.088 | 6916.1206 | 6916.1533 | 6916.1879 | 6916.2248 | 6916.2653 | 6916.304 | 6916.3417 | 6916.3777 | 6916.4174 | 6916.4559 | 6916.493
п/ст 4 35/10 кВ яч. 5 | ТСН | 1 | 65085.049 | 65085.242 | 65085.4355 | 65085.629 | 65085.823 | 65086.017 | 65086.21 | 65086.4025 | 65086.593 | 65086.7825 | 65086.972 | 65087.162 | 65087.353 | 65087.5435 | 65087.7335 | 65087.9235 | 65088.114 | 65088.3145 | 65088.516 | 65088.718 | 65088.9105 | 65089.1 | 65089.2905 | 65089.4825
|  |  | 16395.1555 | 16395.3355 | 16395.521 | 16395.7095 | 16395.899 | 16396.0865 | 16396.267 | 16396.444 | 16396.599 | 16396.75 | 16396.9015 | 16397.0595 | 16397.2275 | 16397.389 | 16397.5465 | 16397.7075 | 16397.8715 | 16398.044 | 16398.2085 | 16398.3725 | 16398.5315 | 16398.679 | 16398.842 | 16399.0095
п/ст "Северная" | Т-1 110кВ | 66000 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299 | 266.7299
|  |  | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695 | 51.1695
п/ст "Северная" | Т-2 110кВ | 66000 | 254.2849 | 254.2917 | 254.2982 | 254.3045 | 254.3103 | 254.3164 | 254.3237 | 254.3317 | 254.3399 | 254.3485 | 254.3577 | 254.3673 | 254.3771 | 254.3861 | 254.3954 | 254.4044 | 254.4138 | 254.4235 | 254.4336 | 254.4437 | 254.4538 | 254.4651 | 254.4751 | 254.4837
|  |  | 30.1046 | 30.1063 | 30.1081 | 30.1099 | 30.1113 | 30.1127 | 30.1143 | 30.116 | 30.1176 | 30.1193 | 30.1212 | 30.1232 | 30.1253 | 30.127 | 30.1289 | 30.1307 | 30.1328 | 30.135 | 30.1372 | 30.1393 | 30.1412 | 30.143 | 30.1447 | 30.1464
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т-1 110кВ | 66000 | 924.6105 | 924.6123 | 924.6141 | 924.6159 | 924.6178 | 924.6196 | 924.6214 | 924.6232 | 924.625 | 924.6268 | 924.6286 | 924.6304 | 924.6323 | 924.6341 | 924.6359 | 924.6377 | 924.6395 | 924.6413 | 924.6431 | 924.6449 | 924.6468 | 924.6486 | 924.6504 | 924.6522
|  |  | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104 | 202.6104
ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т-2 110кВ | 66000 | 1443.9255 | 1443.9268 | 1443.9282 | 1443.9295 | 1443.9308 | 1443.9322 | 1443.9335 | 1443.9348 | 1443.9361 | 1443.9375 | 1443.9388 | 1443.9401 | 1443.9415 | 1443.9428 | 1443.9441 | 1443.9455 | 1443.9468 | 1443.9481 | 1443.9494 | 1443.9508 | 1443.9521 | 1443.9534 | 1443.9548 | 1443.9561
|  |  | 306.036 | 306.0364 | 306.0367 | 306.0371 | 306.0374 | 306.0378 | 306.0381 | 306.0385 | 306.0388 | 306.0392 | 306.0395 | 306.0399 | 306.0402 | 306.0406 | 306.0409 | 306.0413 | 306.0416 | 306.042 | 306.0423 | 306.0427 | 306.043 | 306.0434 | 306.0437 | 306.0441
Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368