## Лист1
Приложение №3
Отчет по фактическим объёмам нагрузки потребителей, включенным в график временного отключения
МУП "Горэлектросеть" Нововоронеж (в кВт) от 21.06.2023 г.
№ п/п | Наименование п/ст | Наименование фидера | Очередь ограничения, МВт |  | Время отключения | Время, ч | [23 empty] | Потребители
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 1 | 5 | X | 0.85 | от 20 до 60 мин. | 292.32 | 273.6 | 266.04 | 257.76 | 246.78 | 289.62 | 312.84 | 327.06 | 361.62 | 399.78 | 398.16 | 408.06 | 435.06 | 417.06 | 408.78 | 409.68 | 425.7 | 419.76 | 417.24 | 393.48 | 394.74 | 425.52 | 375.66 | 313.2 | МУП "Горэлектросети"
2 | 1 | 12 | X |  |  | 10.44 | 10.32 | 10.44 | 10.08 | 6.36 | 5.4 | 5.88 | 6.48 | 9.24 | 12.36 | 8.52 | 9.36 | 12.36 | 9.24 | 8.28 | 7.08 | 7.8 | 7.32 | 6.24 | 6.84 | 7.44 | 9.96 | 10.68 | 10.56 | МУП "Горэлектросети"
3 | 1 | 19 | X |  |  | 120.72 | 124.32 | 146.4 | 162.96 | 140.16 | 58.32 | 96 | 130.8 | 131.76 | 144.24 | 145.68 | 105.84 | 90.24 | 90.96 | 82.32 | 81.36 | 78.96 | 144.48 | 131.76 | 141.12 | 133.2 | 155.76 | 125.52 | 108.24 | МУП "Горэлектросети"
4 | 2 | 6 | IX | 2.58 | до 20 мин. | 334.08 | 314.64 | 307.44 | 286.56 | 279.36 | 298.08 | 408.24 | 437.76 | 503.28 | 563.04 | 592.56 | 586.8 | 606.96 | 570.24 | 455.76 | 447.12 | 554.4 | 565.2 | 564.48 | 498.24 | 474.48 | 506.88 | 438.48 | 367.92 | МУП "Горэлектросети"
5 | 2 | 17 | IX |  |  | 321.6 | 291.84 | 284.64 | 280.8 | 256.8 | 267.84 | 313.92 | 344.16 | 369.12 | 383.04 | 403.2 | 407.52 | 416.64 | 405.6 | 420.48 | 424.32 | 443.52 | 437.76 | 435.36 | 428.64 | 441.6 | 457.44 | 421.92 | 358.56 | МУП "Горэлектросети"
6 | 2 | 37 | IX |  |  | 196.92 | 176.76 | 168.84 | 165.96 | 191.88 | 200.52 | 229.32 | 255.24 | 259.92 | 279.36 | 286.2 | 267.12 | 270 | 263.16 | 268.2 | 272.88 | 289.08 | 299.16 | 307.44 | 298.08 | 311.76 | 311.76 | 273.6 | 226.44 | МУП "Горэлектросети"
7 | 2 | 38 | IX |  |  | 405.36 | 375.84 | 351.36 | 342 | 327.24 | 352.44 | 440.64 | 479.88 | 514.08 | 525.96 | 556.56 | 569.52 | 570.6 | 583.56 | 663.12 | 666 | 574.56 | 598.32 | 590.4 | 604.44 | 613.08 | 640.08 | 561.6 | 462.96 | МУП "Горэлектросети"
8 | 2 | 7 | IX | 0.39 | до 20 мин. | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.06 | 3.06 | 3.24 | 3.24 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 3.24 | 3.42 | 2.52 | 2.52 | 2.88 | 3.06 | 2.88 | НВ АЭС
9 | 2 | 21 | IX | 0.05 |  | 10.08 | 9.72 | 9.36 | 9.72 | 9 | 6.48 | 4.68 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 4.68 | 4.68 | 4.32 | 4.32 | 3.96 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 5.04 | 5.04 | 8.28 | 9.72 | 10.08 | 9.72 | ООО "АТЭС"
10 | 2 | 40 | IX | 0.29 |  | 52.92 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 54.36 | 58.68 | 57.96 | 55.8 | 55.44 | 55.08 | 54.72 | 55.08 | 54.36 | 53.28 | 54.72 | 54 | 55.08 | 55.08 | 56.16 | 59.04 | 60.84 | 59.4 | 55.44 | ООО "АТЭС"
11 | 2 | 44 | IX | 0.61 |  | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | НВ АЭС
12 | 1 | 3 | X | 0.01 | от 20 до 60 мин. | 18.45 | 18.27 | 18.99 | 19.08 | 16.38 | 15.03 | 14.4 | 18.45 | 21.42 | 21.42 | 21.06 | 20.61 | 21.42 | 21.87 | 23.22 | 22.59 | 21.69 | 15.93 | 16.74 | 17.73 | 17.82 | 17.82 | 18 | 17.91 | ООО "АТЭС"
13 | 1 | 4 | X | 0.02 |  | 2.16 | 2.34 | 2.34 | 2.16 | 2.34 | 2.34 | 2.16 | 2.34 | 2.16 | 2.16 | 2.34 | 2.16 | 2.16 | 2.34 | 2.16 | 2.34 | 2.16 | 2.34 | 2.16 | 2.34 | 2.16 | 2.16 | 2.34 | 2.16 | ООО "АТЭС"
14 | 1 | 15 | X | 0.04 |  | 3.6 | 3.6 | 3.78 | 3.6 | 3.78 | 3.42 | 2.7 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.7 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.7 | 2.52 | 2.52 | 2.7 | 2.52 | 2.7 | 3.42 | 3.42 | 3.6 | 3.42 | ООО "АТЭС"
15 | 1 | 21 | X | 0.05 |  | 73.08 | 60.21 | 76.14 | 70.47 | 69.03 | 67.5 | 62.91 | 53.55 | 62.73 | 69.93 | 76.23 | 83.61 | 73.62 | 76.41 | 82.71 | 82.62 | 77.94 | 73.26 | 80.91 | 88.02 | 88.11 | 94.14 | 93.42 | 93.51 | ООО "АТЭС"
16 | 2 | 29 | IX | 0.03 | до 20 мин. | 41.76 | 41.4 | 41.4 | 39.96 | 30.6 | 36.72 | 36.36 | 39.24 | 54.36 | 65.88 | 60.84 | 69.12 | 61.2 | 74.52 | 74.52 | 73.44 | 64.08 | 53.64 | 60.84 | 53.64 | 44.64 | 50.04 | 43.56 | 54.36 | ООО "Металл Маркет"
17 | 2 | 9 | IX | 0.09 |  | 18.72 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 13.92 | 12.48 | 14.4 | 16.32 | 76.8 | 91.2 | 66.72 | 90.24 | 37.44 | 39.84 | 103.68 | 81.6 | 88.32 | 37.92 | 39.84 | 26.4 | 16.8 | 21.12 | 19.68 | 19.68 | ЗАО "Металл-Профиль"
18 | 3 | 20 | X | 0.19 | от 20 до 60 мин. | 37.8 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 36 | 36 | 38.16 | 82.44 | 150.48 | 131.04 | 122.04 | 120.24 | 130.68 | 117.36 | 110.88 | 103.68 | 74.16 | 50.76 | 46.44 | 42.12 | 39.96 | 40.68 | 38.16 | 37.44 | ОАО "Атомтехэнерго"
19 | 3 | ВЛ-УС | X | 0.01 |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.45 | 9.45 | 10.5 | 10.5 | 12.6 | 9.45 | 11.55 | 9.45 | 9.45 | 10.5 | 9.45 | 9.45 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 7.35 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ООО "Донатомстрой"
20 | 2 | 28 | IX | 0.06 | до 20 мин. | 5.76 | 6 | 6 | 5.76 | 5.28 | 4.08 | 4.56 | 6.72 | 22.8 | 17.76 | 18.24 | 23.04 | 17.04 | 22.08 | 23.76 | 18.48 | 17.76 | 14.16 | 8.64 | 8.16 | 12 | 9.84 | 9.36 | 9.36 | ООО ВЗПП
21 | 1 | 2 | X | 0.01 | от 20 до 60 мин. | 3.84 | 3.72 | 3.84 | 3.72 | 3.6 | 4.56 | 2.64 | 3.24 | 8.16 | 9.6 | 6.72 | 7.68 | 3.84 | 6.48 | 6.96 | 6.48 | 7.44 | 5.64 | 2.4 | 2.16 | 2.04 | 2.28 | 2.16 | 2.16 | ООО "Техстройпром"
22 | 2 | 45 | IX | 0.28 | до 20 мин. | 53.76 | 46.08 | 42.24 | 49.92 | 52.8 | 51.84 | 49.92 | 53.76 | 95.04 | 120 | 123.84 | 119.04 | 126.72 | 122.88 | 128.64 | 122.88 | 124.8 | 77.76 | 61.44 | 42.24 | 53.76 | 88.32 | 63.36 | 76.8 | ООО "НПК Канцлеръ"
23 | 2 | 43 | IX | 0.71 |  | 84.24 | 83.52 | 85.32 | 83.16 | 71.64 | 80.64 | 91.8 | 152.28 | 222.48 | 252 | 257.04 | 282.24 | 235.08 | 232.56 | 240.12 | 230.04 | 196.2 | 137.88 | 133.92 | 128.88 | 113.04 | 108.72 | 95.04 | 89.28 | ООО "Сфера"
Исп. | Е.Ю. Орлов
тел. 24368