## Титул
Приложение № 9
к Правилам предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 102
(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.04.2022 № 325)
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
|  |  | за | 21 июня |  | 2023 г.
| Наименование организации, представляющей информацию (ее филиала): |  |  |  | МУП «Горэлектросети»
| Почтовый адрес организации: | 396070, г. Нововоронеж, Воронежской области, ул. Заводской проезд, 9

## Раздел 1_КЗ
Требования к представлению сведений
Раздел 1._Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Собственник | Номер | Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - «–» | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - «–» | Номинальное напряжение сети, кВ | 0:00 |  |  | 1:00 |  |  | 2:00 |  |  | 3:00 |  |  | 4:00 |  |  | 5:00 |  |  | 6:00 |  |  | 7:00 |  |  | 8:00 |  |  | 9:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  | 12:00 |  |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  | 18:00 |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00
[7 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[7 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[7 empty] | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ ПБВ
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
|  | ПС 35 кВ № 1 Котельные | Т1 | ТМН-6300/35-У1 | ВН РПН | 35 | 0.53107 | 0.35936 | 10.3729 | 0.49799 | 0.35328 | 9.8955 | 0.49323 | 0.36529 | 9.9226 | 0.48271 | 0.35949 | 9.7077 | 0.46852 | 0.35119 | 9.4557 | 0.51486 | 0.35321 | 10.0845 | 0.5207 | 0.34617 | 10.1136 | 0.5457 | 0.36013 | 10.5527 | 0.61168 | 0.39774 | 11.8598 | 0.6582 | 0.39295 | 12.5099 | 0.65791 | 0.39585 | 12.5441 | 0.64141 | 0.37342 | 12.1052 | 0.62688 | 0.38209 | 11.9321 | 0.64186 | 0.37264 | 12.0508 | 0.62707 | 0.37597 | 11.9249 | 0.63074 | 0.37052 | 11.9144 | 0.65534 | 0.38238 | 12.3386 | 0.64574 | 0.38841 | 12.1966 | 0.63541 | 0.37269 | 11.9171 | 0.62321 | 0.36197 | 11.7514 | 0.68963 | 0.44169 | 13.2985 | 0.67285 | 0.36791 | 12.5195 | 0.604 | 0.34922 | 11.4061 | 0.54971 | 0.35014 | 10.5829
[7 empty] | 35.6905 |  |  | 35.6234 |  |  | 35.7122 |  |  | 35.795 |  |  | 35.7516 |  |  | 35.7457 |  |  | 35.6944 |  |  | 35.7714 |  |  | 35.5189 |  |  | 35.3788 |  |  | 35.3394 |  |  | 35.3985 |  |  | 35.5228 |  |  | 35.5583 |  |  | 35.3985 |  |  | 35.4479 |  |  | 35.5031 |  |  | 35.6708 |  |  | 35.6885 |  |  | 35.4084 |  |  | 35.5544 |  |  | 35.365 |  |  | 35.3157 |  |  | 35.5564
[7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  | ПС 35 кВ № 1 Котельные | Т1 | ТМН-6300/35-У1 | НН | 6 | 0.52144 | 0.30266 | 55.5382 | 0.4884 | 0.29658 | 52.7339 | 0.48364 | 0.30859 | 52.8153 | 0.47314 | 0.30279 | 51.5937 | 0.45897 | 0.29449 | 50.1474 | 0.50525 | 0.29651 | 53.8813 | 0.51109 | 0.28947 | 54.101 | 0.53605 | 0.30343 | 56.6133 | 0.60191 | 0.34104 | 64.0348 | 0.64836 | 0.33625 | 67.8717 | 0.64806 | 0.33915 | 68.0477 | 0.63161 | 0.31672 | 65.6241 | 0.6171 | 0.32539 | 64.5668 | 0.63207 | 0.31594 | 65.3345 | 0.61728 | 0.31927 | 64.5456 | 0.62096 | 0.31382 | 64.529 | 0.64552 | 0.32568 | 66.9538 | 0.63593 | 0.33171 | 66.1063 | 0.62563 | 0.31599 | 64.5684 | 0.61345 | 0.30527 | 63.6217 | 0.6797 | 0.38499 | 72.2333 | 0.663 | 0.31121 | 68.0882 | 0.59427 | 0.29252 | 61.6626 | 0.54006 | 0.29344 | 56.8312
[7 empty] | 6.2676 | 6.2676 | 6.2676 | 6.2558 | 6.2558 | 6.2558 | 6.2714 | 6.2714 | 6.2714 | 6.286 | 6.286 | 6.286 | 6.2783 |  |  | 6.2773 |  |  | 6.2683 |  |  | 6.2818 |  |  | 6.2375 |  |  | 6.2129 |  |  | 6.2059 |  |  | 6.2163 |  |  | 6.2382 |  |  | 6.2444 |  |  | 6.2163 |  |  | 6.225 |  |  | 6.2347 |  |  | 6.2641 |  |  | 6.2673 |  |  | 6.2181 |  |  | 6.2437 |  |  | 6.2104 |  |  | 6.2018 |  |  | 6.244
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 35 кВ № 1 Котельные | Т2 | ТМН-6300/35-У1 | ВН РПН | 35 | 0.57204 | 0.41913 | 11.459 | 0.62268 | 0.38407 | 11.867 | 0.55953 | 0.38454 | 10.9687 | 0.62641 | 0.3967 | 11.9889 | 0.64315 | 0.38286 | 12.1373 | 0.52426 | 0.37736 | 10.436 | 0.615 | 0.38367 | 11.7556 | 0.64429 | 0.40949 | 12.3337 | 0.82131 | 0.46264 | 15.3507 | 0.94594 | 0.51799 | 17.6588 | 0.88355 | 0.47971 | 16.4924 | 0.91367 | 0.49093 | 17.0375 | 0.81791 | 0.43618 | 15.1168 | 0.72011 | 0.42461 | 13.6044 | 0.86267 | 0.46566 | 16.0544 | 0.81273 | 0.4499 | 15.1654 | 0.93528 | 0.56461 | 17.8364 | 0.78204 | 0.40827 | 14.2986 | 0.79204 | 0.4522 | 14.7545 | 0.86715 | 0.42768 | 15.7919 | 0.88464 | 0.40832 | 15.8269 | 0.84831 | 0.38963 | 15.2256 | 0.82838 | 0.38547 | 14.942 | 0.79641 | 0.40009 | 14.5114
[7 empty] | 35.7299 |  |  | 35.5938 |  |  | 35.7359 |  |  | 35.7063 |  |  | 35.6037 |  |  | 35.7359 |  |  | 35.5998 |  |  | 35.7359 |  |  | 35.4538 |  |  | 35.2605 |  |  | 35.1954 |  |  | 35.148 |  |  | 35.4025 |  |  | 35.4774 |  |  | 35.2545 |  |  | 35.365 |  |  | 35.363 |  |  | 35.6215 |  |  | 35.6885 |  |  | 35.3492 |  |  | 35.5425 |  |  | 35.3985 |  |  | 35.3039 |  |  | 35.4597
[7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  | ПС 35 кВ № 1 Котельные | Т2 | ТМН-6300/35-У1 | НН | 6 | 0.56231 | 0.36243 | 61.5572 | 0.61291 | 0.32737 | 64.1818 | 0.54984 | 0.32784 | 58.8945 | 0.61662 | 0.34 | 64.8349 | 0.63334 | 0.32616 | 65.7831 | 0.51463 | 0.32066 | 55.7845 | 0.60523 | 0.32697 | 63.5289 | 0.63447 | 0.35279 | 66.7881 | 0.81112 | 0.40594 | 84.1106 | 0.93542 | 0.46129 | 97.2467 | 0.8732 | 0.42301 | 90.6352 | 0.90325 | 0.43423 | 93.7444 | 0.80775 | 0.37948 | 82.878 | 0.71014 | 0.36791 | 74.1161 | 0.85239 | 0.40896 | 88.1653 | 0.80256 | 0.3932 | 83.0828 | 0.92474 | 0.50791 | 98.0868 | 0.77198 | 0.35157 | 78.2913 | 0.78193 | 0.3955 | 80.7227 | 0.8569 | 0.37098 | 86.845 | 0.87438 | 0.35162 | 87.1747 | 0.83813 | 0.33293 | 83.7592 | 0.81824 | 0.32877 | 82.1195 | 0.78633 | 0.34339 | 79.554
[7 empty] | 6.2745 |  |  | 6.2506 |  |  | 6.2756 |  |  | 6.2704 |  |  | 6.2524 |  |  | 6.2756 |  |  | 6.2517 |  |  | 6.2756 |  |  | 6.226 |  |  | 6.1921 |  |  | 6.1807 |  |  | 6.1723 |  |  | 6.217 |  |  | 6.2302 |  |  | 6.191 |  |  | 6.2104 |  |  | 6.2101 |  |  | 6.2555 |  |  | 6.2673 |  |  | 6.2077 |  |  | 6.2416 |  |  | 6.2163 |  |  | 6.1997 |  |  | 6.2271
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | Т1 | ТДТН-25000/110-76 У1 | ВН РПН | 110 | 3.6116 | 1.7862 | 19.5654 | 3.4762 | 1.6533 | 18.7316 | 3.2352 | 1.7254 | 17.7928 | 3.1867 | 1.7499 | 17.5663 | 3.0552 | 1.6838 | 16.8965 | 3.2173 | 1.5248 | 17.2466 | 3.3088 | 1.6329 | 17.9055 | 3.8586 | 1.7362 | 20.4849 | 4.2966 | 1.925 | 22.9723 | 4.5709 | 2.0317 | 24.4406 | 4.613 | 2.0818 | 24.8063 | 4.6077 | 1.8168 | 24.1916 | 4.5755 | 1.9632 | 24.2668 | 4.6238 | 1.9326 | 24.3937 | 4.4366 | 1.8104 | 23.3979 | 4.4953 | 2.0369 | 24.0835 | 4.6289 | 2.0504 | 24.6566 | 4.5145 | 1.8464 | 23.6054 | 4.5438 | 1.834 | 23.7501 | 4.4387 | 1.7534 | 23.2924 | 4.2769 | 1.9616 | 22.8759 | 4.5155 | 1.8727 | 23.8634 | 4.3984 | 1.768 | 23.1938 | 3.9722 | 1.7065 | 21.0612
[7 empty] | 118.8946 |  |  | 118.6436 |  |  | 118.9738 |  |  | 119.491 |  |  | 119.2012 |  |  | 119.1861 |  |  | 118.9738 |  |  | 119.2535 |  |  | 118.3268 |  |  | 118.1617 |  |  | 117.791 |  |  | 118.2055 |  |  | 118.4565 |  |  | 118.6099 |  |  | 118.2375 |  |  | 118.3133 |  |  | 118.5458 |  |  | 119.2956 |  |  | 119.1153 |  |  | 118.2965 |  |  | 118.7547 |  |  | 118.2712 |  |  | 118.0016 |  |  | 118.5138
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | Т1 | ТДТН-25000/110-76 У1 | СН ПБВ | 35 | 0.5127 | 0.3898 | 10.6315 | 0.4422 | 0.30021 | 8.8051 | 0.40311 | 0.30419 | 8.3131 | 0.48065 | 0.35673 | 9.8405 | 0.44925 | 0.34617 | 9.3485 | 0.34735 | 0.27443 | 7.2723 | 0.34799 | 0.2665 | 7.218 | 0.41528 | 0.30274 | 8.4693 | 0.49988 | 0.33747 | 9.9688 | 0.55115 | 0.3734 | 11.0438 | 0.49411 | 0.37169 | 10.2492 | 0.4736 | 0.34562 | 9.7206 | 0.47104 | 0.30506 | 9.2784 | 0.47809 | 0.37174 | 9.9919 | 0.45822 | 0.31076 | 9.1808 | 0.65625 | 0.51207 | 13.7834 | 0.49026 | 0.35077 | 9.98 | 0.43002 | 0.30974 | 8.7295 | 0.39157 | 0.29919 | 8.1138 | 0.36081 | 0.27714 | 7.5382 | 0.39157 | 0.32191 | 8.3453 | 0.3544 | 0.2738 | 7.4264 | 0.34799 | 0.28916 | 7.5215 | 0.46783 | 0.34171 | 9.5832
[7 empty] | 34.9755 |  |  | 35.0459 |  |  | 35.0728 |  |  | 35.1183 |  |  | 35.0262 |  |  | 35.1442 |  |  | 35.0599 |  |  | 35.0335 |  |  | 34.9305 |  |  | 34.8027 |  |  | 34.8297 |  |  | 34.8234 |  |  | 34.9207 |  |  | 34.9931 |  |  | 34.8178 |  |  | 34.8669 |  |  | 34.8736 |  |  | 35.0506 |  |  | 35.065 |  |  | 34.8452 |  |  | 35.0692 |  |  | 34.8172 |  |  | 34.7303 |  |  | 34.9031
[7 empty] | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | Т1 | ТДТН-25000/110-76 У1 | НН | 6 | 3.0652 | 1.2214 | 304.0165 | 3.0004 | 1.1781 | 297.6239 | 2.7988 | 1.2462 | 282.0949 | 2.673 | 1.2182 | 269.3046 | 2.573 | 1.1626 | 259.4825 | 2.8367 | 1.0753 | 278.8328 | 2.9273 | 1.1914 | 291.007 | 3.4091 | 1.2585 | 333.818 | 3.7617 | 1.4125 | 372.0049 | 3.9842 | 1.4833 | 394.1421 | 4.0831 | 1.5351 | 405.6847 | 4.0984 | 1.2962 | 398.3703 | 4.0688 | 1.4831 | 400.4969 | 4.11 | 1.3859 | 400.5967 | 3.943 | 1.3247 | 385.3861 | 3.804 | 1.3499 | 373.737 | 4.1028 | 1.5246 | 404.4744 | 4.049 | 1.3616 | 392.2771 | 4.1166 | 1.3598 | 398.7145 | 4.0424 | 1.3013 | 393.2636 | 3.8502 | 1.4647 | 379.9977 | 4.1254 | 1.4239 | 404.2301 | 4.015 | 1.3039 | 391.8936 | 3.47 | 1.1898 | 339.0819
[7 empty] | 6.2661 |  |  | 6.2529 |  |  | 6.2703 |  |  | 6.2975 |  |  | 6.2823 |  |  | 6.2815 |  |  | 6.2703 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2362 |  |  | 6.2275 |  |  | 6.2079 |  |  | 6.2298 |  |  | 6.243 |  |  | 6.2511 |  |  | 6.2315 |  |  | 6.2355 |  |  | 6.2477 |  |  | 6.2872 |  |  | 6.2777 |  |  | 6.2346 |  |  | 6.2587 |  |  | 6.2333 |  |  | 6.219 |  |  | 6.246
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | Т2 | ТДТН-25000/110-76 У1 | ВН РПН | 110 | 2.8621 | 1.7999 | 16.3465 | 2.7017 | 1.7241 | 15.546 | 2.6506 | 1.5838 | 14.9137 | 2.6793 | 1.7143 | 15.3688 | 2.6124 | 1.7555 | 15.2259 | 2.4896 | 1.7098 | 14.5818 | 2.9118 | 1.801 | 16.6041 | 3.0959 | 1.8597 | 17.4648 | 3.6014 | 2.1734 | 20.4527 | 4.5411 | 2.0751 | 24.352 | 4.7579 | 2.1028 | 25.5109 | 4.7225 | 2.4109 | 25.9503 | 4.2504 | 2.0468 | 22.957 | 4.0785 | 2.1777 | 22.5155 | 4.3952 | 2.1492 | 23.9641 | 4.3585 | 2.0461 | 23.4697 | 4.2732 | 2.2746 | 23.6014 | 3.9022 | 1.854 | 21.0066 | 3.8569 | 1.9944 | 20.9648 | 3.9252 | 1.7886 | 21.0461 | 4.0016 | 1.7454 | 21.1876 | 3.8045 | 1.6295 | 20.1397 | 3.7647 | 1.7747 | 20.3217 | 3.3609 | 1.8193 | 18.5487
[7 empty] | 119.4152 |  |  | 119.026 |  |  | 119.5331 |  |  | 119.491 |  |  | 119.3495 |  |  | 119.5803 |  |  | 119.0496 |  |  | 119.3882 |  |  | 118.7413 |  |  | 118.3723 |  |  | 117.727 |  |  | 117.9679 |  |  | 118.6419 |  |  | 118.5576 |  |  | 117.8719 |  |  | 118.4464 |  |  | 118.4212 |  |  | 118.7379 |  |  | 119.5769 |  |  | 118.3302 |  |  | 118.962 |  |  | 118.6469 |  |  | 118.2442 |  |  | 118.9552
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | Т2 | ТДТН-25000/110-76 У1 | СН ПБВ | 35 | 0.24449 | 0.35327 | 7.212 | 0.22607 | 0.36022 | 7.1533 | 0.24433 | 0.38022 | 7.5934 | 0.25539 | 0.3952 | 7.9008 | 0.22863 | 0.38318 | 7.4853 | 0.2807 | 0.41136 | 8.3644 | 0.36193 | 0.48824 | 10.2528 | 0.29352 | 0.45536 | 9.0651 | 0.30313 | 0.42744 | 8.8606 | 0.70576 | 0.35793 | 13.342 | 0.78218 | 0.41648 | 14.9852 | 0.5715 | 0.41863 | 11.9801 | 0.37763 | 0.37904 | 9.0097 | 0.43627 | 0.37062 | 9.6339 | 0.39622 | 0.32052 | 8.6361 | 0.46319 | 0.34904 | 9.809 | 0.41016 | 0.32309 | 8.7972 | 0.34815 | 0.31933 | 7.9357 | 0.32652 | 0.2939 | 7.3592 | 0.45422 | 0.20951 | 8.4598 | 0.61764 | 0.22619 | 11.1438 | 0.34303 | 0.28549 | 7.5495 | 0.39942 | 0.33833 | 8.844 | 0.36594 | 0.36424 | 8.6722
[7 empty] | 34.393 |  |  | 34.3247 |  |  | 34.3635 |  |  | 34.3847 |  |  | 34.4168 |  |  | 34.3749 |  |  | 34.2238 |  |  | 34.5042 |  |  | 34.1447 |  |  | 34.2435 |  |  | 34.1416 |  |  | 34.1405 |  |  | 34.2864 |  |  | 34.3061 |  |  | 34.0702 |  |  | 34.1369 |  |  | 34.2662 |  |  | 34.3702 |  |  | 34.4649 |  |  | 34.1374 |  |  | 34.0774 |  |  | 34.1302 |  |  | 34.1721 |  |  | 34.3733
[7 empty] | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | Т2 | ТДТН-25000/110-76 У1 | НН | 6 | 2.5845 | 1.2717 | 264.2423 | 2.4428 | 1.1889 | 250.042 | 2.3736 | 1.0286 | 237.0778 | 2.3912 | 1.1441 | 243.0211 | 2.3511 | 1.1974 | 242.1732 | 2.1764 | 1.1235 | 224.3766 | 2.517 | 1.1378 | 254.1732 | 2.7691 | 1.2293 | 277.9986 | 3.264 | 1.571 | 334.195 | 3.8002 | 1.5422 | 379.5449 | 3.9402 | 1.5114 | 392.6961 | 4.1149 | 1.8173 | 417.7272 | 3.8375 | 1.4928 | 380.2012 | 3.6074 | 1.6321 | 365.8482 | 3.9633 | 1.6537 | 399.12 | 3.86 | 1.5221 | 383.758 | 3.8276 | 1.7765 | 390.362 | 3.5195 | 1.3597 | 348.0972 | 3.4958 | 1.5255 | 349.431 | 3.4365 | 1.4041 | 343.6765 | 3.3497 | 1.3442 | 332.3732 | 3.4272 | 1.169 | 334.3374 | 3.3311 | 1.2614 | 329.9911 | 2.9614 | 1.2801 | 297.1052
[7 empty] | 6.2935 |  |  | 6.273 |  |  | 6.2998 |  |  | 6.2975 |  |  | 6.2901 |  |  | 6.3022 |  |  | 6.2743 |  |  | 6.2921 |  |  | 6.258 |  |  | 6.2386 |  |  | 6.2046 |  |  | 6.2173 |  |  | 6.2528 |  |  | 6.2483 |  |  | 6.2122 |  |  | 6.2425 |  |  | 6.2412 |  |  | 6.2578 |  |  | 6.3021 |  |  | 6.2364 |  |  | 6.2697 |  |  | 6.2531 |  |  | 6.2318 |  |  | 6.2693
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | ВЛ-КВВЗ 1 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 35.0362 |  |  | 35.0118 |  |  | 35.0957 |  |  | 35.0916 |  |  | 35.059 |  |  | 35.0823 |  |  | 35.0243 |  |  | 35.1356 |  |  | 34.9129 |  |  | 34.8513 |  |  | 34.8191 |  |  | 34.8114 |  |  | 34.9393 |  |  | 35.0144 |  |  | 34.8528 |  |  | 34.8497 |  |  | 34.9062 |  |  | 35.0232 |  |  | 35.0849 |  |  | 34.8357 |  |  | 34.9678 |  |  | 34.8715 |  |  | 34.7042 |  |  | 34.9393
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | ВЛ-35-44 |  |  | 35 | 0.5127 | 0.3898 | 10.6189 | 0.4422 | 0.30021 | 8.7946 | 0.40311 | 0.30419 | 8.3033 | 0.48065 | 0.35673 | 9.8288 | 0.44925 | 0.34617 | 9.3374 | 0.34735 | 0.27443 | 7.2637 | 0.34799 | 0.2665 | 7.2094 | 0.41528 | 0.30274 | 8.4593 | 0.49988 | 0.33747 | 9.957 | 0.55115 | 0.3734 | 11.0308 | 0.49411 | 0.37169 | 10.237 | 0.4736 | 0.34562 | 9.7091 | 0.47104 | 0.30506 | 9.2674 | 0.47809 | 0.37174 | 9.9801 | 0.45822 | 0.31076 | 9.17 | 0.65625 | 0.51207 | 13.7671 | 0.49026 | 0.35077 | 9.9682 | 0.43002 | 0.30974 | 8.7192 | 0.39157 | 0.29919 | 8.1042 | 0.36081 | 0.27714 | 7.5293 | 0.39157 | 0.32191 | 8.3354 | 0.3544 | 0.2738 | 7.4176 | 0.34799 | 0.28916 | 7.5126 | 0.46783 | 0.34171 | 9.5718
[7 empty] | 35.017 |  |  | 35.0875 |  |  | 35.1144 |  |  | 35.16 |  |  | 35.0678 |  |  | 35.1859 |  |  | 35.1014 |  |  | 35.075 |  |  | 34.9719 |  |  | 34.844 |  |  | 34.8709 |  |  | 34.8647 |  |  | 34.9621 |  |  | 35.0346 |  |  | 34.859 |  |  | 34.9082 |  |  | 34.915 |  |  | 35.0921 |  |  | 35.1066 |  |  | 34.8865 |  |  | 35.1108 |  |  | 34.8585 |  |  | 34.7715 |  |  | 34.9445
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | ВЛ-35-43 |  |  | 35 | 0.21277 | 0.20541 | 4.9587 | 0.19482 | 0.21158 | 4.832 | 0.21277 | 0.23148 | 5.2762 | 0.22366 | 0.24698 | 5.5882 | 0.21661 | 0.23783 | 5.3901 | 0.26852 | 0.26568 | 6.337 | 0.35056 | 0.3418 | 8.2499 | 0.28198 | 0.30816 | 6.981 | 0.2916 | 0.28071 | 6.8358 | 0.2493 | 0.23681 | 5.7904 | 0.32684 | 0.30037 | 7.4977 | 0.44733 | 0.3401 | 9.4916 | 0.25314 | 0.30181 | 6.6254 | 0.3121 | 0.29275 | 7.193 | 0.27237 | 0.24267 | 6.1745 | 0.33902 | 0.27125 | 7.3345 | 0.28583 | 0.24583 | 6.3446 | 0.22366 | 0.24287 | 5.5396 | 0.20187 | 0.21774 | 4.9681 | 0.16919 | 0.19218 | 4.3252 | 0.16983 | 0.19558 | 4.3833 | 0.19931 | 0.20734 | 4.8594 | 0.25571 | 0.2579 | 6.1288 | 0.22174 | 0.28598 | 6.071
[7 empty] | 34.4338 |  |  | 34.3654 |  |  | 34.4042 |  |  | 34.4255 |  |  | 34.4576 |  |  | 34.4156 |  |  | 34.2644 |  |  | 34.5451 |  |  | 34.1851 |  |  | 34.2841 |  |  | 34.182 |  |  | 34.181 |  |  | 34.3271 |  |  | 34.3468 |  |  | 34.1106 |  |  | 34.1774 |  |  | 34.3069 |  |  | 34.411 |  |  | 34.5058 |  |  | 34.1779 |  |  | 34.1178 |  |  | 34.1706 |  |  | 34.2126 |  |  | 34.4141
|  | ПС 110 кВ № 2 Жилзона | ВЛ-КВВЗ 2 |  |  | 35 | 0.031723 | 0.14786 | 2.5384 | 0.031242 | 0.14864 | 2.5549 | 0.031563 | 0.14874 | 2.5478 | 0.031723 | 0.14822 | 2.5439 | 0.012016 | 0.14535 | 2.4545 | 0.012177 | 0.14568 | 2.4557 | 0.011375 | 0.14644 | 2.4722 | 0.011536 | 0.1472 | 2.4668 | 0.011536 | 0.14674 | 2.476 | 0.45646 | 0.12111 | 7.9765 | 0.45534 | 0.11611 | 7.9418 | 0.12417 | 0.078533 | 2.487 | 0.12449 | 0.077228 | 2.4659 | 0.12417 | 0.077874 | 2.4641 | 0.12385 | 0.077841 | 2.4746 | 0.12417 | 0.077786 | 2.471 | 0.12433 | 0.077256 | 2.4651 | 0.12449 | 0.076455 | 2.4491 | 0.12465 | 0.076161 | 2.4459 | 0.28503 | 0.017335 | 4.8257 | 0.44781 | 0.030604 | 7.566 | 0.14371 | 0.078152 | 2.7599 | 0.14371 | 0.080432 | 2.7714 | 0.1442 | 0.078257 | 2.7551
[7 empty] | 34.3944 |  |  | 34.3234 |  |  | 34.455 |  |  | 34.4022 |  |  | 34.3053 |  |  | 34.3685 |  |  | 34.3012 |  |  | 34.5576 |  |  | 34.3214 |  |  | 34.1826 |  |  | 34.1613 |  |  | 34.1069 |  |  | 34.2996 |  |  | 34.3411 |  |  | 34.1287 |  |  | 34.2344 |  |  | 34.2825 |  |  | 34.44 |  |  | 34.4809 |  |  | 34.1639 |  |  | 34.2514 |  |  | 34.2214 |  |  | 34.3089 |  |  | 34.3809
|  | ПС 35 кВ № 3 Очистные сооружения | Т1 | ТМН-6300/35-У1 | ВН РПН | 35 | 0.4045 | 0.33218 | 8.9174 | 0.51459 | 0.38501 | 10.9676 | 0.464 | 0.35668 | 9.9604 | 0.45323 | 0.35131 | 9.7414 | 0.44741 | 0.35889 | 9.7479 | 0.36894 | 0.31376 | 8.2409 | 0.38213 | 0.31684 | 8.4591 | 0.41814 | 0.33085 | 9.0637 | 0.47435 | 0.31665 | 9.7639 | 0.51707 | 0.36199 | 10.8186 | 0.52179 | 0.37721 | 11.0586 | 0.5182 | 0.33763 | 10.6195 | 0.53282 | 0.36743 | 11.0866 | 0.44276 | 0.33256 | 9.4585 | 0.51279 | 0.36599 | 10.816 | 0.48887 | 0.37055 | 10.5036 | 0.47962 | 0.3565 | 10.212 | 0.49633 | 0.37565 | 10.6144 | 0.40053 | 0.32064 | 8.7273 | 0.41342 | 0.33795 | 9.1546 | 0.33021 | 0.28359 | 7.429 | 0.38633 | 0.32062 | 8.6156 | 0.3962 | 0.30658 | 8.6232 | 0.38309 | 0.31075 | 8.4198
[7 empty] | 33.8881 |  |  | 33.8316 |  |  | 33.9239 |  |  | 33.9864 |  |  | 33.9713 |  |  | 33.9309 |  |  | 33.8799 |  |  | 33.9643 |  |  | 33.7238 |  |  | 33.6844 |  |  | 33.6149 |  |  | 33.6249 |  |  | 33.7052 |  |  | 33.8006 |  |  | 33.6288 |  |  | 33.7184 |  |  | 33.7861 |  |  | 33.8578 |  |  | 33.9412 |  |  | 33.6759 |  |  | 33.8278 |  |  | 33.6433 |  |  | 33.5417 |  |  | 33.8247
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | ПС 35 кВ № 3 Очистные сооружения | Т1 | ТМН-6300/35-У1 | НН | 6 | 0.39502 | 0.27548 | 44.4432 | 0.50496 | 0.32831 | 55.6758 | 0.45445 | 0.29998 | 50.198 | 0.44369 | 0.29461 | 49.0074 | 0.43787 | 0.30219 | 48.9772 | 0.35951 | 0.25706 | 40.7338 | 0.37268 | 0.26014 | 41.9524 | 0.40865 | 0.27415 | 45.3098 | 0.4648 | 0.25995 | 49.3856 | 0.50745 | 0.30529 | 54.9813 | 0.51215 | 0.32051 | 56.2087 | 0.50859 | 0.28093 | 54.0381 | 0.52318 | 0.31073 | 56.4585 | 0.43324 | 0.27586 | 47.5204 | 0.50317 | 0.30929 | 54.9251 | 0.47927 | 0.31385 | 53.1344 | 0.47004 | 0.2998 | 51.6045 | 0.48673 | 0.31895 | 53.75 | 0.39107 | 0.26394 | 43.4713 | 0.40393 | 0.28125 | 45.7083 | 0.32083 | 0.22689 | 36.3275 | 0.37688 | 0.26392 | 42.7686 | 0.38675 | 0.24988 | 42.931 | 0.37365 | 0.25405 | 41.7752
[7 empty] | 6.2563 |  |  | 6.2458 |  |  | 6.2629 |  |  | 6.2744 |  |  | 6.2716 |  |  | 6.2642 |  |  | 6.2548 |  |  | 6.2703 |  |  | 6.2259 |  |  | 6.2187 |  |  | 6.2058 |  |  | 6.2077 |  |  | 6.2225 |  |  | 6.2401 |  |  | 6.2084 |  |  | 6.2249 |  |  | 6.2374 |  |  | 6.2507 |  |  | 6.2661 |  |  | 6.2171 |  |  | 6.2451 |  |  | 6.2111 |  |  | 6.1923 |  |  | 6.2446
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 35 кВ № 3 Очистные сооружения | Т2 | ТМН-6300/35-У1 | ВН РПН | 35 | 0.19208 | 0.22874 | 5.0701 | 0.17804 | 0.2215 | 4.8278 | 0.20998 | 0.24174 | 5.436 | 0.23802 | 0.25962 | 5.9628 | 0.23399 | 0.26693 | 6.0206 | 0.27022 | 0.27756 | 6.5759 | 0.3534 | 0.35446 | 8.5322 | 0.27942 | 0.31905 | 7.1936 | 0.29554 | 0.30552 | 7.2498 | 0.24418 | 0.25136 | 5.9938 | 0.3256 | 0.31053 | 7.7382 | 0.45622 | 0.35892 | 9.9819 | 0.29906 | 0.28431 | 7.0542 | 0.31616 | 0.30433 | 7.4974 | 0.28237 | 0.25616 | 6.5385 | 0.33776 | 0.28973 | 7.6193 | 0.28659 | 0.25498 | 6.549 | 0.22502 | 0.25763 | 5.8161 | 0.19693 | 0.22228 | 5.0304 | 0.1722 | 0.20758 | 4.6145 | 0.15449 | 0.19553 | 4.253 | 0.19684 | 0.22637 | 5.1275 | 0.18867 | 0.23213 | 5.1373 | 0.25152 | 0.27616 | 6.3693
[7 empty] | 34.013 |  |  | 33.9845 |  |  | 34.0076 |  |  | 34.1034 |  |  | 34.0405 |  |  | 34.0105 |  |  | 33.87 |  |  | 34.0383 |  |  | 33.8512 |  |  | 33.7556 |  |  | 33.5698 |  |  | 33.5749 |  |  | 33.7722 |  |  | 33.7936 |  |  | 33.664 |  |  | 33.7196 |  |  | 33.818 |  |  | 33.9557 |  |  | 34.0838 |  |  | 33.7455 |  |  | 33.8291 |  |  | 33.7778 |  |  | 33.6178 |  |  | 33.8589
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | ПС 35 кВ № 3 Очистные сооружения | Т2 | ТМН-6300/35-У1 | НН | 6 | 0.18281 | 0.17204 | 23.0806 | 0.16877 | 0.1648 | 21.7065 | 0.20069 | 0.18504 | 25.1023 | 0.22871 | 0.20292 | 28.0377 | 0.22468 | 0.21023 | 28.2686 | 0.26088 | 0.22086 | 31.4306 | 0.34396 | 0.29776 | 42.0056 | 0.27005 | 0.26235 | 34.5917 | 0.28617 | 0.24882 | 35.0331 | 0.23487 | 0.19466 | 28.2618 | 0.3162 | 0.25383 | 37.7736 | 0.44667 | 0.30222 | 50.2333 | 0.2897 | 0.22761 | 34.1156 | 0.30678 | 0.24763 | 36.4848 | 0.27303 | 0.19946 | 31.4114 | 0.32836 | 0.23303 | 37.3433 | 0.27725 | 0.19828 | 31.521 | 0.21572 | 0.20093 | 27.1508 | 0.18766 | 0.16558 | 22.9626 | 0.16294 | 0.15088 | 20.5801 | 0.14524 | 0.13883 | 18.5742 | 0.18756 | 0.16967 | 23.4163 | 0.1794 | 0.17543 | 23.3414 | 0.24219 | 0.21946 | 30.187
[7 empty] | 6.2793 |  |  | 6.2741 |  |  | 6.2783 |  |  | 6.296 |  |  | 6.2844 |  |  | 6.2789 |  |  | 6.2529 |  |  | 6.284 |  |  | 6.2494 |  |  | 6.2318 |  |  | 6.1975 |  |  | 6.1984 |  |  | 6.2349 |  |  | 6.2388 |  |  | 6.2149 |  |  | 6.2252 |  |  | 6.2433 |  |  | 6.2687 |  |  | 6.2924 |  |  | 6.2299 |  |  | 6.2454 |  |  | 6.2359 |  |  | 6.2064 |  |  | 6.2509
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 35 кВ № 3 Очистные сооружения | ВЛ-35 |  |  | 35 | 0.010962 | 0.022147 | 0.40675 | 0.012127 | 0.02187 | 0.41163 | 0.011666 | 0.021911 | 0.40765 | 0.009891 | 0.022222 | 0.399 | 0.0096915 | 0.021391 | 0.38713 | 0.011256 | 0.022143 | 0.40839 | 0.009303 | 0.021249 | 0.38218 | 0.009366 | 0.021994 | 0.39296 | 0.011025 | 0.02147 | 0.39817 | 0.012233 | 0.020589 | 0.39709 | 0.0099015 | 0.020083 | 0.37174 | 0.011539 | 0.020162 | 0.38589 | 0.009345 | 0.021251 | 0.3834 | 0.0093135 | 0.021437 | 0.38595 | 0.0090405 | 0.020505 | 0.37239 | 0.0091875 | 0.020803 | 0.37626 | 0.00945 | 0.020841 | 0.37872 | 0.008988 | 0.021392 | 0.38239 | 0.0093765 | 0.022469 | 0.39967 | 0.0089565 | 0.020514 | 0.37095 | 0.010752 | 0.029779 | 0.52131 | 0.0063735 | 0.020132 | 0.34934 | 0.0062895 | 0.019453 | 0.33936 | 0.0064365 | 0.020481 | 0.35442
[7 empty] | 35.0758 |  |  | 35.0758 |  |  | 35.1566 |  |  | 35.197 |  |  | 35.0232 |  |  | 35.1162 |  |  | 35.0414 |  |  | 35.1222 |  |  | 34.997 |  |  | 34.8211 |  |  | 34.7767 |  |  | 34.7565 |  |  | 34.9586 |  |  | 34.9646 |  |  | 34.7444 |  |  | 34.8959 |  |  | 34.8858 |  |  | 35.0333 |  |  | 35.1707 |  |  | 34.8393 |  |  | 35.0636 |  |  | 34.9 |  |  | 34.7828 |  |  | 34.9727
|  | ПС 35 кВ № 4 Профилакторий | Т1 | ТМ-2500/35-У1 | ВН ПБВ | 35 | 0.45824 | 0.1829 | 8.0737 | 0.41928 | 0.1667 | 7.3979 | 0.3962 | 0.1689 | 7.0212 | 0.37813 | 0.1591 | 6.6758 | 0.33778 | 0.1223 | 5.8516 | 0.38493 | 0.1301 | 6.6204 | 0.4602 | 0.1417 | 7.8699 | 0.47585 | 0.1453 | 8.1083 | 0.50017 | 0.1473 | 8.5739 | 0.51563 | 0.1423 | 8.8154 | 0.58375 | 0.1499 | 9.9437 | 0.54397 | 0.1555 | 9.3413 | 0.57772 | 0.1625 | 9.8498 | 0.56465 | 0.1583 | 9.6226 | 0.54919 | 0.1581 | 9.4109 | 0.57774 | 0.1659 | 9.918 | 0.57754 | 0.1749 | 9.9347 | 0.61473 | 0.1899 | 10.5586 | 0.63301 | 0.1821 | 10.7969 | 0.64892 | 0.1781 | 11.1351 | 0.64406 | 0.1719 | 10.954 | 0.70765 | 0.1861 | 12.0736 | 0.61978 | 0.1817 | 10.7004 | 0.49919 | 0.1757 | 8.6891
[7 empty] | 35.2823 |  |  | 35.2132 |  |  | 35.416 |  |  | 35.4791 |  |  | 35.4451 |  |  | 35.4342 |  |  | 35.3252 |  |  | 35.4273 |  |  | 35.1106 |  |  | 35.0327 |  |  | 34.9932 |  |  | 34.9676 |  |  | 35.1772 |  |  | 35.1851 |  |  | 35.0608 |  |  | 34.9908 |  |  | 35.0687 |  |  | 35.1812 |  |  | 35.2221 |  |  | 34.8906 |  |  | 35.1348 |  |  | 34.9898 |  |  | 34.8482 |  |  | 35.1634
[7 empty] | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III |  |  | III
|  | ПС 35 кВ № 4 Профилакторий | Т1 | ТМ-2500/35-У1 | НН | 10 | 0.4522 | 0.1554 | 26.0814 | 0.4134 | 0.1392 | 23.8399 | 0.3904 | 0.1414 | 22.5629 | 0.3724 | 0.1316 | 21.4244 | 0.3322 | 0.0948 | 18.7569 | 0.3792 | 0.1026 | 21.3356 | 0.4542 | 0.1142 | 25.5148 | 0.4698 | 0.1178 | 26.3108 | 0.494 | 0.1198 | 27.8622 | 0.5094 | 0.1148 | 28.6854 | 0.5772 | 0.1224 | 32.4498 | 0.5376 | 0.128 | 30.4148 | 0.5712 | 0.135 | 32.1105 | 0.5582 | 0.1308 | 31.3586 | 0.5428 | 0.1306 | 30.6448 | 0.5712 | 0.1384 | 32.3252 | 0.571 | 0.1474 | 32.3626 | 0.608 | 0.1624 | 34.4252 | 0.6262 | 0.1546 | 35.2423 | 0.642 | 0.1506 | 36.3728 | 0.6372 | 0.1444 | 35.7875 | 0.7004 | 0.1586 | 39.4986 | 0.613 | 0.1542 | 34.9077 | 0.493 | 0.1482 | 28.1747
[7 empty] | 10.5847 |  |  | 10.564 |  |  | 10.6248 |  |  | 10.6437 |  |  | 10.6335 |  |  | 10.6303 |  |  | 10.5976 |  |  | 10.6282 |  |  | 10.5332 |  |  | 10.5098 |  |  | 10.498 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5532 |  |  | 10.5555 |  |  | 10.5182 |  |  | 10.4972 |  |  | 10.5206 |  |  | 10.5544 |  |  | 10.5666 |  |  | 10.4672 |  |  | 10.5404 |  |  | 10.4969 |  |  | 10.4545 |  |  | 10.549
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Северная | Т1 | ТДН-16000/110-У1 | ВН РПН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  | ПС 110 кВ Северная | Т1 | ТДН-16000/110-У1 | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6.1622 |  |  | 6.1589 |  |  | 6.1824 |  |  | 6.1784 |  |  | 6.1569 |  |  | 6.1721 |  |  | 6.1691 |  |  | 6.1797 |  |  | 6.1674 |  |  | 6.1452 |  |  | 6.1407 |  |  | 6.1305 |  |  | 6.1519 |  |  | 6.171 |  |  | 6.1274 |  |  | 6.1484 |  |  | 6.1573 |  |  | 6.1731 |  |  | 6.1993 |  |  | 6.1331 |  |  | 6.1784 |  |  | 6.1447 |  |  | 6.1126 |  |  | 6.1554
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Северная | Т2 | ТДН-16000/110-У1 | ВН РПН | 110 | 0.5148 | 0.11732 | 2.5374 | 0.462 | 0.11123 | 2.283 | 0.4356 | 0.10805 | 2.1467 | 0.4158 | 0.12788 | 2.0874 | 0.4092 | 0.10477 | 2.0302 | 0.3762 | 0.049829 | 1.8268 | 0.4356 | 0.054023 | 2.1118 | 0.5082 | 0.057915 | 2.4542 | 0.5214 | 0.11806 | 2.5696 | 0.5478 | 0.12098 | 2.7015 | 0.6138 | 0.12798 | 3.0191 | 0.627 | 0.12933 | 3.0912 | 0.66 | 0.13266 | 3.2395 | 0.6138 | 0.12798 | 3.0159 | 0.594 | 0.12592 | 2.9331 | 0.561 | 0.12241 | 2.7602 | 0.5874 | 0.12522 | 2.8936 | 0.594 | 0.1522 | 2.9381 | 0.6798 | 0.16282 | 3.3353 | 0.6996 | 0.13654 | 3.447 | 0.6534 | 0.132 | 3.1893 | 0.7326 | 0.13969 | 3.5982 | 0.7326 | 0.070159 | 3.566 | 0.5874 | 0.062264 | 2.8474
[7 empty] | 120.1381 |  |  | 120.1728 |  |  | 120.7031 |  |  | 120.3202 |  |  | 120.1232 |  |  | 119.934 |  |  | 120.0013 |  |  | 120.3281 |  |  | 120.1147 |  |  | 119.895 |  |  | 119.9015 |  |  | 119.57 |  |  | 119.9787 |  |  | 120.0319 |  |  | 119.5206 |  |  | 120.1036 |  |  | 119.836 |  |  | 120.4954 |  |  | 121.0032 |  |  | 119.3894 |  |  | 120.674 |  |  | 119.6689 |  |  | 119.1527 |  |  | 119.7697
[7 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  | ПС 110 кВ Северная | Т2 | ТДН-16000/110-У1 | НН | 6 | 0.7632 | 0.16026 | 73.092 | 0.684 | 0.16253 | 65.9122 | 0.6432 | 0.16808 | 62.0902 | 0.6168 | 0.16465 | 59.6716 | 0.6 | 0.14229 | 57.8445 | 0.5544 | 0.12718 | 53.2327 | 0.636 | 0.13609 | 60.8978 | 0.7512 | 0.14779 | 71.5612 | 0.78 | 0.16207 | 74.6473 | 0.8184 | 0.15419 | 78.2646 | 0.9336 | 0.20199 | 89.8423 | 0.936 | 0.14858 | 89.3164 | 0.9768 | 0.16834 | 93.065 | 0.9264 | 0.16397 | 88.0337 | 0.8976 | 0.16142 | 85.9609 | 0.8304 | 0.15531 | 79.329 | 0.888 | 0.14471 | 84.4241 | 0.8808 | 0.17206 | 84.0116 | 1.0176 | 0.23283 | 97.3117 | 0.9936 | 0.15294 | 94.6788 | 0.9624 | 0.15075 | 91.0313 | 1.0968 | 0.16079 | 104.2264 | 1.0272 | 0.13847 | 97.8494 | 0.8664 | 0.15862 | 82.6832
[7 empty] | 6.1599 |  |  | 6.1582 |  |  | 6.1817 |  |  | 6.1768 |  |  | 6.1547 |  |  | 6.1691 |  |  | 6.1662 |  |  | 6.1768 |  |  | 6.1617 |  |  | 6.1435 |  |  | 6.1384 |  |  | 6.1262 |  |  | 6.1491 |  |  | 6.17 |  |  | 6.1254 |  |  | 6.1484 |  |  | 6.1529 |  |  | 6.1675 |  |  | 6.1934 |  |  | 6.1303 |  |  | 6.1783 |  |  | 6.1405 |  |  | 6.1157 |  |  | 6.1503
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т1 | ТДН-10000/110-У1 | ВН РПН | 110 | 0.1056 | 0 | 0.55426 | 0.1122 | 0 | 0.5889 | 0.1056 | 0 | 0.55426 | 0.1122 | 0 | 0.5889 | 0.099 | 0 | 0.51962 | 0.0924 | 0 | 0.48497 | 0.0924 | 0 | 0.48497 | 0.099 | 0 | 0.51962 | 0.132 | 0 | 0.69282 | 0.132 | 0 | 0.69282 | 0.132 | 0 | 0.69282 | 0.132 | 0 | 0.69282 | 0.1254 | 0 | 0.65818 | 0.132 | 0 | 0.69282 | 0.1254 | 0 | 0.65818 | 0.132 | 0 | 0.69282 | 0.1254 | 0 | 0.65818 | 0.1188 | 0 | 0.62354 | 0.1056 | 0 | 0.55426 | 0.0924 | 0 | 0.48497 | 0.099 | 0 | 0.51962 | 0.1122 | 0 | 0.5889 | 0.1188 | 0 | 0.62354 | 0.1188 | 0 | 0.62354
[7 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т1 | ТДН-10000/110-У1 | НН | 6 | 0.009 | 0.002 | 0.852 | 0.009 | 0.002 | 0.861 | 0.009 | 0.002 | 0.852 | 0.009 | 0.002 | 0.854 | 0.009 | 0.002 | 0.875 | 0.009 | 0.002 | 0.857 | 0.009 | 0.002 | 0.861 | 0.009 | 0.002 | 0.852 | 0.009 | 0.002 | 0.843 | 0.009 | 0.002 | 0.845 | 0.01 | 0.002 | 0.924 | 0.011 | 0.002 | 1.052 | 0.012 | 0.002 | 1.08 | 0.012 | 0.002 | 1.089 | 0.011 | 0.002 | 1.043 | 0.011 | 0.002 | 0.976 | 0.011 | 0.002 | 1.043 | 0.011 | 0.002 | 1.035 | 0.011 | 0.002 | 1.005 | 0.011 | 0.002 | 0.994 | 0.01 | 0.002 | 0.906 | 0.009 | 0.002 | 0.87 | 0.009 | 0.002 | 0.881 | 0.009 | 0.002 | 0.861
[7 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т2 | ТДН-10000/110-У1 | ВН РПН | 110 | 0.0528 | 0 | 0.27713 | 0.0462 | 0 | 0.24249 | 0.0462 | 0 | 0.24249 | 0.0462 | 0 | 0.24249 | 0.0396 | 0 | 0.20785 | 0.0462 | 0 | 0.24249 | 0.0396 | 0 | 0.20785 | 0.066 | 0 | 0.34641 | 0.1518 | 0.0528 | 0.84356 | 0.1452 | 0.0528 | 0.81093 | 0.1518 | 0.0594 | 0.85557 | 0.132 | 0.0528 | 0.74619 | 0.1056 | 0.033 | 0.58069 | 0.1452 | 0.066 | 0.83714 | 0.1518 | 0.0594 | 0.85557 | 0.165 | 0.0792 | 0.96062 | 0.1386 | 0.066 | 0.80573 | 0.0594 | 0.0066 | 0.31369 | 0.0528 | 0 | 0.27713 | 0.0462 | 0.0066 | 0.24495 | 0.0462 | 0 | 0.24249 | 0.0462 | 0 | 0.24249 | 0.0462 | 0 | 0.24249 | 0.0528 | 0 | 0.27713
[7 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | ПС 110 кВ Строительная НВАЭС-2 | Т2 | ТДН-10000/110-У1 | НН | 6 | 0.003 | 0 | 0.314 | 0.004 | 0 | 0.321 | 0.004 | 0 | 0.321 | 0.003 | 0 | 0.312 | 0.003 | 0 | 0.312 | 0.003 | 0 | 0.293 | 0.003 | 0 | 0.293 | 0.003 | 0 | 0.303 | 0.004 | 0 | 0.321 | 0.004 | 0 | 0.322 | 0.005 | 0 | 0.477 | 0.007 | 0 | 0.605 | 0.006 | 0 | 0.541 | 0.006 | 0 | 0.55 | 0.006 | 0 | 0.541 | 0.005 | 0 | 0.486 | 0.005 | 0 | 0.486 | 0.005 | 0 | 0.412 | 0.004 | 0 | 0.385 | 0.004 | 0 | 0.394 | 0.004 | 0 | 0.341 | 0.004 | 0 | 0.358 | 0.004 | 0 | 0.34 | 0.004 | 0 | 0.339
[7 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
[7 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## Раздел 1_КЗ_Требования
_____Требования к представлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:
_____1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
_____2._По результатам контрольных замеров в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
_____значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
_____значения перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
_____значения перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
_____значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
_____значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
_____положения переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше.
_____3._Информация представляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
_____Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
_____4._Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком «+» при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию электропередачи или оборудование, и со знаком «–» при направлении перетока мощности от линии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
_____Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения Р фиксируются со знаком «+» при генераторном режиме работы агрегата и со знаком «–» при двигательном режиме работы агрегата.
_____Для трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощности и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд, информация о нагрузке (мощности и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутствии измерений в обмотке высшего напряжения.
_____Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком «–» при потреблении реактивной мощности и со знаком «+» при генерации реактивной мощности.
_____Для отключенных линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отключения: капитальный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ), вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
_____При отсутствии у организации, представляющей информацию, соответствующего оборудования ставится прочерк «–».

## Разделы 2-4 (ГАО, АЧР)
Ра
_____Раздел 2._Сведения о нагрузке потребителей электрической энергии (мощности), включенных в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), по данным контрольных замеров
_____Информация представляется в соответствии с разделом 1 приложения № 8 к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290 (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2013 г., регистрационный № 29348), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2018 г. № 898 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2018 г., регистрационный № 52677) (далее - Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии).
_____Раздел 3._Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных замеров
_____Информация представляется в соответствии с разделами 1 - 4 приложения № 10 к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии.
_____Раздел 4. Контактная информация
Контактная информация |  |  |  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты (при наличии)
| Руководитель организации |  |  | Беспалова Лидия Михайловна | Директор | 84736421713 | goreiseti@list.ru
| Лицо, ответственное за заполнение формы |  |  | Орлов Евгений Юрьевич | Инженер РС | 84736424368
_____Руководитель
|  | (подпись) | (Фамилия, имя, отчество (при наличии)